**Položkový rozpočet stavby**

Stavba:

**2023/02**

**Výměna světel ZŠ Okružní**

Objekt:

**001**

**001**

**Hlavní budova**

Rozpočet:

Objednatel:

**Výměna světel ve třídách**

**Město Bruntál**

**Nádražní 20**

IČO: **00295892**

DIČ:

**79201**

**Bruntál**

Zhotovitel:

**Mičík Miroslav**

**Sadová 411**

IČO: **105 99 649**

DIČ:

**793 26**

**Vrbno pod Pradědem**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

Celkem

8 850,00

4 720,00

206 100,00

0,00

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

0,00

**219 670,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

**15**

**15**

**21**

**21**

%

%

%

%

**0,00** CZK

**0,00** CZK

Základ pro základní DPH

Základní DPH

**0,00** CZK

**0,00** CZK

Zaokrouhlení

**219 670,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**219 670,00 CZK**

v


dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 1 z 4



Popis stavby: 2023/02 - Výměna světel ZŠ Okružní

Popis objektu: 001 - Hlavní budova

Popis rozpočtu: 001 - Výměna světel ve třídách

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 2 z 4

ooxWord://word/media/image2.jpeg

**Rekapitulace dílů**

**Číslo**

**Název**

**Typ dílu**

**Celkem**

**%**

9

7

4

Lešení a stavební výtahy

Zařizovací předměty

HSV

8 850,00

4,0

25

PSV

4 720,00

2,1

M22

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

MON


206 100,00 93,8

219 670,00 100,0

Cena celkem

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 4



**Položkový rozpočet**

S: 2023/02

O: 001

Výměna světel ZŠ Okružní

Hlavní budova

R: 001

Výměna světel ve třídách

Cena s

DPH

**8 850,00**

P.č. Číslo položky Název položky

**Díl: 94 Lešení a stavební výtahy**

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

**8 850,00**

DPH

1

941955002R00

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

m2

50,00000

177,00

8 850,00

0,00

0,00

8 850,00

**Díl: M22**

**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**

Demontáž osvětlení výměn

**17 550,00**

17 550,00

**17 550,00**

17 550,00

2

229820021R00

kus

90,00000

195,00

**Díl: 725**

**Zařizovací předměty**

**4 720,00**

**4 720,00**

3

998725103R01

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

t

t

1,70000

1,70000

940,00

160,00

1 598,00

0,00

0,00

1 598,00

4

998725192R01

Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 100

272,00

272,00

m

5

001

Technologická nákladní doprava

km

150,00000

19,00

2 850,00

0,00

2 850,00

**Díl: M22**

**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**

**188 550,00**

**188 550,00**

6

220820021R00

Montáž elektrického osvětlení výměnového tělesa

kus

ks

90,00000

90,00000

385,00

34 650,00

0,00

34 650,00

7

220-R1

Přisazené mřížkové svítidlo LLLX4000

1 710,00

153 900,00

0,00 153 900,00


**Celkem**

**219 670,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

ooxWord://word/media/image6.jpegooxWord://word/media/image8.jpeg