Objednávka č.: 23-4389

OBJEDNATEL: DODAVATEL (ADRESÁT):

|  |  |
| --- | --- |
| Národní divadloOstrovní 1112 30 Praha 1 (Tato adresa je současně adresou fakturační) | INSTALACE PRAHA spol. s r.o.Truhlářská 1108/3112 75 Praha 1 |
| IČ: 00023337 DIČ: CZ00023337 | IČ: 45804371 DIČ: CZ45804371 |
| Bank.spojení: xxxxx | Tel: xxx |

E-mail: xxx

V Praze dne: 29.11.2023 E-mail: xxx

Nákladové středisko: 61200 - Technicko hospodářská správa StD

Přesné vymezení předmětu objednávky:

Objednáváme u Vás:

Výměna jednoho kalorimetru chladu a u druhého ověření - kalibrace měření, vše ve Stavovském divadle, dodávka, demontáž, kalibrace, odečty a montáž.Registrovaná zakázka přímého zadání v systému Tendermarket pod číslem T004/23V/0002617.

1. Kalorimetr Sharky DN32, 6m3/h, L260 (závitový)...............1 ks.....22.249,00 Kč/ks...22.249,00 Kč
2. Jímka.............................................................................2 ks..........819,00 Kč/ks....1.638,00 Kč



Poznámka:

1. Šroubení D32..................................................................2 ks..........819,00 Kč/ks....1.638,00 Kč
2. M-bus modul..................................................................1 ks.......1.259,00 Kč/ks....1.259,00 Kč
3. Kompletace měřidla vč. parametrizace..............................1 ks.......1.000,00 Kč/ks....1.000,00 Kč
4. Demontáž stávajícího kalorimetru.....................................1 ks.......1.200,00 Kč/ks....1.200,00 Kč
5. Úprava potrubí - jiná stavební délka měřidla......................1 ks.......2.600,00 Kč/ks....2.600,00 Kč
6. Montáž nového průtokoměru a počítadla...........................1 ks.......2.050,00 Kč/ks....2.050,00 Kč
7. Oprava izolací...................................................................1 kpl........800,00 Kč/kpl.....800,00 Kč
8. Vypouštění/napouštění, odvzdušnění, zprovoznění............1 kpl......1.500,00 Kč/kpl..1.500,00 Kč
9. Demontáž měřiče chladu DN50, přírubový.........................1 ks.......1.300,00 Kč/ks....1.300,00 Kč
10. Ověření měřiče chladu DN50.............................................1 ks.......7.950,00 Kč/ks....7.950,00 Kč
11. Zpětná montáž měřiče chladu (vč. nového těsnění, šroubů)..1 ks......3.100,00 Kč/ks....3.100,00 Kč
12. Oprava kaučukové izolace.................................................1 kpl......1.200,00 Kč/kpl...1.200,00 Kč
13. Vypouštění/napouštění, odvzdušnění, zprovoznění.............1 kpl.......1.500,00 Kč/kpl..1.500,00 Kč
14. Návrh nových měřidel spotřeb vč. zjištění v místě instalace.1 kpl.......3.600,00 Kč/kpl..3.600,00 Kč
15. Spotřební materiál............................................................1 kpl......2.400,00 Kč/kpl..2.400,00 Kč
16. Staveništní manipulace......................................................1 kpl......1.750,00 Kč/kpl..1.750,00 Kč
17. Doprava............................................................................1 ks..........800,00 Kč/ks......800,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 59.534,00 Kč

DPH 21%: 12.502,14 Kč

Cena celkem včetně DPH: 72.036,14 Kč

Bude použit režim přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel. Návrh ceny bez DPH: 59534,00 CZK + sazba DPH: 21,0 %

Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):

Termín splatnosti faktury 14 dní.

Termín dodání a realizace do 15.12.2023

Místo plnění : Stavovské divadlo, Železná 540/11, Praha 1

Záruka 24 měsíců.

Bude použit režim přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel.Registrovaná zakázka

Schváleno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vystavil: | 29.11.2023 |  |
| Kontrola: | 29.11.2023 |  |
| Schválil: | 29.11.2023 |  |
| Schválil: | 30.11.2023 |  |
| Příkazce operace: | 01.01.1901 |  |
| Příkazce operace: | 30.11.2023 |  |
| správce rozpočtu: | 30.11.2023 |  |

Stane-li se dodavateli, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.

Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.

(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)

V ........................................ dne .............................

Podepsáno protistranou 5.12.2023