Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  Po nainstalování světel a jejich nastavení se ukázalo, že osvětlení exponátů ve vitrinách není dostatečné. Tento problém byl konzultován s architekty stálé expozice, a na základě této konzultace byla investorem navržena změna, která by měla zajistit dostatečné osvětlení exponátů, a s tím související dostatečný  světelný komfort pro návštěvníky. V místnosti A.206 došlo ze stejného důvodu k přidání osvětlení infokiosku, čímž se opět zvýšil světelný komfort v této části stálé expozice a změna byla opět navržena až po světelných zkouškách. V místnosti A.215 došlo na návrh architektů k proměně grafického prvku A.215, G.01 za GOBO – PALCO FRAMER, který umožňuje světelné zvýraznění pozadí unikátní vitríny s  renesanční výbavou Bohunky Lobkowiczové ze Šternberka a současně s tím toto pozadí měnit. Změnu nebylo možné předpokládat a došlo k ní až po realizování zkoušky osvětlení přímo na místě a tedy po dodání patřičné techniky a vybavení zhotovitelem. **Změny nebylo možné předpokládat, vyplynuly až**  **při realizaci expozice a instalaci exponátů.** | | | |
| *Vliv změny na termín dončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* | **ANO** |  |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *Přílohy: víceprací*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

Osvetleni\_NMP\_vykaz vymer   
*Osvětlení expozice*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Popis položky | Výměra | Měrná  jednotka | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Celková cena bez  DPH (Kč) Odečet Přípočet Popis změny |  |
| 7 | **S05 - podhledové stropní svítidlo pevné, LED, 200mA,** **10W/930, Ra≥90, F, I0 ≥ 1 500 cd, stmívatelné, IP44,**  **černé** | 2,00 | ks | 2 639,32 CZK | 5 278,65 CZK -5 278,65 CZK Celá položka je zrušená. |  |
|  | **5W/930, Ra≥90, M, I0 ≥ 600 cd, DALI, IP20, černý** | 1,00 | ks | 4 884,59 CZK | 4 884,59 CZK 4 884,59 CZK Přidán 1ks svítidla (celkový počet 6 | ks). |
| Místnost A.215 | **GOBO – PALCO FRAMER d=37mm gobo projektor** **přisazený 6,5W, LED, 3000K, CRI 90, reg. Dali 2 +**  **PŘÍSLUŠENSTVÍ gobo - grafická šablona,** **plnobarevná** | 1 | ks |  | 30 634,50 CZKNové přidaná položka. |  |
| Místnost A.206 | **Ovládání infokiosků:**  **1- vysílač pro ovládání osvětlení, bezdrátový (1ks)**  **2- přijímač pro ovládání osvětlení, bezdrátový (2ks)** **3- nastavení a programování (2ks)** | 1 | ks |  | 12 987,00 CZKNově přidaná položka. |  |
| B.307 | **LV TRACK: LH/LU – přisazený napájecí a nosný** **lištový systém na malé napětí,**  **určené pro montáž do vitrín vč. příslušenství, černý** | 9 | ks |  | 54 658,80 CZKNově přidaná položka. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **vyzařování** | 8 | ks |  | 4 211,20 CZKNově přidaná položka. |  |
| B.307 | **PALCO LV: Montáž a zapojení lištového systému do** |  |  |  |  |  |
|  | **lištového systému do panelů (ks)** | 6 | ks |  | 2 520,00 CZKNově přidaná položka. |  |
| B.307 | **PALCO LV: Montáž lištových svítidel na panely (ks)** | 8 | ks |  | 560,00 CZKNově přidaná položka. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM** |  |  |  | **-5 278,65 Kč 203 855,69 Kč** |  |