| Stavba: | Přístaviště na Labi - I. Fáze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístaviště Mělník – číslo projektu 521 553 0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 05 - Přípojka NN pro molo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S0 05 - Přípojka NN pro molo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha Změnového Listu č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV č. 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|  |  | D | B | Kabelizace |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 741123232R | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x120 mm2 uložený volně (AYKY) | M | -1 250,000 |  |  |
|  |  | PP |  | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x120 mm2 uložený volně (AYKY) |  |  |  |  |
|  | 30 | M | PKB.713157 | 1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE | M | -1 250,000 |  |  |
|  |  | PP |  | 1-AYKY-J 3x120+70 SM/RE |  |  |  |  |
| Aktualizovaný rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Položka | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|  |  | D | A | Zemní práce - výkop I.fáze, který byl zahrnut z důvodu nepoložení kabelu |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 460150074 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 4 | M | 255,000 |  |  |
|  | 15 | K | 460150084 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4 | M | 50,000 |  |  |
|  | 20 | K | 460560074 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 90 cm, v hornině třídy 4 | M | 255,000 |  |  |
|  | 21 | K | 460560084 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4 | M | 50,000 |  |  |
|  |  | D | B | Kabelizace |  |  |  |  |
|  |  | M | R7 | Kabel AYKY 5x185 | m | 377,500 |  |  |
|  |  |  |  | jedn. cena odvozena od pol. 30 SO 05 705,77/(120*3+70)*(5*185)*0,53=805,00 |  |  |  |  |
|  |  | K | R8 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 5x185 mm2 uložený volně (např. AYKY) | m | 377,500 |  |  |
|  |  |  |  | cena použita z pol. 25 SO 05 261,78 |  |  |  |  |
|  |  | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 377,500 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 28 SO 05 53,94/(3*2,5)*2*1,5*1,15=24,82 |  |  |  |  |
|  |  | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 377,500 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 27 SO 05 32,35/(3*2,5)*2*1,5*1,15=14,88 |  |  |  |  |
|  |  | M | 34113125 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+25mm2 | m | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 28 SO 05 53,94/(3*2,5)*(3*50+25)*0,75=943,95 |  |  |  |  |
|  |  | K | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 27 SO 05 32,35/(3*2,5)*(3*50+25)*0,1=75,83 |  |  |  |  |
|  |  | M | R9 | Koncovka kabelu AYKY 5x185 | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 26 SO 05 313,64/(5*120+70)*(5*185)*0526=354,89 |  |  |  |  |
|  |  | M | R10 | Koncovka kabelu CYKY 3x50+25 | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 24 SO 05 313,64/(5*120)*(3*50+25)=313,64 |  |  |  |  |
|  |  | M | R11 | Koncovka kabelu CYKY 2x1,5 | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 24 SO 05 64,23/(3*2,5)*(2*,15)=25,69 |  |  |  |  |
|  |  | K | R14 | Ukončení kabelů 5x185 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 32 SO 05 1394,07/(5*120)*(5*185)=2149,19 |  |  |  |  |
|  |  | K | 741132121 | Ukončení kabelů 3x50+35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 32 SO 05 1394,07/(5*120)*(3*50+25)=406,6 |  |  |  |  |
|  |  | K | 741132101 | Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování | kus | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | cena odvozena viz pol. 31 SO 05 122,47/(3*1,5)*(2*1,5)=81,65 |  |  |  |  |
| Celková cena navrhovaných změn záporných |  |  |  |  |  |  |  | -1 120 012,50 Kč |
| Celková cena navrhovaných změn kladných |  |  |  |  |  |  |  | 756 599,32 Kč |
| Celková cena navrhovaných změn záporných a kladných |  |  |  |  |  |  |  | -363 413,18 Kč |