|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| Zakázka: |  | **Domov pro seniory Háje- stavební úpravy kavárny** |  |
| Objednatel: | **Domov pro seniory Háje** |  |  | IČ: | **70875111** |   |
|  |  | **K Milíčovu 734 149 00, Praha 4 Hlavní město Praha** | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | **CIZA Interior s.r.o.** | IČ: | **04601009** |   |
|  |  | **Školská 689/20** | DIČ: | **CZ04601009** |   |
|  | **11000** | **Praha-Nové Město** |   |  |   |
| Vypracoval: | **xxxxxxxxx** |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 0,00 |
| PSV |   |   |   |   | 0,00 |
| MON |   |   |   |   | 87 596,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **87 596,00** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **13 139,40** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |  | **100 735,40** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  | **08.12.2023** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| MON | Slaboproud | MON |   |   | 55 327,00 |
| MON | Silnoproud  | MON |   |   | 32 269,00 |
| Cena celkem bez DPH |   |   |   |   |   |   | 87 596,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **09-2022 - HÁJE** |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |   |
|   | Místo: |  | Domov pro seniory Háje |  |  | Datum: |  |   |
|   |  |  | K Milíčovu 724/1, Praha 4 - Háje |  |  |  |  |   |
|   | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |   |
|   |  |  |  |  |  | DIČ: |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 4601009 |   |
|   |  |  | CIZA Interior s.r.o. |  |  | DIČ: | CZ04601009 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |   |
|   |  |  | Kava spol. s r.o. |  |  | DIČ: |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |   |
|   |   |   |   |   |   | DIČ: |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Změnový list č.6 |   |   |   |   |   |
|   |  |  | Slaboproudé rozvody pro samostatné ovládání, připojení samostaného přívodu silnoproudu pro ovládání VZT  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  **87 596,00 Kč**  |  |
|   |  |  | Sazba DPH 15% SNÍŽENÁ |  |  |  |  13 139,40 Kč  |   |
|   |  |  | Sazba DPH 21% ZÁKLADNÍ |  |  |  |  - Kč  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Cena s DPH** |  |  |  |  |  |  **100 735,40 Kč**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady soupisu celkem** |   |   | **ELEKTROINSTALACE** |   |   |   | **87 596,00** |   |
|  |  |  | **SLABOPROUD** |  |  |  | **55 327,00** |  |
|   | 1 |   | strukturovaná kabeláž UTP 6cat. | bm | 325,000 | 35,00 | 11 375,00 |   |
|   | 2 |   | instalační trubka d32 | bm | 12,000 | 55,00 | 660,00 |  |
|   | 3 |   | montáž kabelů a trubek  | bm | 337,000 | 30,00 | 10 110,00 |   |
|   | 4 |   | strukturovaná kabláž FTP 5cat. | bm | 30,000 | 30,00 | 900,00 |   |
|   | 5 |   | trubka ohebná | bm | 28,000 | 14,00 | 392,00 |   |
|   | 6 |   | montáž kabelů a trubek  | bm | 58,000 | 30,00 | 1 740,00 |   |
|   | 7 |   | drobný elektroinstalačné a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   |
|   | 8 | ERO | Kabel CXKH-V 2x1,5 | m | 100,000 | 45,00 | 4 500,00 |  |
|   | 9 | ERO | Požární kabelová příchytka  | ks | 300,000 | 22,00 | 6 600,00 |  |
|   | 10 | ERO | Požární krabice | ks | 1,000 | 800,00 | 800,00 |  |
|   | 11 | ERO | Ostatní pomocný montážní materiál | kpl | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
|   | 12 | ERO | Montáž ERO | kpl | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|   | 13 | ERO | Zakreslení do DSPS ERO a tisk dokumentace | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | **SILNOPROUD** |  |  |  | **32 269,00** |  |
|   | 14 |   | Rozvodnicová skříň | ks | 1,000 | 9 520,00 | 9 520,00 |  |
|   | 15 | dodávka | Jednopólový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou  | ks | -1,000 | 150,00 | -150,00 |  |
|   | 16 | montáž  | Jednopólový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou  | ks | -1,000 | 39,00 | -39,00 |  |
|   | 17 | dodávka | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. Spínačem  | ks | -1,000 | 1 900,00 | -1 900,00 |   |
|   | 18 | montáž  | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. Spínačem  | ks | -1,000 | 220,00 | -220,00 |   |
|   | 19 | dodávka | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2  | bm | 13,000 | 26,00 | 338,00 |   |
|   | 20 | montáž  | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2  | bm | 13,000 | 16,00 | 208,00 |   |
|   | 21 |   | Podružný elektroměr ECP 8V A 38AD D+M | ks | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 |   |
|   | 22 |   | Příprava pro přívod odvod vzduchu | ks | 2,000 | 3 800,00 | 7 600,00 |   |
|   | 23 |   | Příprava pro konvenktomat  | ks | 1,000 | 4 115,00 | 4 115,00 |   |
|   | 24 | dodávka | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 ( příprava, přívod k ovládání) | m | 28,000 | 30,00 | 840,00 |   |
|   | 25 | montáž  | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 ( příprava, přívod k ovládání) | m | 28,000 | 16,00 | 448,00 |   |
|   | 26 |   | Stavební přípomoce k přípravě a přívodu  | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |   |
|   | 27 | dodávka | 1-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 5,000 | 130,00 | 650,00 |   |
|   | 28 | dodávka | 2-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 6,000 | 170,00 | 1 020,00 |   |
|   | 29 | montáž  | 1-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 5,000 | 50,00 | 250,00 |  |
|   | 30 | montáž  | 2-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 6,000 | 59,00 | 354,00 |  |
|   | 31 | dodávka | Krabice KR 97 | kus | 11,000 | 65,00 | 715,00 |  |
|   | 32 | montáž  | Krabice KR 97 | kus | 11,000 | 170,00 | 1 870,00 |  |
|   | 33 | dodávka | Světlomet širokoúhlý | kus | -2,000 | 650,00 | -1 300,00 |  |
|   | 34 | montáž  | Montáž svítidla | kus | -2,000 | 250,00 | -500,00 |  |
|   | 35 | dodávka | Nouzové-Piktogram | kus | -1,000 | 1 200,00 | -1 200,00 |  |
|   | 36 | montáž  | Montáž svítidla | kus | -1,000 | 250,00 | -250,00 |  |