|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | |
| Zakázka: | |  | **Domov pro seniory Háje- stavební úpravy kavárny** | | | | |  |
| Objednatel: | | **Domov pro seniory Háje** | |  |  | IČ: | **70875111** |  |
|  |  | **K Milíčovu 734 149 00, Praha 4 Hlavní město Praha** | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | | **CIZA Interior s.r.o.** | | | | IČ: | **04601009** |  |
|  |  | **Školská 689/20** | | | | DIČ: | **CZ04601009** |  |
|  | **11000** | **Praha-Nové Město** | | | |  |  |  |
| Vypracoval: | | **xxxxxxxxx** |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 87 596,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **87 596,00** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **13 139,40** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **100 735,40** | | | CZK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  | **08.12.2023** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | |
| MON | Slaboproud | | | MON |  |  | 55 327,00 | |
| MON | Silnoproud | | | MON |  |  | 32 269,00 | |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 87 596,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **09-2022 - HÁJE** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: |  | Domov pro seniory Háje |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | K Milíčovu 724/1, Praha 4 - Háje |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 4601009 |  |
|  |  |  | CIZA Interior s.r.o. |  |  | DIČ: | CZ04601009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Kava spol. s r.o. |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Změnový list č.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Slaboproudé rozvody pro samostatné ovládání, připojení samostaného přívodu silnoproudu pro ovládání VZT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** | | |  |  |  |  | **87 596,00 Kč** |  |
|  |  |  | Sazba DPH 15% SNÍŽENÁ |  |  |  | 13 139,40 Kč |  |
|  |  |  | Sazba DPH 21% ZÁKLADNÍ |  |  |  | - Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena s DPH** | |  |  |  |  |  | **100 735,40 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  | **ELEKTROINSTALACE** |  |  |  | **87 596,00** |  |
|  |  |  | **SLABOPROUD** |  |  |  | **55 327,00** |  |
|  | 1 |  | strukturovaná kabeláž UTP 6cat. | bm | 325,000 | 35,00 | 11 375,00 |  |
|  | 2 |  | instalační trubka d32 | bm | 12,000 | 55,00 | 660,00 |  |
|  | 3 |  | montáž kabelů a trubek | bm | 337,000 | 30,00 | 10 110,00 |  |
|  | 4 |  | strukturovaná kabláž FTP 5cat. | bm | 30,000 | 30,00 | 900,00 |  |
|  | 5 |  | trubka ohebná | bm | 28,000 | 14,00 | 392,00 |  |
|  | 6 |  | montáž kabelů a trubek | bm | 58,000 | 30,00 | 1 740,00 |  |
|  | 7 |  | drobný elektroinstalačné a spojovací materiál | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | 8 | ERO | Kabel CXKH-V 2x1,5 | m | 100,000 | 45,00 | 4 500,00 |  |
|  | 9 | ERO | Požární kabelová příchytka | ks | 300,000 | 22,00 | 6 600,00 |  |
|  | 10 | ERO | Požární krabice | ks | 1,000 | 800,00 | 800,00 |  |
|  | 11 | ERO | Ostatní pomocný montážní materiál | kpl | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
|  | 12 | ERO | Montáž ERO | kpl | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
|  | 13 | ERO | Zakreslení do DSPS ERO a tisk dokumentace | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | **SILNOPROUD** |  |  |  | **32 269,00** |  |
|  | 14 |  | Rozvodnicová skříň | ks | 1,000 | 9 520,00 | 9 520,00 |  |
|  | 15 | dodávka | Jednopólový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou | ks | -1,000 | 150,00 | -150,00 |  |
|  | 16 | montáž | Jednopólový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou | ks | -1,000 | 39,00 | -39,00 |  |
|  | 17 | dodávka | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. Spínačem | ks | -1,000 | 1 900,00 | -1 900,00 |  |
|  | 18 | montáž | Radiální ventilátor se zpětnou klapkou a čas. Spínačem | ks | -1,000 | 220,00 | -220,00 |  |
|  | 19 | dodávka | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 | bm | 13,000 | 26,00 | 338,00 |  |
|  | 20 | montáž | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 | bm | 13,000 | 16,00 | 208,00 |  |
|  | 21 |  | Podružný elektroměr ECP 8V A 38AD D+M | ks | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 |  |
|  | 22 |  | Příprava pro přívod odvod vzduchu | ks | 2,000 | 3 800,00 | 7 600,00 |  |
|  | 23 |  | Příprava pro konvenktomat | ks | 1,000 | 4 115,00 | 4 115,00 |  |
|  | 24 | dodávka | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 ( příprava, přívod k ovládání) | m | 28,000 | 30,00 | 840,00 |  |
|  | 25 | montáž | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2 ( příprava, přívod k ovládání) | m | 28,000 | 16,00 | 448,00 |  |
|  | 26 |  | Stavební přípomoce k přípravě a přívodu | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | 27 | dodávka | 1-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 5,000 | 130,00 | 650,00 |  |
|  | 28 | dodávka | 2-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 6,000 | 170,00 | 1 020,00 |  |
|  | 29 | montáž | 1-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 5,000 | 50,00 | 250,00 |  |
|  | 30 | montáž | 2-zásuvka 16 A / IP 20 | kus | 6,000 | 59,00 | 354,00 |  |
|  | 31 | dodávka | Krabice KR 97 | kus | 11,000 | 65,00 | 715,00 |  |
|  | 32 | montáž | Krabice KR 97 | kus | 11,000 | 170,00 | 1 870,00 |  |
|  | 33 | dodávka | Světlomet širokoúhlý | kus | -2,000 | 650,00 | -1 300,00 |  |
|  | 34 | montáž | Montáž svítidla | kus | -2,000 | 250,00 | -500,00 |  |
|  | 35 | dodávka | Nouzové-Piktogram | kus | -1,000 | 1 200,00 | -1 200,00 |  |
|  | 36 | montáž | Montáž svítidla | kus | -1,000 | 250,00 | -250,00 |  |