|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| Zakázka: |  | **Domov pro seniory Háje- stavební úpravy kavárny** |  |
| Objednatel: | **Domov pro seniory Háje** |  |  | IČ: | **70875111** |   |
|  |  | **K Milíčovu 734 149 00, Praha 4 Hlavní město Praha** | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Zhotovitel: | **CIZA Interior s.r.o.** | IČ: | **04601009** |   |
|  |  | **Školská 689/20** | DIČ: | **CZ04601009** |   |
|  | **11000** | **Praha-Nové Město** |   |  |   |
| Vypracoval: | **Xxxxxxxxx** |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 155 899,55 |
| PSV |   |   |   |   | 111 251,62 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 0,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **267 151,17** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **40 072,68** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem S DPH** |   |  | **307 223,85** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  | **08.12.2023** |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 1 | HSV | HSV |   |   | 155 899,55 |
| 2 | PSV | PSV |   |   | 111 251,62 |
| Cena celkem bez DPH |   |   |   |   |   |   | 155 899,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Stavba: |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | Objekt: |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **09-2022 - HÁJE** |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |   |
|   | Místo: |  | Domov pro seniory Háje |  |  | Datum: |  |   |
|   |  |  | K Milíčovu 724/1, Praha 4 - Háje |  |  |  |  |   |
|   | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |   |
|   |  |  |  |  |  | DIČ: |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 4601009 |   |
|   |  |  | CIZA Interior s.r.o. |  |  | DIČ: | CZ04601009 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |   |
|   |  |  | Kava spol. s r.o. |  |  | DIČ: |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |   |
|   |   |   |   |   |   | DIČ: |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Změnový list č.5 |   |   |   |   |   |
|   |  |  | Dodatečné práce nutné k vyrovnání stávajících nerovností nosného i nenosného zdiva. Doplnění montážních otvorů a doplnění prací k přesunům a odvozu suti. |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |  **267 151,17 Kč**  |  |
|   |  |  | Sazba DPH 15% SNÍŽENÁ |  |  |  |  40 072,68 Kč  |   |
|   |  |  | Sazba DPH 21% ZÁKLADNÍ |  |  |  |  - Kč  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Cena s DPH** |  |  |  |  |  |  **307 223,85 Kč**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady soupisu celkem** |   |   |   |   |   |   | **267 151,17** |   |
|  | **D** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **155 899,55** |  |
|  | **D** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **6 440,00** |  |
| 1 | K | 342272235 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm | m2 | 7,000 | 920,00 | 6 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | **D** | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |  |  |  | **96 561,12** |  |
| 2 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty vč. stěny pro klienty, a nových vyzdívek | m2 | 244,854 | 240,00 | 58 764,96 | CS ÚRS 2023 01 |
| 3 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklad) | m2 | 157,484 | 240,00 | 37 796,16 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | **D** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **9 009,00** |  |
| 4 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 3,000 | 368,00 | 1 104,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 5 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 5,000 | 785,00 | 3 925,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 6 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 4,000 | 995,00 | 3 980,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | **D** | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **37 491,03** |  |
| 7 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 21,963 | 1 010,00 | 22 182,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| 8 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 6,000 | 635,00 | 3 810,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 9 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 180,000 | 52,10 | 9 378,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| 10 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 1,240 | 160,00 | 198,40 | CS ÚRS 2023 01 |
| 11 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 43,400 | 10,00 | 434,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 12 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1,240 | 1 200,00 | 1 488,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | **D** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **6 398,40** |  |
| 13 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3,720 | 1 720,00 | 6 398,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | **D** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **111 251,62** |  |
|   | **D** | **767** | **Zámečnické konstrukce** |  |  |  | **1 242,00** |  |
| 14 | K | 342191911 | Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn | bm | 2,000 | 285,00 | 570,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 15 | *M* | *13756640* | *Kotevní plech vč. kotevních šroubů, tl. 8 mm* | *bm* | *2,000* | *336,00* | *672,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|   | **D** | **781** | **Dokončovací práce - obklady** |  |  |  | **103 444,05** |   |
| 16 | K | 78112504r | Bandážní páska  | bm | 21,000 | 198,00 | 4 158,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 17 | K | 781425600 | Výřez obkladu kulatého tvaru průměru do 20mm | ks | 75,000 | 148,00 | 11 100,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 18 | K | 781494111 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním lepidlem | m | 32,900 | 155,00 | 5 099,50 | CS ÚRS 2023 01 |
| 19 | *M* | *781L001R* | *Lišta rohová nerezová chrom* | *bm* | *34,000* | *336,00* | *11 424,00* | CS ÚRS 2023 02 |
| 20 | K | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -76,300 | 690,00 | -52 647,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 21 | *M* | *LSS.WAAG6007.1* | *obkládačka 200x100mm dle výběru dodavatele* | *m2* | *-83,930* | *990,00* | *-83 090,70* | CS ÚRS 2023 02 |
| 22 | K | 781474128 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 40 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem -příplatek | m2 | 76,300 | 1 040,00 | 79 352,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 23 | *M* | *781RMAT01* | *obkládačka 400x100mm, 75x200mm, dle výběru dodavatele - příplatek* | *m2* | *83,930* | *1 025,00* | *86 028,25* | CS ÚRS 2023 02 |
| 24 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 11,000 | 630,00 | 6 930,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 25 | *M* | *LSS.WAAG6007.2* | *obkládačka 200x200 mm sicilský vzor dlle výběru dodavatele* | *m2* | *12,100* | *2 900,00* | *35 090,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|   | **D** | **784** | **Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **6 565,57** |  |
| 26 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,585 | 25,00 | 264,63 | CS ÚRS 2023 01 |
| 27 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,585 | 15,00 | 158,78 | CS ÚRS 2023 01 |
| 28 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 10,585 | 15,00 | 158,78 | CS ÚRS 2023 01 |
| 29 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 10,585 | 45,00 | 476,33 | CS ÚRS 2023 01 |
| 30 | K | 784221111 | Příplatek za jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 189,899 | 29,00 | 5 507,07 | CS ÚRS 2023 01 |