| Umístění objektu: | Plzeň – Bolevec |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | statek U Matoušů |  |
| Akce – stavba: | šindelový hřeben doškové střechy |  |
| Rok : | 2023 |  |
| investor: | Národní památkový ústav |  |
| dodavatel: výměry: technologie opravy: | ÚZEMNÍ památková správa v českých Budějovicích Odbor správy a prezentace kulturního majetku Náměstí Přemysla Otakara II. 34 370 21 České Budějovice pracoviště Plzeň Prešovská 7/171, 306 37 Plzeň tel.: xxxxxx mobil: xxxxxxxxxx http://www.npu.cz Ing. Jan Spěváček – šindelové střechy IČO: 64389561 DIČ: xxxxxxxxx Tel.: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hřeben střechy délky plocha velkého šindele | 25,5 mb 26,0 m2 |
|  | Z důvodu nepochůznosti instalované doškové krytiny bude k přístupu na hřeben, dopravě materiálu, atd., použita mechanická plošina. Z hřebene budou sejmuty zbytky krycího travního drnu. Do nosného laťování – posledních dvou řad pod doškami budu shora upevněny podélné latě 60x40 pomocí konstrukčních vrutů 8/140. Na latě bude provedena hřebenová pokládka dřevěného |  |

shora upevněny podélné latě 60x40 pomocí konstrukčních vrutů 8/140. Na latě bude provedena hřebenová pokládka dřevěného štípaného smrkového šindele ve dvou řadách z každé strany s ponechaným závětrným přesahem. Upevněno šindelovými hřeby TN64.  Kolem komína provedeno těsné šindelové lemování.

Rozpočtová část:

kód

Kapitola / položka

jednotky

množství

cena za jedn.

cena za položku

lešení a stavební výtahy

m2

0

48

,

00

,00 Kč

0

m2

0

,

00

36

0

,00 Kč

plošina vysokozdvižná M15

mth

22

úpravy a opravy povrchů HSV

m2

0

,00 Kč

0

staveništní přesun hmot pro budovy zděné do výšky 24 m

t

0

0

,00 Kč

Celkem práce HSV

Práce tesařské

Provádění konstrukcí tesařských nových

m3

0

0

,00 Kč

výměny a náhrady prvků tesařských konstrukcí

m3

0

0

,00 Kč

demontáž bednění tesařských konstrukcí do suti

m2

0

,

95

00

0

,00 Kč

montáž bednění tesařských konstrukcí

m2

0

165,00

0

,00 Kč

impregnace tesař.prvků a bednění

m2

0

42

,

00

0

,00 Kč

Konzervace ostatních dřev. prvků

m2

0

64

,

00

0

,00 Kč

Staveništní přesun hmot pro práce tesařské

t

0

2480,00

0

,00 Kč

Práce pokrývačské

Demontáž travního drnu z hřebene do suti

mb

5

,

25

00

,

95

laťování na řídko pro jednoduchou pokládku

m2

0

19

,

00

0

,00 Kč

laťování na husto pro dvojitou pokládku

Nh

12

550,00

Práce HSV

(

práce hlavní stavební výroby

)

montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5 m, výšky

do 24 m

demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5 m,

výšky do 24 m

1

850,

00

40

700,00 Kč

500,

1

00

00

1

850,

40

700,00 Kč

Práce PSV

(

)

práce přidružené stavební výroby

950,

00

18

500,

26

00

2

422,50 Kč

6

600,00 Kč

Rozpočtová část:

kód

Kapitola / položka

jednotky

množství

cena za jedn.

cena za položku

lešení a stavební výtahy

m2

0

48

,

00

,00 Kč

0

m2

0

,

00

36

0

,00 Kč

plošina vysokozdvižná M15

mth

22

úpravy a opravy povrchů HSV

m2

0

,00 Kč

0

staveništní přesun hmot pro budovy zděné do výšky 24 m

t

0

0

,00 Kč

Celkem práce HSV

Práce tesařské

Provádění konstrukcí tesařských nových

m3

0

0

,00 Kč

výměny a náhrady prvků tesařských konstrukcí

m3

0

0

,00 Kč

demontáž bednění tesařských konstrukcí do suti

m2

0

,

95

00

0

,00 Kč

montáž bednění tesařských konstrukcí

m2

0

165,00

0

,00 Kč

impregnace tesař.prvků a bednění

m2

0

42

,

00

0

,00 Kč

Konzervace ostatních dřev. prvků

m2

0

64

,

00

0

,00 Kč

Staveništní přesun hmot pro práce tesařské

t

0

2480,00

0

,00 Kč

Práce pokrývačské

Demontáž travního drnu z hřebene do suti

mb

5

,

25

00

,

95

laťování na řídko pro jednoduchou pokládku

m2

0

19

,

00

0

,00 Kč

laťování na husto pro dvojitou pokládku

Nh

12

550,00

Práce HSV

(

práce hlavní stavební výroby

)

montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5 m, výšky

do 24 m

demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5 m,

výšky do 24 m

1

850,

00

40

700,00 Kč

500,

1

00

00

1

850,

40

700,00 Kč

Práce PSV

(

)

práce přidružené stavební výroby

950,

00

18

500,

26

00

2

422,50 Kč

6

600,00 Kč

Z

R

N

Z

á

k

l

a

d

n

í

r

o

z

p

o

č

t

o

v

é

n

á

k

l

a

d

y

pokládka šindelové krytiny jednoduchá

m2

0

370,00

0

,00 Kč

pokládka šindelové krytiny dvojitá

m2

0

560,00

0

,00 Kč

pokládka šindelové krytiny bavorská

m2

0

585,00

,00 Kč

0

pokládka šindelové krytiny speciální

m2

26

850,00

příplatek za nároží a úžlabí přetáčená

mb

0

195,00

0

,00 Kč

příplatek za sklon nad 45° - 60°

m2

0

00

25

,

0

,00 Kč

příplatek za sklon nad 60°

m2

0

50

,

00

0

,00 Kč

staveništní přesun hmot pro krytiny tvrdé

t

1

,

25

2480,00

likvidace suti pro krytiny tvrdé

m3

0

850,00

,00 Kč

0

Práce klempířské

klempířské práce a opravy (lemování komína)

Nh

3

550,00

Práce natěračské

mechanické čištění povrchu krytiny dřevěné tvrdé

m2

0

32

,

00

,00 Kč

0

Základní nátěr penetrační dřevěných krytin tvrdých

m2

0

45

00

,

,00 Kč

0

dvojitý impregnační nátěr dřevěných krytin tvrdých

m2

0

,

90

00

,00 Kč

0

mechanické čištění povrchu klempířských prvků a krytiny plechové

m2

0

,

00

28

0

,00 Kč

nátěr dvojitý barevný klempířských prvků a krytiny plechové

m2

0

130,00

0

,00 Kč

vnitrostaveništní přeprava a přesun hmot pro práce natěračské

t

0

2860,00

,00 Kč

0

Celkem práce a výkony PSV:

Materiální náklady pro práce PSV

šindel štípaný smrk 20/500  (jednoduché klad.)

m2

0

890,00

,00 Kč

0

šindel štípaný smrk 20/500  (dvojité klad.)

m2

26

1750,00

šindel modřínový štípaný 20/450 (dvojité klad.)

m2

0

3250,00

0

,00 Kč

Šindel tvarovaný speciál

m2

0

2400,00

0

,00 Kč

Bochemit Qb

l

0

125,00

0

,00 Kč

fermež lněná napouštěcí

Kg

0

195,00

0

,00 Kč

Karbolineum extra +

Kg

0

185,00

0

,00 Kč

latě hraněné

bm

145

00

30

,

spojovací materiál pro šindel : TN 64

m2

26

80

,

00

spojovací materiál pro práce tesařské

ks

130

15

,

50

100,00 Kč

22

100,00 Kč

3

650,00 Kč

1

872,50 Kč

35

500,00 Kč

45

350,00 Kč

4

080,00 Kč

2

015,00 Kč

2

Z

R

N

Z

á

k

l

a

d

n

í

r

o

z

p

o

č

t

o

v

é

n

á

k

l

a

d

y

pokládka šindelové krytiny jednoduchá

m2

0

370,00

0

,00 Kč

pokládka šindelové krytiny dvojitá

m2

0

560,00

0

,00 Kč

pokládka šindelové krytiny bavorská

m2

0

585,00

,00 Kč

0

pokládka šindelové krytiny speciální

m2

26

850,00

příplatek za nároží a úžlabí přetáčená

mb

0

195,00

0

,00 Kč

příplatek za sklon nad 45° - 60°

m2

0

00

25

,

0

,00 Kč

příplatek za sklon nad 60°

m2

0

50

,

00

0

,00 Kč

staveništní přesun hmot pro krytiny tvrdé

t

1

,

25

2480,00

likvidace suti pro krytiny tvrdé

m3

0

850,00

,00 Kč

0

Práce klempířské

klempířské práce a opravy (lemování komína)

Nh

3

550,00

Práce natěračské

mechanické čištění povrchu krytiny dřevěné tvrdé

m2

0

32

,

00

,00 Kč

0

Základní nátěr penetrační dřevěných krytin tvrdých

m2

0

45

00

,

,00 Kč

0

dvojitý impregnační nátěr dřevěných krytin tvrdých

m2

0

,

90

00

,00 Kč

0

mechanické čištění povrchu klempířských prvků a krytiny plechové

m2

0

,

00

28

0

,00 Kč

nátěr dvojitý barevný klempířských prvků a krytiny plechové

m2

0

130,00

0

,00 Kč

vnitrostaveništní přeprava a přesun hmot pro práce natěračské

t

0

2860,00

,00 Kč

0

Celkem práce a výkony PSV:

Materiální náklady pro práce PSV

šindel štípaný smrk 20/500  (jednoduché klad.)

m2

0

890,00

,00 Kč

0

šindel štípaný smrk 20/500  (dvojité klad.)

m2

26

1750,00

šindel modřínový štípaný 20/450 (dvojité klad.)

m2

0

3250,00

0

,00 Kč

Šindel tvarovaný speciál

m2

0

2400,00

0

,00 Kč

Bochemit Qb

l

0

125,00

0

,00 Kč

fermež lněná napouštěcí

Kg

0

195,00

0

,00 Kč

Karbolineum extra +

Kg

0

185,00

0

,00 Kč

latě hraněné

bm

145

00

30

,

spojovací materiál pro šindel : TN 64

m2

26

80

,

00

spojovací materiál pro práce tesařské

ks

130

15

,

50

100,00 Kč

22

100,00 Kč

3

650,00 Kč

1

872,50 Kč

35

500,00 Kč

45

350,00 Kč

4

080,00 Kč

2

015,00 Kč

2

zakrývací a ochranný materiál

m2

0

00

35

,

0

,00 Kč

řezivo tesařské a bednění

m3

0

5960,00

0

,00 Kč

Prkna hoblovaná, tvarovaná pro lemování a závětrné hrany

m3

0

24500,00

0

,00 Kč

Materiál klempířský

ks

0

3800,00

0

,00 Kč

Celkem materiální náklady pro práce PSV:

demontáž technických zařízení a prvků

Nh

0

485,00

0

,00 Kč

montáž technických zařízení a prvků

Nh

0

485,00

0

,00 Kč

Materiální náklady pro práce M

hromosvodový drát AL průměr 10 mm

m

0

88

,

00

,00 Kč

0

skoba hronosvodová s vrutem

ks

0

156,00

0

,00 Kč

spojka hromosvodová

ks

0

134,00

0

,00 Kč

Celkem práce a materiální náklady pro práce M

0

,00 Kč

revize a kontroly

Nh

0

485,00

0

,00 Kč

měření konstrukcí a rekognoskace stavu

Nh

0

450,00

0

,00 Kč

pomocné zajišťovací práce výškové

Nh

0

560,00

0

,00 Kč

Celkem práce HZS

0

,00 Kč

945,00 Kč

53

Práce M

)

(

montážní práce

Práce HZS

(

hodinové zúčtovací sazby

)

zakrývací a ochranný materiál

m2

0

00

35

,

0

,00 Kč

řezivo tesařské a bednění

m3

0

5960,00

0

,00 Kč

Prkna hoblovaná, tvarovaná pro lemování a závětrné hrany

m3

0

24500,00

0

,00 Kč

Materiál klempířský

ks

0

3800,00

0

,00 Kč

Celkem materiální náklady pro práce PSV:

demontáž technických zařízení a prvků

Nh

0

485,00

0

,00 Kč

montáž technických zařízení a prvků

Nh

0

485,00

0

,00 Kč

Materiální náklady pro práce M

hromosvodový drát AL průměr 10 mm

m

0

88

,

00

,00 Kč

0

skoba hronosvodová s vrutem

ks

0

156,00

0

,00 Kč

spojka hromosvodová

ks

0

134,00

0

,00 Kč

Celkem práce a materiální náklady pro práce M

0

,00 Kč

revize a kontroly

Nh

0

485,00

0

,00 Kč

měření konstrukcí a rekognoskace stavu

Nh

0

450,00

0

,00 Kč

pomocné zajišťovací práce výškové

Nh

0

560,00

0

,00 Kč

Celkem práce HZS

0

,00 Kč

945,00 Kč

53

Práce M

)

(

montážní práce

Práce HZS

(

hodinové zúčtovací sazby

)

zařízení staveniště

j.

1

2500,00

oborová přirážka – historické objekty památkově chráněné 7,5%

%

ztížené přístupové podmínky stavby

j.

1

0

,00 Kč

Mimostaveništní dopravní náklady

km

390

00

24

,

Režijní provozní náklady 2,5%

%

ostatní náklady neuvedené

j.

1

1000,00

Celkem ostatní rozpočtové náklady

O

s

t

a

t

n

í

r

o

z

p

o

č

t

o

v

é

n

á

k

l

a

d

y

2

500,00 Kč

9

788,81 Kč

9

360,00 Kč

3

262,94 Kč

1

000,00 Kč

25

911,75 Kč

zařízení staveniště

j.

1

2500,00

oborová přirážka – historické objekty památkově chráněné 7,5%

%

ztížené přístupové podmínky stavby

j.

1

0

,00 Kč

Mimostaveništní dopravní náklady

km

390

00

24

,

Režijní provozní náklady 2,5%

%

ostatní náklady neuvedené

j.

1

1000,00

Celkem ostatní rozpočtové náklady

O

s

t

a

t

n

í

r

o

z

p

o

č

t

o

v

é

n

á

k

l

a

d

y

2

500,00 Kč

9

788,81 Kč

9

360,00 Kč

3

262,94 Kč

1

000,00 Kč

25

911,75 Kč

R

e

k

a

p

i

t

u

l

a

c

e

Práce HSV

práce PSV

materiál PSV

Práce a náklay M

,00 Kč

0

práce HZS

,00 Kč

0

ORN

celkem za práce a náklady

DPH 21%

cena za dílo vč. DPH

kalkuloval:

ing. Jan Spěváček

dne:

15.10.2023

700,00 Kč

40

872,50 Kč

35

945,00 Kč

53

25

911,75 Kč

156 429,25

Kč

32

850,14 Kč

189 279,39

Kč