NKP SZ Telč – oprava omítek a výmalba m. č. 129, 130, 132, 133

Specifikace:

Umístění: 1NP Severního paláce, m. č. 129, 130, 132, 133 (Konírna + průchozí místnosti)

Plocha: 408,335 m2

Stávající stav: Jedná se o přízemní místnosti, vlivem vlhkosti došlo k poškození omítek zejména v partiích při zemi a na klenbách. Problém vlhkosti je v současnosti řešen instalací odvlhčovače.

Cena zahrnuje:

- lokální opravy omítek stropů a stěn

- lokální vyrovnání podkladu stěrkou

- pačokování + dvojnásobná bílá vápenná výmalba

- lešení

- zakrývání, úklid

- doprava, přesuny hmot, vedlejší a režijní náklady, ostatní související náklady

Předpokládaný termín realizace plnění: do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Stav kritických míst