Oprava veřejného osvětlení na ul. Staroměstská, Bruntál

výkon prac.

420,90

popis činnosti

2

x příprava základů pro stožár

4

2

6

2

příprava základu pro stožár

betonování základů pro stožár, instalace uzemnění, natažení kabelů

natažení chráničky a kabelu

příprava základu VO - nový

2,5

1

zjišťování stavu kabelu k napojení VO

měření přívodního kabelu, demontáž stožáru, betonáž základu pro stožár, 1 x roura 250 x 1000

3

1

x kabelová spojka, instalace stožáru 8 m a zemnění, výložník, výzbroj

2

instalace LED svítidla - vytěženo, instalace závěsného lanka pro kabel

zavěšení kabelu pro nové napájení VO, betonování základů 3 x roura 1000x250

napojení uzemnění, natežení kabelů, kabelová spojka

protažení kabelu pod průjezdem, zahazování výkopu

instalace nových stožárů 4 x JB 8, 4 x výložník

zapojení stožáru 3 x stožár JB 8, 3 x výložník, 3 x výzbroj

montáž LED svítidel a zapojení výzbroje, 4 x výzbroj, 4 x svítidlo LED 55 W, 4 x svítidlo LED vytěženo

demontáž starých stožárů, uzemnění stožárů

1,5

5

8

5,5

3

2

4

5,5

2,5

0,5

2

demontáž starých stožárů 3 x

demontáž posledního stožáru

betonáž pat stožárů

Celkem:

62

2

6 095,80

Celkem Kč:

Výkopové práce zemním strojem

Řezání sfaltu

hod

soub

soub

Úprava terénu, setí trávy

Odvoz odpadu

likvidace odpadu

likvidace odpadu

hod

t

Uložení odpadu na skládku

Demontáž a likvidace stávajících 3 ks betonových stožárů (ČEZ), 1 ks dřevený stožár

Zaměření skutečného stavu+geometrický plán

Materiál

6

7

7

7

7

9/S/23 - VO / FV1912302339

1/S/23 - VO / 611230515, 611230516

0/S/23 - VO / FV1912302340

5/S/23 - VO / 23FD00262

8 x směs betonová

2 x plast. trubka

4 x směs betonová

2 x plast. trubka

8 x směs betonová

7/S/23 - VO / FV1912302668

7

8

2

8/S/23 - VO / 611230550

0/S/23 - VO / FV1912302625

0/23 / 11371003

25 m lano ocelové

4 x směs betonová

svorka, pásek, cyky,…

8

2

x stožár, 8 x výložník, 4 x svítidlo XTM

8

2/S/23 - VO / 2023110145

8

8

2

2

9

4/S/23 - VO / 23FD00289

8/S/23 - VO / 23SV0353

2/23 / 11371139

3 x plast. trubka

5 kg travní semeno

svorka, cyky, zem. tyč, blesk

3 x směs betonová

8 x výzbroj

5/23 / FV1912303422

6/S/23 - VO

Celkem Kč bez DPH včetně výdejek:

výkon

plošiny

výkon prac.

420,90

km

34,40

9

29,50

4

6

3

6

3

2

,5

1

3

2

1

1

1

2

4

3

3

3

2,5

3

7

3

4

3

3

6

5

5

5

3

7

4

2

7,5

5

4

2

,5

2

0

,5

2

2

2

1

8,5

50

70

1

7 195,75 21 045,00

6 744,55

2 408,00

6

1

8,50

993,70 18 383,45

1

1

,00

823,94

625,15

823,94

625,15

,00

1

9 832,54

0

0

,25

,35

722,60

180,65

3 850,00

1 347,50

1

528,15

2

2

5 000,00

2 000,00

2

2

5 000,00

2 000,00

7

11,60

167,48

55,80

555,20

11,60

1

1

3

7

4

4,50

55,80

7 235,52

3

3

1

58 137,92

2

1

4

332,80

71,05

877,70

65,11

488,32

7

2

2

10 010,40

3

45 115,64