***Předběžný rozpočet***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: Barny team, s. r. o. Kolonie 385/11 737 01 Č. Těšín Tel.č.: xxxxxE-mail: xxxxx |  |  | Investor:Akce: | Město Český Těšín**výměna vodovodního potrubí 1 stoupačka** |
| Zkrácený popis | m.j | množ. | jedn. | cenamontáž |
| potrubí PPR dn 20 | m | 10 | 244,00 Kč | 2 440,00 Kč |
| potrubí PPR dn 25 | m | 41 | 296,00 Kč | 12 136,00 Kč |
| potrubí PPR dn 32 | m | 12 | 350,00 Kč | 4 200,00 Kč |
| potrubí PPR dn 40 | m | 12 | 538,00 Kč | 6 456,00 Kč |
| tlaková zkouška vody | m | 75 | 22,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| tepelná izolace potrubí | m | 75 | 43,00 Kč | 3 225,00 Kč |
| BJ spojka | ks | 14 | 104,00 | 1 456,00 Kč |
| kulový ventil PPR dn 20 | ks | 14 | 296,00 | 4 144,00 Kč |
| demontáž a zpětná montáž krytu | ks | 7 | 624,00 Kč | 4 368,00 Kč |
| demontáž potrubí vč. izolace potrubí | m | 75 | 118,00 Kč | 8 850,00 Kč |
| WC manžeta | ks | 7 | 198,00 Kč | 1 386,00 Kč |
| hadička pancéřová | ks | 7 | 95,00 Kč | 665,00 Kč |
| demontáž a zpětná montáž WC | ks | 7 | 612,00 Kč | 4 284,00 Kč |
| vyvedení výpustek DN 15 | ks | 14 | 233,00 Kč | 3 262,00 Kč |
| napojen na stav.rozvod | ks | 3 | 510,00 Kč | 1 530,00 Kč |
| kompenzátor dn 32 | ks | 2 | 366,00 Kč | 732,00 Kč |
| kompenzátor dn 25 | ks | 1 | 329,00 Kč | 329,00 Kč |
| vsazení T-kusu do potrubí | ks | 14 | 294,00 Kč | 4 116,00 Kč |
| sekání průrazu přes strop | ks | 7 | 516,00 Kč | 3 612,00 Kč |
| zabetonování prostupu | ks | 7 | 594,00 Kč | 4 158,00 Kč |
| uchycení potrubí (objímka guma-kov) | soub. | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| likvidace odpadu | soub | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| přesun hmot, pomocné práceCena bez DPH 1 stoupačka DPH 15%Cena s DPH | soub. | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč78 999,00 Kč 11 849,85 Kč 90 848,85 Kč |

Platnost cenové nabídky je 30 dní.