|  |
| --- |
| **Upravený položkový rozpočet pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:** |
| **„Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023“** |
| **Tento položkový rozpočet je součástí Dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2023**  **ke Smlouvě o dílo č. PPPPNJ0150** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | Množství | Cena bez DPH/ MJ | Celkem cena bez DPH |
|  |  |  |  |  |
| **Stěny a příčky montované lehké** |  |  |  |  |
| **Oprava stěny-pracovna v 1.patře** |  |  |  |  |
| Malba SDK na bílo 2x vč. Penetrace - pracovna | m2 | 25 | 96,50 | 2 412,50 |
| Příčka sádrokarton. ocel. kce, 1x oplášť. tl. 75 mm-pracovna | m2 | 11 | 1 267,00 | 13 937,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  |  |
| **Opravy povrchu vnitřní-Půda** |  |  |  |  |
| Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava stávající izolace | m2 | 20 | 295,00 | 5 900,00 |
| Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava stávající izolace | m2 | 52 | 330,00 | 17 160,00 |
| Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava omítek | m2 | 15 | 295,00 | 4 425,00 |
| Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava omítek | m2 | 45 | 330,00 | 14 850,00 |
| Zatepl. Weberthermmin. desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - zateplení půda | m2 | 14 | 2 220,00 | 31 080,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  |  |
| **Opravy povrchů vnější - Sokl fasády** |  |  |  |  |
| Oškrábání a očištění nesoudržných části stávajícího povrchu soklu | m2 | 26,5 | 150,00 | 3 975,00 |
| Penetrace podkladu soklové části | m2 | 26,5 | 68,00 | 1 802,00 |
| Vyrovnávací stěrka s perlinkou na soklovou část | m2 | 26,5 | 330,00 | 8 745,00 |
| Provedení náběhové hrany v horní úrovni soklu vč. PVC profilu tl30 - 40mm | bm | 46,5 | 165,00 | 7 672,50 |
| Nátěr horní hrany soklu na bílo vč. penetrace | m | 18,9 | 165,00 | 3 118,50 |
| Omítka mozaiková střednězrnná vč. penetrace | m2 | 26,5 | 700,00 | 18 550,00 |
| Ruční očištění pískovcového soklu | m2 | 10 | 138,00 | 1 380,00 |
| Oprava spárování pískovcového soklu | m2 | 10 | 245,00 | 2 450,00 |
| Ostatní pro položky č.1-5 - doprava materiálu, likvidace suti, přesuny hmot, ... | kpl | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |

- Pokračování na další straně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doplňující práce** |  |  |  |  |
| Doprava materiálu, likvidace suti, přesun hmot, zakrývání konstr., úklid | kpl | 1 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Konstrukce klempířské** |  |  |  |  |
| **Oprava-výměna poškozených žlabů a svodů** |  |  |  |  |
| Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45° | m | 7 | 52,30 | 366,10 |
| Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm | m | 16 | 37,90 | 606,40 |
| Žlab podokapní půlkruh. Z lak. Pz plechu, rš 330 mm vč. úpravy a nátěru háků | m | 7 | 745,00 | 5 215,00 |
| Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm vč. objímek | m | 16 | 689,00 | 11 024,00 |
| Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm | kus | 1 | 590,00 | 590,00 |
| Odpadní kolena kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm | ks | 2 | 595,00 | 1 190,00 |
| Montáž lešení leh. řad. S podlahami, š. do 1 m, H 10 m | m2 | 72 | 75,10 | 5 407,20 |
| Demontáž lešení leh. řad. s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 72 | 61,30 | 4 413,60 |
|  |  |  |  |  |
| **Konstrukce zámečnické** |  |  |  |  |
| **Oprava-výměna výplní mříží sklepních oken** |  |  |  |  |
| Demontáž stávajících výplní - perforovaný plech | ks | 7 | 135,00 | 945,00 |
| Montáž nových výplní do stávajícího rámu vč. nátěru rámů | ks | 7 | 780,00 | 5 460,00 |
| Dodávka výplně plech Pzn perforovaný plech tl2mm | ks | 7 | 1 860,00 | 13 020,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  |  |
| **Oprava podlahy z dlaždic-WC za sálem** |  |  |  |  |
| Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm-podlaha WC za sálem | m2 | 7 | 366,50 | 2 265,20 |
| Penetrace podkladů weberpodkladhaft - podlaha WC za sálem | m2 | 7 | 145,00 | 1 015,00 |
| Dodávka keramické dlažby 300/300 | m2 | 8 | 380,00 | 3 040,00 |
| Doplnění podlahy beton profi tl.40mm | m2 | 2 | 690,00 | 1 380,00 |
| Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm-podlaha WC za sálem weberforprofiflex (lep), webercolorpremium (sp) | m2 | 7 | 735,00 | 5 145,00 |

- Pokračování na další straně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podlahy povlakové** |  |  |  |  |
| **Sál** |  |  |  |  |
| Stržení stáv. kober. + PVC strojně + skládka - sál | m2 | 42,2 | 125,00 | 5 275,00 |
| penetrace SHP sál | m2 | 42,2 | 45,00 | 1 899,00 |
| Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-sál | m2 | 42,2 | 265,00 | 11 183,00 |
| Vyrovnávací stěrka Basic bal. navíc-sál | bal | 11 | 605,00 | 6 655,00 |
| Broušení stěrky-sál | m2 | 42,2 | 45,00 | 1 899,00 |
| Koberec Forza š.4m 826-hnědý-sál | m2 | 56,4 | 305,00 | 17 202,00 |
| Celoplošné lepení koberce-sál | 125 | 42,2 | 125,00 | 5 275,00 |
| Montáž kobercového soklu | m | 16 | 65,00 | 1 040,00 |
| **Chodba** |  |  |  |  |
| penetrace SHP | m2 | 12 | 45,00 | 540,00 |
| Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-chodba | m2 | 12 | 265,00 | 3 180,00 |
| Broušení stěrky |  | 12 | 45,00 | 540,00 |
| Vinyl lep. thermofix2mm 12161 - dub luční-chodba | m2 | 12,96 | 580,00 | 7 516,8 |
| celoplošné lepení vinylu - chodba | m2 | 12 | 175,00 | 2 100,00 |
| lišta soklová SLK vč. mont. - chodba | m | 12,5 | 85,00 | 1 062,50 |
| rožky vnitřní, venkovní, koncovky | ks | 24 | 40,00 | 960,00 |
| Dveřní prahy vč. mont. | ks | 5 | 420,00 | 2 100,00 |
| Malba 2x na bílo vč. Penetrace | m2 | 38 | 96,50 | 3 667,00 |
| Přesun hmot | kpl | 1 | 600,00 | 600,00 |

**Vícepráce dohodnuté Dodatkem smlouvy č. 1 ze dne 15. 11. 2023: trativod, čištění okapů:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zemní práce** |  |  |  | **19 529,60** |
| Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 4,20000 | 2 015,00 | 8 463,00 |
| Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 4,20000 | 863,00 | 3 624,60 |
| Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 4,20000 | 576,00 | 2 419,20 |
| Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK | t | 5,80000 | 866,00 | 5 022,80 |
| **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **5 187,00** |
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,90000 | 380,00 | 1 482,00 |
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 78,00000 | 25,00 | 1 950,00 |
| Poplatek za skládku zeminy | t | 3,90000 | 450,00 | 1 755,00 |
| **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **2 437,00** |
| Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože | m | 3,00000 | 219,00 | 657,00 |
| Lapač střešních splavenin DN 110 | kus | 1,00000 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** |  |  |  | **3 025,00** |
| Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | kpl | 1,00000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Čištění střešních žlabů | hod | 2,50000 | 350,00 | 875,00 |

- Pokračování na další straně:

**Vícepráce dohodnuté Dodatkem smlouvy č. 2 ze dne 14. 12. 2023:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Úpravy povrchu, podlahy** |  |  |  | **7 248,35** |
| D+M DTD 18mm-sál | m2 | 3,36000 | 285,00 | 957,60 |
| Úprava podkladu,stěrkování,broušení DTD-sál | kpl | 1,00000 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| Penetrace podkladu-další vrstvy-sál | kpl | 1,00000 | 650,00 | 650,00 |
| Dodávka stěrk. tmele-sál | ks | 3,00000 | 675,00 | 2 025,00 |
| D+M ukonč. lišta 25/10 samolep. stříbro-sál | m | 0,65000 | 255,00 | 165,75 |
| **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **30 695,00** |
| Oškrábání malby stěn včetně úpravy sádrováním-hala,vstup | m2 | 10,00000 | 128,00 | 1 280,00 |
| Vyrovnávací stěrka bez perlinky-půda |  | 111,00000 | 265,00 | 29 415,00 |
| **Doplňující práce** |  |  |  | **3 850,00** |
| Doprava,úklid,likvidace suti,přesun hmot,... | kpl | 1,00000 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| **Zařizovací předměty** |  |  |  | **980,00** |
| Demontáž a zpětná montáž WC + flexi hadice pro napojení | kpl | 1,00000 | 980,00 | 980,00 |
| **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **10 970,00** |
| D+M dveře vnitřní bílé plné 90/1970 vč. kování | ks | 2,00000 | 3 530,00 | 7 060,00 |
| D+M dveře vnitřní bílé plné 80/1970 vč. kování | ks | 1,00000 | 3 430,00 | 3 430,00 |
| D+M kování 72mm klika/klika | ks | 1,00000 | 480,00 | 480,00 |
| **Malby** |  |  |  | **17 046,00** |
| Malba na bílo 2x-sál | m2 | 44,50000 | 72,00 | 3 204,00 |
| Malba na bílo 2x-půda | m2 | 111,00000 | 72,00 | 7 992,00 |
| Malba barevná 2x-vstup |  | 15,00000 | 87,60 | 1 314,00 |
| Malba na bílo 2x-hala |  | 63,00000 | 72,00 | 4 536,00 |

**Celková cena bez DPH po započtení víceprací, dohodnutých dne 15. 11. 2023 a 14. 12. 2023: 393.802,55 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Čestné prohlášení k nabídnuté ceně:** |  |
| Do výše uvedené nabídkové ceny jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. | | |
| Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo v případě oprávněných víceprací vzniklých např. nepředvídatelným stavem stavebních konstrukcí nebo změnou v provedení zakázky, která by byla ujednána na žádost Zadavatele, a to formou dodatku ke smlouvě o této zakázce. | | |
|  |  |  |
| Tuto cenovou nabídku, která byla doplněna o nacenění požadovaných víceprací, jsem zpracoval za IČO: 28632761, dne 11. 12. 2023 jako osoba k tomuto oprávněná | | |
| Jméno a příjmení: xxx Dne: 14. 12. 2023 | |  |
| Vlastnoruční podpis: | |  |