KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, ZL16

##### S1c1vtw

Nemoc,uce Vyskov • stavební ť1prnvy k1i()l:1 D3 nro nrngnelfckou 1ezonallci

#### Přístavb a křídla 03

MISIO

##### Vyškov

naturff	09.0.12023

/a!l<1va1el

Nemocnice Vyškov, p.o.

IC·

IJIČ:

### 839205

CZ839205

Lhotov,lel:	BLOCK CRS, a.s.

IČ IJIČ

### 7333366

CZ7333.366

" "'' léiklarlnl

Projektant	Zpracovatel

Ua111111 a poctpls.	R;uflko	Datum a pollp 1s

o.11u111 a podpis	l a;llko	Datum a podpis:   ACJ.1. ť&>Z.

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Vyškov - stavební  úpravy kridla  03  pro magnetickou rezonanci

Objekt:

Přístavba křídla 03

Posun kanallzačnich stupeček vedoucf pfes  CT

R2

R2 Kanalizace splašková

R2  Vodovod· výměna  stoupaček  u sloupů  E3, E4

R2 Vodovod - demontáže u sloupů E3, E4 Prodlouženi stupaček do 2.NP

| Mlsto: | Vyškov |  | Datum· | 09 .01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Nemocnice Vyškov. p.o. |  | IČ | 839205 |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  | IČ | 7333366 |
| Kód dllu - Popis |  |  |  |  |

2/11

2 721140802ROO

Demontáž potrubl litinového do ON 100  mm

Délka potrubl 7600mm

m

7,60000

61 998721202

Presunhmot procentnl pro vnitrnl kanalizace v objektech

v pres 6 do 12 m

%

201,50500

Celkem

Položkový rozpočet , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNI ÚPRAVY KŘIDLA |
| --- | --- |
| O: | S001 6646 - R2, kanalizace splašková |
| R: | 0.1.01.4.a ZTI |

| P.č. | Čfslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dil:721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 439112 |  |  |  |  |  |  |

| 57 725980123 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 721141195ROO | Montáž potrubl z litinových trub odpadnich, ON 100 mm m 7,60000 Přeloženi stoupačky kanalizace z litinového potrubí DN75 o cca o.srn. Délka potrubí 7600mm |  |

-

f" ,;'1. .

· ·ř)   ..

•    ,·t".i   ·

·;

,:

o 22mm, délka 1000mm , tloušťka izolace, 30mm

•  ·Í·;.1

f'ift:

-

32 RKW.32036

Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folii vnitřní O 28mm, délka 1000mm, Uoušťka izolace, 30mm

m

4,00000

33 RKW.17467

Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní O 35mm, délka 1000mm, tloušťka izolace,  40mm

m

7,00000

.

- ·< .    ··.

- . i_.-r -·..';

-  .  ·

,:... 1'

t\'

4,00000

m

?• •

34 RKW.32041

Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní O 42mm, délka 1000mm, tloušťka izolace,  40mm

m

42 998713202

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v pres 6 do 12 m

%

72,93640

. .

i!;

.y.

!t<;.;...

!f7..c

IDíl: 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

,t·

65 7210001

m

10,00000

Položkový  rozpočet , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA I |
| --- | --- |
| O: | S001 6646 - R2, vodovod - výměna stoupaček u sloupů E3, E4 |
| R: | D.1.01.4.a ZTI |

| P.č. | Císlo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dil: 713 Izolace te elné 7 762.51 |  |  |  |  |  |  |

|  | 283771031R | Izolace potrubí Mirelon PRO 22x13 mm šedočerná | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 283771140R | Izolace potrubí Mirelon PRO 35x13 mm šedočerná | m | 4,00000 |
|  | 2837711523R | Izolace potrubí Mirelon PRO 40x13 mm šedočerná | m | 4,00000 |
| I 1722182021RT1 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, ON 25 mm, lepidlo lepidlo ve specifikaci |  |  | m | 5,00000 |
| I | !722182024ROO | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, ON 40 mm, lepidlo | m | 8,00000 |
| 31 | RKW.109051 | Potrubnl izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitřní | m | 5,00000 |

::

molybdenu.

Lisovací tvarovky s EPOM těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Všechny tvarovky  s bezpečnostní  konturou pro detekci nezalisovaných spojů.

O 22x1,2, mm

| 72 | 722140114.VGA .O | Potrubnt systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svařované laserem, podle EN 10088 a, EN 10312. Materiálová trída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3% | m | 4,00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

molybdenu.

## Položkový rozpočet , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - |  |  |  | MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNI ÚPRAVY KŘIDLA I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O: | S001 | 6646 - | R2, vodovod | - výměna | stoupaček | u | sloupů E3, | E4 |
| R: | D.1.01.4.a | ZTI |  |  |  |  |  |  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lisovací tvarovky s EPDM  těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Všechny  tvarovky s bezpečnostnl konturou pro detekci nezalisovaných  spojů.

D 28x1,2, mm

|  |  | -, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 722140115.VGA | Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky svafované laserem, podle EN 10088 a, EN 10312. Materiálová trída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 | m | 11,00000 | • |

74

94

722140116.VGA

m

8,00000

(ekvivalent odolnosti proti bodové korozi).

734296201.2

kus

2,00000

konturou

- bezúdržbová  ovládací hřídel

- těsnicí prvky z EPDM

95

734296201.3

Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 25 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tr. 1 .4408, lisovací připoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj   s

bezpečnostní

kus

1,00000

kuličkové  těsněni z teflonu

#### f..'.!>.

L

L

##### .

F•t

konturou	:'f:

- bezúdržbová  ovládací hřldel

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové  těsnění z teflonu

| 96 | 734296201.4 | Kulový kohout z ušlechtílé oceli s llsovacfml ptlpo ji - d 32 m m- těleso ventllu z ušlechlUé oceli. ir. 1.4408, lisovací plipoje z tr. 1 . 4401- na obou stran ách lisovacl pr!poj s bezpečnostnl | kus | 3,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Položkový rozpočet , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNI ÚPRAVY KŘÍDLA I |
| --- | --- |
| O: | S001 6646 - R2, vodovod - výměna stoupaček u sloupů E3, E4 |
| R: | D.1 .01.4.a ZTI |

| P.č. | Crslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

konturou

- bezúdržbová ovládacl hrldel

- těsníc! prvky z EPDM

konturou

- bezúdržbová ovládacl hrldel

- těsníc! prvky z EPDM

- kuličkové těsnění z teflonu

konturou

- bezúdržbová ovládací hrídel

- těsnicí prvky z EPDM

- kuličkové těsněnI z teflonu

7 722223131ROO

Kohout vodovodnl, kulový , vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608, DN 15 mm

kus

1,00000

107 998722202

Presun hmot procentnl pro vnitrní vodovod v objektech v

pres 6 do 12 m

%

1 025,7821O

Celkem

kuličkové těsněni z teflonu

| 97 | 734296201.5 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovaclmi prípoji - d 40 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tr. 1 . 4408, lisovací prípoje z tr. 1.4401- na obou stranách lisovací prípoj s bezpečnostní | kus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 | 734296201.6 | Kulový kohout z ušlechUlé oceli s Hsovaclmi pllpoJI - d 50 m m- těles o ventilu z ušlechtilé oceli, tr. 1.4408, liso vacl prípoje z tr. 1.4401- na obou stranách lisovacf prlpoJ s bezpečnostnf | kus | 2,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

?-;

.r.::,:,

;[,

·

11$t-

62

722130804.1

m

33,00000

23

0ST001001

Vypuštěni systému studené, teplé a cirkulační vody stávajícího plastového a ocelového pozinkovaného potrubí do ON 3"

hod

10,00000

24

0ST001002

Odvoz a likvida ce demontovaného materiálu

,..,} ,

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN60Pol. č. 96: Potrubí DN 1/2" - 14mPol. č. 96:, Potrubí ON 3/4" · 365mPol. Č. 96: Potrubí ON 1" • 137mPol. Č.

96: Potrubí ON 5/4" - 83m

-'t. •,

::-1..C·

!.; "i·

.....

, 'ť,:,, ..,.,

\t ..

011:99 OST

Ostatnl

:-,  ;)

ti

•·f.!:-··

0,75570

fJ. ťq···,.,

' ··,§·/

•;) , ::.i.

é(,\

I

,

33 • 2,29kg/m

0,75570

.,

·:

f    ..  .

Celkem

Položkový  rozpočet, ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBN[ ÚPRAVY KŘIDLA I |  |
| --- | --- | --- |
| O: | S001 6646 - R2, vodovod - demontáže vody u sloupů E3, E4 |  |
| R: | D.1.01.4.a | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl:722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod l t ·: ibt |  |  |  |  |  |  | ť._ . -- .''- ". | l:;s.- . • · i, • w, l.! |

| 25 0ST001003 | Presun, nakládáni, kontejner, apod | l | 0,75570 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 0ST001004 | Mechanizace - lešení , žebrlky | m2 | 32,17000 |

Položkový  rozpočet  , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA I |
| --- | --- |
| O: | Vodovod - dodávka a montáž ZTI stoupaček - prodloužení do 2.NP polikliniky, původně mělo S001 být napojeno pouze pod stropem u Ct 03 1.18 vč. demontáží i původní kanalizace a litinového rozvodu VZT + nová splašková kanalizace |
| R: | D.1.01.4.a ZTI |

| P.č. | Číslo |
| --- | --- |
| Díl: 713 |  |

31 RKW.109051

| 32 RKW.32036 | Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folil vnitřní D 28mm, délka 1000mm , tloušťka izolace, 30mm | m | 8,00000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 RKW.74253 | Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s Al folií vnitrní | m | 2,00000 |
|  | D 54mm, délka 1000mm, tloušťka izolace, 50mm |  |  |
| 42 998713202 |  | % | 59,39680 |
| Díl:721 |  |  |  |

49 721175212

61 998721202	%	1 887,98000

Díl: 722

65 7210001

- 722140113.VGA.O Potrubní systém z ušlechtilé oceli s  lisovacimi spojkami.	m Trubky svarované laserem , podle EN 10088 a, EN  10312.

Materiálová trida potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrN1Mo 17-12-2), s 2,3%

10,00000

molybdenu.

Lisovací tvarovky s EPDM  těsněním.

Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Všechny  tvarovky s bezpečnostni konturou pro detekci nezalisovaných  spojů.

D 22x1,2, mm

Položkový rozpočet , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKA REZONANCE A STAVEBNi ÚPRAVY KŘiDLA I |
| --- | --- |
| O: | Vodovod - dodávka a montáž ZTI stoupaček - prodloužení do 2.NP polikliniky, původně mělo S001 být napojeno pouze pod stropem u Ct 03 1.18 vč. demontáží i původní kanalizace a litinového rozvodu VZT + nová splašková kanalizace |
| R: | D.1.01 .4.a ZTI |

- 722140114.VGA.0 Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami.	m Trubky svarované laserem, podle EN 10088 a, EN 10312.

Materiálová trída potrubí č. 1.4401 (AISI 316L) (XSCrNiMo 17-12-2),  s 2,3%

konturou

  - bezúdržbová ovládacl hrldel

  - těsnicí prvky z EPDM

  - kuličkové těsněnI z teflonu

Položkový rozpočet , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA |
| --- | --- |
| O: | Vodovod - dodávka a montáž ZTI stoupaček - prodloužení do 2.NP polikliniky, původně mělo S001 být napojeno pouze pod stropem u Ct D3 1.18 vč. demontáží i původní kanalizace a litinového rozvodu VZT + nová splašková kanalizace |
| R: | D.1.01.4.a ZTI |

|  |  |  |  | MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 25 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 1.4408, lisovací připoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní |  | kus |

konturou

  - bezúdržbová  ovládací hřídel

  - těsnicl prvky z EPDM

  - kuličkové  těsněnr z teflonu

| 98 | 734296201.6 | Kulový kohout z ušlechtilé oceli s lisovacími přípoji - d 50 mm- těleso ventilu z ušlechtilé oceli, tř. 1.4408, lisovací přípoje z tř. 1.4401- na obou stranách lisovací přípoj s bezpečnostní | kus |
| --- | --- | --- | --- |

konturou

  - bezúdržbová  ovládací hřídel

  - těsnicí prvky z EPDM

  - kuličkové  těsněni z teflonu

,::.

r - .·'

16 31945328R	Nátrubek Mapress d 54 mm nerez	kus	1,00000  f:

,

Redukce DN35 x DN22  - nerez	ks	1,00000

Redukce DN35 x DN28 - nerez	ks	2,00000

i

I  I

l31945305R

I R'' "'"DN54, DN35. oera,

!Koleno  90° Mapress d 28 mm nerez

kus

| 31945308R |  | Koleno 90° Mapress d 54 mm nerez kus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prechodkavnější závit DN22 / 3/4" - nerez | ks |  |  |

Položkový  rozpočet  , ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA I |
| --- | --- |
| O: | Vodovod - dodávka a montáž ZTI stoupaček - prodloužení do 2.NP polikliniky, původně mělo S001 být napojeno pouze pod stropem u Ct D3 1.18 vč. demontáží i původní kanalizace a litinového rozvodu VZT + nová splašková kanalizace |
| R: | D.1.01.4.a ZTI |

P.č. Číslo  oložk	MJ   Množství

Přechodka vnější závit DN28 / 1/2" - nerez	ks	3,00000

Přechodka  vnější závit DN35 / 1" - nerez	ks	2,00000

Přechodka vnější zavit D N54 / 2" - nerez	ks	4,00000

roubeni připojovací  22 / 3/4" - nerez	ks	2,00000

|  | roubení připojovací 28 / 1" - nerez | ks | 2,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 31945318R | T-tvarovka jednoznačná 90' Mapress d 54 mm nerez | kus | 2,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31945318R | T-tvarovka jednoznačná 90' Mapress d 54 mm nerez | kus | 1,00000 |
|  |  | Přechod GEBO DN60/2" | ks | 2,00000 |

Přechod GEBO DN48/ 6/4"	ks	1,00000	..

4. v=: ·,;

' fls

- .,,

Nástěnka DN22 / 1,2" - nerez	ks	2,00000	- =, t

I	I	I

| I |  | : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | š roubení pozink 2", vč. těsnění | ks | 6,00000 | ft_,/v .r·.· t-;t |  |
|  |  | , -:'.-'I- |  |  |  |  |

,

"'··

Položkový  rozpočet 1    ZL16

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNI ÚPRAVY KŘIDLA |
| --- | --- |
| O: | Vodovod - dodávka a montáž ZTI stoupaček - prodloužení do 2.NP polikliniky, původně mělo S001 být napojeno pouze pod stropem u Ct D3 1.18 vč. demontáží i původní kanalizace a litinového rozvodu VZT + nová splašková kanalizace |
| R: | D.1.01.4.a ZTI |

Demontáž litinové kanalizace, vodovod

MJ

kpl

Celkem

.	.