Název zakázky:	Nemocnice Vyškov . stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745

Uatum:	Podpis:	Uatum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

O dodatek ke smlouvě:

[8j podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

J.    Rozpočet

m

l!]  l!J

Rozdělovnlk:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulá1B.f M-7 2-0,2 02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 03.07.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo· 1

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ASŘ 0.1.01. 01 Oprava podlahy v místnostech0.04 a 0.53 a 0.05 |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCKCRS, a.s. |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  | 133 666,17 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 133 666,17 |
| Rekapitulace dani |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % | 0,00 CZK |  |  |
| Základ pro zák ladní DPH |  | 21 % | 133 666,17 CZK |  |  |
| Zaokrouhleni |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 133 666,17 CZK |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka1 z 1

J;J:.{

1• -•1•

-U '"· S·,i111'"  .

·... . ·i:

«''     ;    R   T S

2 3 /   I

Místnos	tí mč . 0 . 04  - 11 , 70m2   , m č . 0 . 53-  34 ,99m2

Místnosti mč.0.05 - 5,60m2

46 , 69000

5,60000

I

011: 6 3

211 663612229ROO

Podlah    a   odlahové konstrukce

Sp onkování rý h v po dla hách - v p loše

M ístnosti mč .0.04 - 11,70m2 , mč .0 . 53- 34,99m2 M ístnosti  m č.0 .05 - 5,60m2

m2

52 ,290 00

46 ,69000

5,60000

776101121ROO Prov ed ení pe netr ac e podkla du pod po vla k .k rytiny	m2

52,29000

Místností mč 0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m.2

Místnosti mč.0,05 - 5,60m.2

46,69000

5,60000

6324 11105RT3

Stěrka samonivelačni, ruční zpracování tl.5mm, 40MPa

Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2

Místnosti mč.0.05 - 5,60m2

m2

52,29000

46,69000

5,60000

Díl: 776

568 776491001K

Podlah

ovlakové

Montáž klínku

Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mč.0.53 obvod 24,30bm

Místnosti mč.0.05 - 7,2

m

45,20000

38,00000

7,20000

569 776491001S

Uprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončeni

m

43,60000

Položkový rozpočet, ZL61

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nová PVC podlaha v místnostechD3_0.04, 03_0.53, 0 3_0.05 |
| R: | 0 .01.01 ASŘ |

| P.č.. | Cfslo ooložkv. | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 96 |  | Bourání konstrukcí |  |  |  | \•-•,;.' •.,T,I 'r·v-•,··!J.i.1.$). ')"' f |  |  |  |
| 249 | 96508171 3ROO | Bouráni podl ah z ke ramic k ých d la ždic, tloušťky do | m2 | 52,29000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mm, plochy přes 1 m2 |  |  | ),-_, ii! '-'k• 1,:{ ,a-<,:I .• .?:•' .::-r:.;,, '1 "":.; t -=:-tJJ ..... |  |  |  |  |

Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mč. 0.53 obvod	38,00000 24,30bm

lepeni a dodávka podlahoviny z PVC, be.z podkladu. Svařeni podlahoviny. Dodávka a lepeni podlahových sokliků z měkčeného PVC. Pastováni a vyleštěni podlah.

Místnosti mč.0.04 - 11,70m2, mč.0.53- 34,99m2 Místnosti mč.0.05 -  5,60m2

46,69000

5,60000

Místnosti mč.0.05 - 5,60m2	5,60000

| 570 | 776520010RAI | Podlahy povlakové pouze položeni, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnáni podkladu | m2 | 52,29000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Místnosti mč.0.04 obvod 13,70bm, mc.0.53 obvod |  | 38,00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,30bm Místnosti mč.0.05 - 8 |  | 8,00000 |  |  |

#### Položkový rozpočet, ZL61

| S: |  | ASŘ |
| --- | --- | --- |
| O: |  | Nová PVC podlaha v místnostech 03_0.04, 0 3_0.53, 0 3_0.05 |
| R: | D.01.01 ASŘ |  |

P.č.

Cfslo položk}

Název položky

MJ

Množství

573

2841230_T

Podlohovíno PVC    ukončení    pornmotry  dle PO ( sk ladby podlah )

m

6,00000

Cen. soustava

Cenv ,q, i_  .q   keQ1 '! '    ,	I platnost

<

;\$' -.;i.j;l/l'r!'"'.';Í_. ,j n-:•ia.1('?,.: .,   '

V,la  tní

..;.1J'!'iit'{J ·

jr,''','.;

..     ....-, --..:. ·'.  ' .i)c.	-  ,I, .:f'°.•""

f	t ft;, 'Í'

M ís tnost i mč .0 . 04 obvod 13 70bm mč.0.53 obvod	38,00000 24 . 30b m

r,	...     •	..     oJ,.-f".	{:

·,tw,. i(.,....: ;,1' .t  :·  9-Ai':  ";

Mís    tn os   t i m č . 0 . 05  -  8	8 , 0 00  00

##### ,	k f ri:/f,.l)

:-•-•;. ,., 'I,M..  (.'.1,:'.r'.;;ť;:.7/"'.  •   r'J

:'';'.-'•·1 t  -

v	.t,1,· ,.

.'j

,._..

..".<7.,,r

..----,.-  -   -   -   -   -.--   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -.--   -  .-- -   -   -   -  ..- ......,:.')lb".:!-.fj: -;.  (.;:1)  >-.'),<.;.,/:.:.;(. r?  .--   -	-	-  ...

574  PVC .1	Podlahovina PVC -  dle parametrů PO-viz skladby   m2	88,00000	l , :,r-,J:,)J}; 'Lť }.'if ·-	"%:>. •'f:;1v..· 1astn  í podlah			%. ···	,  \-JJ}..lf·.>;;;_

. 	._ _    _    _    _	..:P.:...-d_o-la_ _ho_v in__a_P_V_C-  - d_le-_p a_r-a_me t-r_..,.Pů    D__v iz_ s_k__la d_b_y_,_

,._._

.._,0.,8_0 .-0.,0.-0 0..,

{	:S,	Ť-         ;  ·   ,.._- -   -	-'

:ťr

podlah, Gerflor, MipolamAffinity (PVC 1.2, č. 4463)	r, };, j	"'ť-··	'°·' ,

pro d ej na celé balení

Mistn o.stI mc.• O. 05  - 8 _ G e rfl o r , M'1polam Aff'.m1ty

.,\.r.·!..;'} ·:..-·J, '-:...,vt:r-,J:, 1-P5.-::

8 •00000	·,'\'·-"}"0'!,}1 ".,'!'.f·.'Í\',..f,..,'..1,;t;.1i:.-,;:.,·.;.1:--:.'j·••

(PVC1.1 - 4401)

-·Y;,1!-,.;/:r

## ff:'V,•./ ;,_r.;t ) ·

\

:'f:. " -	.    •

1:.....f  ?,.

- "'r     ., N' ,i:. :e,g., t it - '·

..--- -   -   -   -  -

-Liš_t_a p_- ře c h_o _do_v_á,  -š í_-fk_a_: _4 0_m_m,  -.d-_93_ 0_m_m_, _v_ č_ e_tn_ě

.k,_._. s

-    -    - 2,-  0- 0-0-0 0..-.-

i     i	t  )	ov>IT-1--ND1--VI-DU  ---.-,

.,,.r;;_,.:,

578

998776202ROO

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m

%

522,90000

1.-          .1._        _        _        _        _

_._m_o_n_ táže le.p;_e_ním 	.

.         _        _        _        _       .., 	-,.-; · fi:š,:7;.._- .

••.,,,,.,"!l.,,  i

1;-

,;>*O,!i,;J&1t,!.,·...0fAt,;)-h·.-. ·-

\r·;,l ;il. ....._,d.:

-   -	--

1""·-");\;: _I  ť ')',:\t' .·-;"'"''

..:.j_f.•:,,:t''1:';-'-:.f!..,...,.....ť.,:,.rt;Jj..-:f:f;•.;f;'.

J.,j ...,, ,,	.f'W•.i·. :i· WJ..,._.5-;:. R T S  23  / I

..	•,·    ......, ; .·.,.:.',-.....

't1 J.

:;.,.   , _:i;.:;, ;:"i:..-    ... .,.:•,  ,,..,.  (  . ::-.

•:,,

vodorovně do 50 m

Celkem	133 666,17

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonancí

100745	Clean Room  So/ut io ns

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 62

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele, kdy při stavební kontrole bylo zjiš tě no,  že  část  původních obklad ů stěn v m.č.  D3-0.36,  D3-0.35,  D3.037 jsou du té a odpadávají. Tento změnový list řeší odstranění původního obkladu a realizac i nového dle návrhu archite ktky.

Změnu požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

[8J Objednatel	O Ostatní

Zmllna je doklllllov:\na:

D Zápisem ve stavebním deniku ze dne

O Vypracováním změny projektu čisto

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedenistavby

O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

[8] Ostatní:Požadavek z obchůzky stavby na KD

Vliv změny na soubory projektov dokumentace:

Ano	O Ne

Vliv změov na validace:

O Ano	[8JNe

Cena změnv dodávky je stanovena.:

O Bez změny

O Odečtem položkyrozpočtu, č.

[8J Dohodou	O Jiný postup

Vliv zm ny 1111 kon ečný termln doltončenI dlla:

O Bez změny

C8J Do 5 týdnů od odsouhlasen! změnového listu

Vliv změnv na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

[8J Změna ceny <lila o Kč:	166  725,54 Kč bez DPH

Reolí:iace změny bude prověrc.011  z  kouškou:

O Ano	C8:J Ne

[!]

BLOCKCRS a s•   U Kasáren 727, 757 01 ValašskaMeziříčí, Czech Republíc	www.blockcrs.cz

m-   R-_oz_ d-ě_lo_vn- í-k_: _1x_z_ h_o t-ov-_i te l 	 Da_t-u_m__vy_da· n_ -í:_ 0 .3 -0-.7 -_2-0_2 3

___

1xojdatel	Početpříloh: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov . stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Clean Room Solutions

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový  list charakter:

O dodatek ke smlouvě:

[8J podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

t.   Rozpočet

00

[!]  I!]

Rozdělovnik:1x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydáni: 03.07.2023

Počet priloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

| Položkový rozpočet stavby ZL62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: ZL_obklad Objekt 01 Rozpočet: 01 | Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 Nové obklady v m.č. 0 3-0.36, 03-0.35, 03.037 Nové obklady v m.č. 03-0.36, D3-0.35, 03.037 |  |  |
| Objednatel: | IČO: DIČ: |  |  |
| Zhotovitel: | IČO: DIČ: |  |  |
| Vypracova:l BLOCK CRS. as. Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  |
| PSV |  |  | 166 725,54 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 166 725,54 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 166 725,54 CZK |  |
| Zaokrouh lení |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 166 725,54 CZK |

Zpracováno programemBUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Položkový  rozpočet ZL62

| S: | ZL_obklad | Nové obklady v m.č. 03-0.36, 03-0.35, 03.037 |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | Nové obklady v m.č. 03-0.36, 03-0.35, 03.037 |
| R: | 01 | Nové obklady v m.č. 0 3-0.36, 03-0.35, 03.037 |

| P.č | Cislo položky |  |  | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem | Cen. soustava I platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Název P. | OIOžky |  |  |  |  |  |
| Díl:3 Svislé a kompletnl konstrukce 35 530,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 319201317ROO | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi ti. 30mm |  | m2 | 95,90000 | 370,50 | 35 530,95 | RTS 23/ 1 |

(Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	12 511,80

, e-,:,,· " l- ·"."'·' ->  J.;.::.   :.\>' '•l·\'1--':-:,"-- ""'>J..

.---,7 4.,.6_1_2-47_1_4-1 3_R_O_O__...Te_nk  ov-r-s t-v á- úp-r-av_a-s_t ěn__a_k_tlv_o-_avn  ý_m

š_t_u k_e_mm__a_l_ta-    -     -	-.--   m- 2  -    -    -4 5. --oo_o_o_o,--.;;{;

1 !)	7  : J,	, ,	..   -,a-st-ní---,

vápenocementová s d1sperz  n f pr ísadou	i1.  / 1• .'fiJ:j  W,J  <=i ' ;;,;...'

;,  '(,l·      -4",,.  ·     :,.,	,  .  i	'.c   f'f;----'

"f;;r  li'tf	Í fi f:;,i	TS

r-:-:     :-:-::     :-:-:-    :-::--.   -;:---     -     -::-:--:-:---:  -    --:--:- --c--:---: --, -    --:---: -    -    -    -,- -    :-,  r-  -    ..,-:,--c:-:,-::-,:-:-....--,   J;  } :	J	... ,•.,.. o{J·. r;? . j    	     ,

173 612421311ROO	Oprava vnitřních  vápenných  omítek  stěn v množstvl	m2	45,00000	22/ I

opravované plochy pfes  10 do 30 %, hrubých	1 t_	.•;z..,.-.,    '.- 'f:::..,.,ft:,  _1"-                          _       _	 	.

Včetně pomocného pracovního fešenl o výšce podlahy do  1900 mm  a pro zatížení do 1,5 kr,"j;  t   ;. 1-*-  1  }   "?fj	}  '  f :.1

..t.,

6	2	20000	, ,,	.i!  ,.,", .... ·'  ... ...··· :..<t

x 1  , m	 		7,

·1·"·,':.",,  :,y,t,.  1-.".-;. T<J1.,::  ·:!' ···

r---  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -

·.·

,  l  y..

·.-..,i-  !} -- -,.\ť  .)_.( y.1,.')• {..4•.'-_••   •    _  _

{ó-:; ..

i .. ·    ·

.1.f

,i)i"_!

Díl: 954	Opláštěni konstrukcí sádrokartonovými	?;.:i" ·;l!	"f  ť / 1	':'?· '-

deskami	- 'f:t··l4cf i l ; , : 	_

,	-    -    .:"'JI, --w....	,.  ··

;<_. ·\ 1:t· :,j;,+'  " :r.••;:·:: 1;Ý

..---,2.",.".59_4°.".,".11,.1.1'"'0_1R.,..,.-.rO::Oc-S=-K-.o..-, o-kbl-- ad-  s1--oup- .-.,.-4ůs- t.r-.   -,x-R_B    ._-t_l 1 ,.,.5...2-.,m. -m-  -    -    -    -    -	-.--   m-	.---     --,2,-..,.9.",.".'0o0".".o---	{·  -1Ji.d   1J.'.  · t	"'lf   ?K   :-T-S2-3_/  I

,     __. _   _   _   _	JC.....,-.       -     -     -     -     -     -     -     -     -      -     -     -     -     -     -     -     -     --'--    -   L--   -   -   -   ..L.......,.,-.:,    ,$]_  ,.    ..,          :J l:' <.;í.	·  - ....,·	/:'

Vče tn ě:	i'/ifPť'ř!f J.:. ,."fjf/:l-'!·

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,	)t. oel  "':   ť.:.): }-	)   ·

r..       { :. ,C.J,l  ._, ;     .., f! w!

- úp   r avy  rohů. koutůa hran konstrukci  ze sádrokartonu,

,- .••".i9 :f.J..!• l!> Á'-',.,,.;,·:4,h.','.";.

.-/

C.:ŠI v.;,,.'J:

standardního tmelení Q2, to Je : základní tmelení Q1+ dodatečné tmeleni (tmeleni najemno·f- >>...._.-ť" -+. f: Í'Y.:'

, fi•:

: \:    ·  ,1.   "<     ,   :V

· '	•

!;;!' :

,;a

:;

•:\

_,,.

· $"-'>;1',:-·r

.,.

lo'   ;•,·1    \ r,

. --'!(      -;-.c,  :.'(,   ..?·:,- ·    13·  jo  ...

,

..-- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ..;';,.• - '"..S...:f;t:!·1"1\><;.. ...,...

.,  ...;,,·1t,:.,-.

-  - ­

1-D--í--1:.,.._9_6'--  -    -    -  --.-B_ou   rá_n_i_k_on s  tr_u_k_c   i 	 -	-   -   -   -	-   f:;.·=.t	<.·: ;""'..: '.}t  M-,	-..·...  -	-	-.

|  | 277 978059521ROO . _ _ _ _ _ | Odse kán i a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z m2 jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 , ;.._.....;.. --L. | 38,40000 L,_ _., | ;. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | . |
| 011: 781 Obklad keramické 6 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetračnínátěr Primer G m2 95,60000 . . _. .,....,....- --,-,.,---- - - - - - - - --'-- -'- - - - ......L...- · |  |  |  |  |  |

;	·64.   '. ti  4'{ •.-      ·'rf!:.    TS 22/ I

###### ,r

,-:u,

:::.

, , -=-,,:.

tl{. 1 !:= r: ,;  :, :s:!.;:., ,---   -	---l

;!;    ... r·	t .......·. ... ..!_   _   _ _

Át ť-,'; t J  rj

.t. ::;' ?..t { 4.,.·::j	:,:RTS 23 / I

t'-f .,,	r-	.:'!'€1,.,'   .,; ",Č

"rz,    ·,e -	.,·	:.t.··-t" -	- ---'

/. l i  l t -fg.::.	· ,f}fJMi.:'l;:     ....

včetně dodávky matenalu	;'.f'."·:':'1t},••i;Jjb.§1f   f;;: ': °<$,>,.?,',:-

30+9+3+38.4+9.5+6	95.90000

-  1  j	i	"-  .f,    '.,1}J

-,-...".v1!-.·

.---  7.,.7_81 4-1 9-7-06_R_O_O_  ..,.-...-íPp-rla-t-e k_z_a_s_p_á-ro-v-ací--v   od-o-  t ěs- -no_u_h_m_  o--tu  .p-l-o šn_ _ě- -    -    -	.--m-2    ,---    - 9-5,-90_0_00_ .--

'',· r·:;

-:i . -..,	...	-.f.tfi;,· :f Vlastnf

..   .

...	._,.:.,.71,,::-.:.,./.._:,..;i?,......-    -    -   ---'

| 585 | 781415015RU4 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 95,90000 | ;f+.!. ť .l. !l._.".ťf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_,

;'.J:'i    ll'; ;;, :  .	;_.\  "*·   {!R.-,.,TS,..2._3/ _1.,..--,

.-:J'i:

'2<' 6  ::-",  . 1; •-·7.' J.,-.tt.t,··. ..c. --  -  --,

### .,.. v;.;.J;	_&.!

,•,:.,_..l:........,. ";,(.:t"··mt

·-..f •  C•J .. •

.,5J. .	-,j    ....	::.v.-';•J.,'•:,'.

r,  586lT7. 814917001RT-1

,

I

I..L íš7W-k 7ob-klad-:ů-: m,- b.-.,e. z,-do-d áv_k_y ma.t.,e-,:-:í7á1u-  -     -     -     -     -

- m	-	6 4.  0700::-:00!T

r..--- ti:--""'	i•..'1J;j 1'3:.

| . _ __,... , _,... _ ,;•<'."! ).f- . .::. :-.,]'. ;. • ,.f:."1 | \ |
| --- | --- |
| r-:::'-:"'l:':-:C:::-:C,":.-"':"'.'",.,.,...---. .,..,,,., - - - - ,--- - - - - - - - - - - - --.-- - .- - -=-..,,.,..=-:..--- !f '!. X5 ·-1,. W. j . | :-i._. _ J |

Vt-a s-ln- - r

--, 1

._5_89_,l,5976010XX  	_Ju..._šta_

n ere    z  pro_obklady

_ _  , m

.    _  64,00000.I..    ..;;.1, 1'';ť.......:t;±'t!r;i.<s:4+ ,,.,,·:   :.,;;.- ,i	faslní

1

,.- --,.=-,--,- --  -.,,.,-- --, ,.,,.,.-,-  .,.,.---    -,-   -,-   ---   -    -    -    -    --,-.,.....,..,.,...-   -    -    -    -   --.--   -   ...--   -   -   -- -r- "f'.,;.c.	-f,"'Ji,.._-	·"'-  ··!1.., ," --   -    -    -

11 l -5978-135-6-5RX-1	_, ! Obklad _keram_ic_ký Rako Color One 20_0x200  •    	..     m2  ....._ _42,00_000.I,_. _.;.,.,;. ·.;:.,;;.';Á ..D...,. "<"i:r''t:° Y.·'"·}  '"-i_():f 1-.'. :.,NOIV-   -IDUÁ-L-N' lj

30 + 9+ 3	 		42.00000	,o.,   ·:.:" rr'J·	" .t:t >:!i

'tk	/r•r.;1.J:'lt#.  i

.--- 12.l,.5..-9-  78

1 3-56_ 5_R_X_2-

I.-O-b-kl- ad- k er- a_mi_-c_ k ý_ R_kao-  C-ol-o r_ O  ne_ 2_0_x0_4_00- -     -     -     -	--,   ,--m-  2

5_, 3-9-00_0_oj.-,..

.."i	·	*	;   NDIYIDU Ál N iJ

,"C'I'

| .t, &-: · |  |
| --- | --- |
| . | . f . |
| ,',\ 1:r,.-; |  |

'---'--	-	-	-	- -'7'::-:-'::"7-,,--  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -'---  -'- -   -::-:::-=-::-:::-,:...   <';i" ,·

:,c'!!

i'1

,.-  1,-4""j9::-:c9-:c:8::7.,..8"1':"-2:2:R:c-:":o:"0:o- -,1 -=.,p..ře-s-un-,-th_ mp-r_o_o_o_b_,.l.k,a.-:.d-y  ,...krea  mi -c,-,...:.--ké.v-y:-š::-:-k"-'y7d1o-2c:--m-    -    -

.__ _. 	._.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-,-  --%::-,-- I,--	9:":,:"8"72"".',.:.-2:7:3-4l-r -

•	'ť;„f.l  " : r	..!

!1n

r ·r.-:; :   /.  :: R-

<'	'•1.i.,.   ' :W.

.,.::. v-t ·f

•   •          :.      _:    ,        l    i3'  ,:·":?.!...    :, c :,;..

-'---    "-- -    -    -    ""---,l" . ,.::!f;",§. ,.,,z. ·

.,;J„  7 , '.       y , i· t.

Dil: 784

Malb

38  ,4+9,  5+6	53 ,9 0000	,

;..'1,. ;*fti'§,™;,< .1; ';: ,

T S-23- ,- -,

y'las

1    "

r

:.--

| S: | ZL_obklad | Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 |
| R: | 01 | Nové obklady v m.č. D3-0.36, D3-0.35, D3.037 |

Položkový  rozpočet ZL62

P.č

Číslo položky

Název ooložkv

MJ

596

784950030RXA

Oprava maleb z malířských směsí s opravou omltek do 15-tio/o nebopřebroušeni a pfotmelenl SOK kel, o!:kr Mní. 11m ytí,

vyhlazeni, 2x malba

m2

18

97 9086112ROO

Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládánísutia vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,

t

4,65120

....	.

..I N-Ml-!r  !-:ll\-n l::-itP.x-nvý-

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  _-   ...1jm._ 2 _ .. 	 45,00_00_0..!.._-   .....;:.,, . :· .r:""'..1;-,;1...fe

·-.,.t.;

ní

Cen.

soustava/ Množství	Cen   f.\.. f _C. 1t j,tr  *  )::"Xtolatnost

-45,00000

,  1-ť,;

P M  li'ij·,h..!'·J;.;.'s(}. "_,.'.....   . ·.ť,

}    :  ?.    J /

tní

,--,

.,....--,-

..--,----.-

----.-----> ,i tt

'  -   "':"" Jg.	,.'Z.	"· r - r; ..

j;--,-...,.,.-

'"o-·1..-0,--s_s_   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _

!ff..,oiir:,:--....:.,-.,.,,,.ť,;.·,"'1.-J.:r:!•''1.;, •

_, .N l;r!.J..=:.,.;..,f;.::,ndlvidlál

,,1-1),-

-   -  -

t=.:.:,;.,=.:::..::.,.-,--,-,-,,,,,_,.-.,..:....:...=.c::.::.:.:..1.....:a.;=.:.-=...:..L:::;..::.=.:::.:.:CL.::.;.:..;:.:.:.:.=.;a. 	__   _._- --- - - - ---_..  ·.'-·.··,..',4;;;: ,.. <"f?,,j't,  w

15 979081121ROO	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý	83,07360

'--   --'   -     -     -     -     -  -

r-  --. -  --  -,- --,-,,--  - 1 6 979082111ROO

'----'     -     -     -     -     -     -

-'-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    --'   -

...--  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --.-

] Vn  i trosta veništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

-'-   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -,-   -     -     -     -     -     -     -     --'   -

Véet  n ě případného složení na stavenišnt í deponii.

další1 km

-    -'-   -

-  ...--

-

-

-   -   -L  -  --·4'':f:c.?.:: .%. ..,..·· .:;:J.'i"_)!l'M:.-\    ---    ·. .:..  -\.. ;;.--    -    -    -'

,_)'_.';;<'d  o.:..: · ·-·•, j, ·,

:.,,,7   :;:,l 1 .. ·{   t >v.'lastnl

·

'!,

·. 'I.-.<, !:[..;;.,,.-

-    -   --,

4,65120

-   -   -.--   - ,\,: ;  ' °';,.,.,.. :17.t   i}'·.	-:{W,  >--   -  -  --,

..	:Í:",:lJ:..:1.v,...,\-'  rt  ·;," lastní

-   ..1.--  -

-   -   ....1..-    -i · ·i_l.l,C:,  :1;,..,.	.!,Q:'f..t'.  • <>•'<v-      -      -      --'

;t'i-;	] ..r:..	,;i ;'1 . ·-!'

1

}'1

--    :itt,,:.:..,..-,. ..  ·;:-wir

r- 1-7.,.9.7.._9....,0....,,.1..822-.1,....,o,"R' .,,.O- .-.V,..-n-itr-os-_ta_ve-n-_iš_tn í- d-o-p_r_av_a_s_u__tal _ _v_ybo_u_ _rany-·c- h h-m _o_t p -f ip- la-_ te_ k  k,_.,.- -	-,--   -   8-3. -_72_ _1 6 0 ..--

_      ..,__    _     _     _     _	-1.c._e·ne__za_ ka_z_d.ý:.._ch_d_a_lš_íc_h_5_ m_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  ..,

.::"; }·:.-1:..=-.-  ,. -'t.".f"!'l.':I'· "

j  t_t, l   =tni

L.

-1._  _  _  _  _ ...	,x·/ J,;;;1' ;  -l.i''  .,.=... f.ý"..lf..!'lř.·:

-	,,    1      ••.:i'! ru-:j•.,,:'!•    < :11 1/lastni

m.

'}#,    ,.t.-·.,   .!  ťtj  i,.:•• ;  , .       ;l  •\rt

:' 	.:. ,t· t  ':  .JJ    .; -..  ...,

1 :

11

.if·:3?'if.f!

,-'..·.:<,;. · -, , -;.-.,;'•,-.,f.','t '  ,<

.  •

';>""

:,\.'..-'- r•J1·< .-,   ,;,,.,,i (. -.,,  ,.   r.

.	..

,_·

r

Vcetne:

'J..,'}_:-i

_,c

?;

<'..".»' .-(i

.:.,

,.'i',:J-,_

,

-   ..

?,.- ·•e;,,..

i,   .

pfi vodorovné dopravě po suchu : přepravy za z1íženych provoznlch podmínek,

- pi'i vodorovné dopravě po vodě : vyloženi na hromady na suchu nebo na pfeložení na dopravní prostiedek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- přinakládáni nebo pfekládáni: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

·i	""-   "l:'·'f>#"'-lr!':!-;'m r.-::--7'	i

19 979990107ROO	Poplatek za skládku směs betonu.cihel a dřeva. skupina 17 09	4,65120	.  {   l•t:  i,.:..E1f "·   Vlastni

04 z Katalogu odpadů	r :(.} l·.;!',.f :·.   t").;.?-\  ,.

.-- - C-el-ke    m- -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ......; "J·l,."I  .,,):-!'..:"h".':_. ""16G -,   '2t,.   5,;'$4

-,.""1·1, '.Y,;n ., t:1'1};; -

.;,<'(.

..._  ,

_    _    _    _    _    ..

;a.       .;. 	 _  -_

._ .

_        .    --.,.."'AJ-   r"/!-).    Z·	J'!t --- -    -    -	-"

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříči Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 63

SO, PS: D1.01.4a ZTI

Popiszměn a zdUvodněni: předkládáme Vám změnový Iist na základě požadavků objednatele na novou úpravnu vody pro vany vč. UV lampy v m.č. D3 - 0.33 z důvodů již nefunkční stávající úpravny vody. Dále je součástí změnového list u odpočet nové úpravny vody pro TUV v OPS 03 z důvodů zachování stávající úpravny vody, která byla pořízena v roce 2021. K této úpravně byla doplněna jen UV lampa.

Změnu požaduje:

O Zhotovitel Jméno:

C8J Objednatel	O Ostatní

Změna ie dokladována:

[8J Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

OZapracovánim do dokumentace skutečného provedeni stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne  O Ostatní:

Vliv změny  na so ubory  projektové dokumentace:

C8:J Ano	O Ne

Vliv změnv nn valicl_ace:

O Ano	C8:J Ne

Cena změny dodá vky je stanove na:

C8:J Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv zrněny na konečn9 termfn dokončeni díla.:

C8,1 Bez změny

O Posunutí konečného terminu předání

Vliv změny na cenu dila:

O Bez vlivu nacenu

C8:J Změna ceny díla o Kč:	-3 107,49 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

O Ano	[8'.J Ne

[!] [!)

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 75701 Valašské Meziříčí, Czech Republic	www.blockcrs.cz

a -  R-o-_z d ě_lo- -vn_-í_k: 1x _z_ho_  to-v-_i te l  	__ D_a_ tum v_y d_á-n- i: - 0- 3.-0-7-2.-0_2_3 	_ __

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov · stavebnl úpravy křídla  D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean Room Solutions

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

[!]..ťl!)

[!];,"	Rozdělovník:1x zhotovitel

Datum vydáni: 03.07.2023

www.blockcrs.cz

2/2

| Položkový rozpočet stavby ZL63 Stavba: ZTI Objekt: 0.1.01.4a Rozpočet: 01 Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. 03 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  | ICO: 839205 |  |
|  |  |  | DIC: CZ839205 |  |
| Zhotovite l: | BLOCK CRS, a.s. |  | IČO: 7333366 |  |
|  |  |  | DIČ: CZ7333366 |  |
| Vypracova l: | BLOCKCRS, a.s. |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | Celkem |
| HSV |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  | -3 107,49 |
| MON |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | -3 107,49 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 | % | 0,00 CZK |
| Základ pro základnl DPH |  | 21 | % | -3 107,49 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | -3 107,49 CZK |

odoočtu nové úoravnv oro OPS budovv 03

-

v	dne

T-,'"J:l.:{,.t.,':7  ·:I?:

!>Í  --

'i

.' .,-fQ-..-. '  V:4;'g·t.· 't.c

,	."° ťt=• w-J·!E

-  J.   p.	'!.-_ 't ··_ .)..  .. .,.

J'.-.'ft	-· -

.... - $i -

,··

•, .-.''. .1..•      '        i.ť• tt•:l-.•".>.·:>    ' >'  .'.I-;'-,  _.       ,.·•  "--!s <I)':,>.

r. .•.

-• '•   :}:!-:o:-,,r;,,•    •:i{'::•ir'·,  L

•i,X.;.i.;,,- ...

,   •:>::-·   A

:.... -'-" "!o,,,	"\   ",-._;\

r. .•.

".._    ;;•..	;,-     I "!';   - •

, ..-

-(\-  -. ·,Cf,i•  l ......;.·'i.·'"*l..:. ,·

::-t -=	ť -s- t\i	t	i

.:,•.:'',....'..'..l'J·..  -,l    X'.1.,        -,.· 	i....

I"

·

I·-:,;·)::•o·.f·i,.. -,l,,ť 5.;.I.B..\...1irt

,.e..-

...-t':oo,!S

1     :  ..,...lf'.,:E

_.?.a.   ._ o,,   9!f'-Lť',  ..'•  .	f...        •      ·.-.••_,.,

.. ,..... ?t ·:"F. R:" ........

1?-,'1'11 ::-,t·"    ·->.: !°· ·'šI  lfJ--J.::-4.'-W. -:';.r1>:·i-r,,;

.= .... j     •

Položkový rozpočet, ZL63

| S: | ZTI |
| --- | --- |
| O: | Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. D3 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravny pro OPS budovv 03 |
| R: | D.01.01.4a ZTI |

P.č.

Císlo položk'i

Název položky

MJ

Množství

Cena/ MJ

Celkem

Cen. soustava I platnost

87

724399101

Upravna vody, provoz 1+0:Potrubnl filtr s filtračním vložkou.sada filtračních vložek 25µm„ Změkčovaci stanice jednoduchá:-nominál. Prútok Qn=10 m3/h- rldic l jednotka s displejem-filtrační

soubor

·1 ,00000

Díl: 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

·ri·t   -t,;- 11...-.   ..    .. ,,,.,:. 1 v i1

· 'li::;žf1 3Y:<	....í_,  . Vlastni

--

nádoba s obJe memnáplně min. 1OOL ,onexu

r..o

-solankovánádrž o objemu 200L UV lampapro úpravu UV zářenim Potrubni propojeni s armaturam i

Systém pro michánl změkčené a nezměkčené vody (napr. membránový ventil) Doprava

Předávaci dokume ntace:

-provoznia manipulační  předpis úpravnyvody

-zaškoleni obsluhy, uvedeni do provozu Tabletová sůl 50 kg

*Zprovoznění,  otestováni  výstupni kvality vody

Přesné provedeni úpravy vody bude upresněno s investorem

'1,;,: d   ,. ,    - -,.,  ·.   ·.,">"i.'.   .l.:.

..     1..!.

...!,_pů:-r:a,,v-.,,n..,,a..,.-v-o_d_y	--,.,.--  :-=---  - - -	--'s-_I ou_b_or_ _!.

1 _0. _0_0_0..0..l....._  W J!  f      ;  :  b	!	;	.    ND IVIDU Á LNI I

AZ 251 automat.změkčovacl filtr Tvrdost 4 mmol/I, Spotřeba 1,1 m3/den

HNW FF06-1AA flitr LF Vodoměr 3/4" imp.

MBS AQUA 1" montážni blok s membr.vent.

Pár pfipojovaclchflexihadic G1"

Sůl (pytel 25kg) tabletovaná regenerační UV VH410 UV lampa

Souprava kapesní na stanoveni UV VP600 UV lampa

i;......

..&- &

'  ·   ,       ...   _ ,::•

\:$-    -

·t:+

.	..  ;á;,,.. ......;

,	.:'A'

,.,., .

. · .:, _., .  • -;,._I' ·

'

DIVIDUALNÍ I

DIVIOUALNi

tl

m

i	J i_

.  tf:",'lo-""•    iC

-

n.   !'q\

"'·	:.

H

- i

,

,A, ,

'-,1.::;

Doprava

2 1	!Tr ubka 28 nerez AISI 316, vč. Izolace	m	s,000001

,..,• *1:;l;-:"'t"t'	.,··,

! Oblouk , DN35 - nerez

ks	6,000001    .

!Pfechodka vnější zavit 35x1"-nerez

ks	4,000001	fi-   tf,'!:f.!4J?S'r.-W

.'f.,i1:(_;éo-l v1 o1u A LNi I

,i

;;,_'Y;.r

.:"

.: f "·,'?'":· i, / '

-\:.- .·_!I!;/	.':.-:_,:i-;".

cl'">1'!.f,/::. > ,.f.f? :',\.:iii1.Jř.."..''ť· ;'!?i--

s 23 111     I

fht'°:

5!722202416ROO  ! Kulový  kohout 2" PP-R

ks	1,00000 1

i\>.. ;"

,._.>+.t.. - , • .-:< ;,.,;., <;  n

,

:rn <::· ti ;.:{J .-<'.;{lfi',7.f_.:4fJf! .:c:--.!

..,,""'b

.i 'I.

- 722202414ROO Kulový kohout1" PP-R

ks	7,00000	:g!. r =	,  i : t\,;\ n s  23111  I

•    --."..".S -   i•:.    ,-   ..    >  -:..,._,.J""#.<"c ("I

.!:

'   L        ó!I  :' ;J"f. .,., .-,:;,, I	.	•

t:t?i\  i ,.;1'1':   .:  ':-1:- v

- IManometr O -10Bar ,vč .kohoutú

kpl	1,000001

f:i,,;(t:t:,:"  t t	1.NDIVIDUALNI

,,;."

"

,. .:(..·,·-- - :R,

··1 ->:-'z*,".J' \

8J734263315  ROO ! š roubení rad . 1 " - přimé ,mosaz

ks	8,000001	p"}·tr9.f:

,,r':

.-.,..:.. ' : "'".:_". , --:·

S 23 /I I

•    r•,    1-.	.     .._.,.   M--   ·U

l{;ij/	i.•Šli: ' ·.:·'. .ri l{

101

11

!Uchyceni, objímky

kpl

1,000001

Montážnf  instalatérské práce

kpl

1,00000

60 1a.04

Spojovací, těsnlcl a doplňkový materiál procelkovou montáž

kg

10,00000

Položkový rozpočet , ZL63

| S: | ZTI |
| --- | --- |
| O: | Nová úpravna vody vč.pro vany v m.č. 03 - 0.33 vč. UV lampy, vodoměru a odpočtu nové úpravny pro OPS budow 03 |
| R: | D.01.01.4a ZTI |

| P.č | Člslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ |  |  | Celkem |  |  |  | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Prechodka PPRCT • 32x1"vnějšl | ks | 4,00000 |  |  |  |  |  |  |  | INDIVIDUALNI |
|  |  |  |  |  | . | .... . | "\">11,f'!"' < |  | · | ...,.;t:. - .. | . |  |

Celkem	-3 107,49

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocníce Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	Cl ean Room So /utions

Zhotovitel: Objednatel·

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziřiči Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 64

SO, PS: D1.0l.4f VZT

Popis změn a zdUvodn ění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění klimatizace do m.č. D3- l.32 z důvodů skladován í a nabíje ní přenosných ultrazvuků, které při nabíjená vyvíjí teplo a požadují konstantní teplot u v místnosti.

Z měnu požaduje:

D Zhotovíte!

Jméno:

Objednatel	D Ostatnl

Změna  je doklndována:

D Zápisem ve stavebním deníku ze dne

D Vypracováním změny projektu číslo

D Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

O Zápisem z konlrolnlho dne nebo zápisem zjednáni ze dne

Ostatní:

Vliv zml!ny na soubon • r>r o jektové dokume.ntace:

Ano

ONe

Vliv změny 1111 valid11ce:

O Ano	Ne

Ce na změnydodávky ie stanovena:

Bez změny

DOdečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	OJiný postup

Vliv zn1ény na konečný termín dokončení díla:

Bez změny

D Posunuti konečného terminu předáni

Vliv zmCny na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

t8J Z měna ceny díla o Kč:	68  692,23 Kč bez DPH

Realizace'lměny buM Drově řc na zkouškou:

O Ano	t8J Ne

[!) [!]

BLOCK CRS a s . U Kasáren 727, 757 01 Valašské Mezllíé l . Czech Republic	www.blockcrs.cz

-   R-_o_z d-_ě lov_- n-í k-: 1-x z-_ho_  to-v-_i te l	D_a_ tu_m_v_y_d á-n- í:- 2- .7- 0- 7-. -2_0_2_3  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výlisk číslo 1

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Clean Room So/utions

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Pfllohy:

  - Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář 8 -FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydán:í 27.07.2023

Počet přiloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Vytisk číslo· 1

ťlt''" ·-f	.i-1  .; "'!lt

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | VZT D.1.01.4f 01 doplněni klimatizace do m. |  |  |  | č. | 03 | 1.32 |  |
| Objednate:l | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  | 68 692,23 |
| MON |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 68 692,23 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |  |  |
| Základ pro základnl DPH |  | 21 % |  | 68 692,23 CZK |  |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 68 692,23 CZK |  |  |  |
|  | v ť;';'','-.r·.1,1.' 'ffii:-'-:.'».-,';.,r,-;_' : ,\ · ..-,.i': ;f :..il ._>. .::,,.. .!; J<- , <i;.'!!,..".,. , .x , fr,t\'k ,,)f. .Á<' . -.1·.·.1..-·.-: ' .,.·;..r.t·.\. ,··'--1\.y.·.1...:"i;,; . .w?.t l'-•\(roJ-;•·,.,..-'Í(t/":lt·"-{i· 0 ; ;;--J · ! .-:. ! ,•r.._ ,.... ..,·. Y'."'d· a·"Ť' |  | dne |  | "<.'"t·':·f(·..D...'-.),. .s' t.:.:>....< . ;! ťl ,í .,i.....-;:.I "'· K'ř' .:,. é • ' - '!.,.;<J :._>-,:' 'k:';t ·:. •".."...,'.,ť.I,.;v,.·/ ,'·l ,.:i --..,.,.!. if....t .., ,... = .1.' ._.:"....{.,".::J;;,; : :, _..,r ,... Za objednatele ·. ,, . r j,../ |  |  |  |

-.. . · JO:: ""•:'	.... •, :o  ... : ..·; = ...X',''i--j .., ..,.,

S0V8-17CA

r.:.c

::.. .

Položkový rozpočet, ZL64

| S: | VZT |
| --- | --- |
| O: | Doplnění klimatizacedo m. č. 03 1.32 |
| R: | D.01.01.4f VZT |

| P.č. | Císlo položkv | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 06a |  | Chlazení VRV |  |  | ..!./s ;-"!{- i 4t· >. |  |  |
|  | · | c ástečná demontáž a rozesazení trasy v m.č. 0 3- 1.47 | kpl | 1,00000 | ·1I t .,,,K_f-,,:•.tř.; - >/•w, •:,· , 1: ;·r:tNOVI IDUALNI • ..·.: .A:i. ..r'f' 1.:i,: :A,.;. v |  |  |

| 281 | 6a.07 | Vnitřní kazetová íednotka 4 výfuky, 230V, 43W . Výkon Qch=1,7kW, rozměry: 575x575x260, | ks | 1,00000 | '· . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hmotnost:, 15,5kg, 31,5/28/25,SdBA |  |  | "'a, |

| 322 6b.12 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon do 24kW | ks | 16,00000 | ,"( t.h | '· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S0 V4-HN01k |  |  | -"";' | '' |
| 288 6a.08.5 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavfený m i buň kami) f 12,7 | bm | 18,000001 |  |  |
| 289 6a.08.6 | t ěděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s | bm | 18,00000 |  |  |

|  |  | uzavřenými buňkami) f 9,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I291 j6a.09 |  | IDoplněni hladiva R 41OA | kg | 2.000001 |
| I29516a .13 |  | ! Komun i kačn í kabe l á ž | bm | 40.00000! |
|  |  | Celkem |  | 68 692,23 |

Název zakázky:

Čislo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean  Room Solutions

Zhotovite:l Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 65

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na opravy omítek z původních oprav 30% plochy na opravy ve l 00% plochy v uvedených místnostech.

Zml!nu poindujc:

O Zhotovitel Jméno:

Objednatel	D Ostatní

Změna  je  dokladována:

O Zápisem ve stavebnún deníku ze dne

O Vypracováním změny projekt u číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného proveden!stavby O Zápisem z koatroln[ho dne nebo zápisem z jednání ze dne IX1 Ostatní:

Vliv změny  na souborv 1>rojektovédokumentnce:

IX1Ano	O Ne

Vliv změny na va lidace:

D Ano	IX1Ne

Cena změny dod ,•ky jes tanovena:

IX1 B ez změny

DOdečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změ ny na  koneč ný ter mln dokonče ni  díla:

C8J Bez změny

D Posunutí konečného terminu pfodáni

Vliv změny na cenu dila:

O Bez vlivu na cenu

IX1Změna ceny dUa o Kč:    27 456,62 Kč bez DPH

Realizacezměny bude prověře na zkouškou:

O Ano	IX1 Ne

lil(lil

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziiléí, Czech Republic	www .blockcrs.cz

R-_o_z d-ě_lo_vn- í-k_: _1x_z_ ho- to- v-_ite l  	__Da- t-um-

_vy_ d_ á_n_ í: _ 1_.0_0_.8_ 2_0_2 3  	_ _

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745

Jména  odpovědnýc  h zástupců za r.hotovitcle:	Jména odpově dných zástupcit :,,a ob jedn ate le:

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis :

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list  charakter:

t8] dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

  - Rozpočet

Rozdělovnik:1x zhotovitel

Datum vydání: 10.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

| Položkový rozpočet stavby ZL65 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  | ASŘ 0.1.01. 01 Vnittni omítky |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  | IČO: 839205 DIC: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  | 27 456,62 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 27 456,62 |
| Rekapitulace dani |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % |  | 27 456,62 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 27 456,62 CZK |  |
|  | v | - , ...... "'-;';.rť;:,.· ....,..:. .... i ',t' .-:•. y· ;- ·:Jť ··.·t,.....,!°"''!,,··.".ii''' ::,/(-;:_.'J?.'-f-t .... ) !' ' ·ri?; Y,. ... :::-..{·.>-,..· !'lr- l y ),'-< .- - :.r,,··,- "24·.,;..' .,' 'f t_f.;:J:'·i··.!.·tf i .Jt·:t,.,;. · };-.J:. • - |  | dne | .·.-."!J",:!' )..·. 1..*! 'ti1 ·.i ·] V• - -l· i .,,;...v ,i .·,·i ' ,• <I?. .-f"t-;R:, .·,.·;·:-;· · .:'•u, (,;0.'!': , '/ -:.,,,.:,,,. ., ,R'. ) ':}":.!-.: ..»Ji-_'.. "f ...... '·;:,,f'7: - - { L :f.'-.·.,,.11J.._·.c. ..'.d· ·t '! .'... •' . Za objednatele : ffl-- -:...<f.!t.-.li |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

,;:,.1,1..

, ,.

"o;.;_,..-r

173

612421311ROO

Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množstvl opravované plochy přes 1O do 30 %, hrubých

.	.

m2

-291,56502

25%: 357,034·0,25

89,25850

- ·!. ....1. ;,  . •   1        !-f,.'.i  • X   f..\ .-.,-·

"<•: ,!.U_,.·•r,.;..

TS  22/ I

··::t-:''

..   · · 1'·-	..

M{-

.· .... ,:. ,/..•.·:,.··	..

,.t,. -::t1i ·.' · Íif'.!Y?1:·

...:·t· -

\lf:i

Položkový rozpočet, ZL65

| S: | ASŘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O: |  | Vnitřní omítky | - | - |
| R: | D.01.01 | ASŘ |  |  |

| P.č. | Číslo položk-v | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 61 Upravv povrchů vnitřní 27 456 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03- 0.15 |  |  | 13,20000 |  |  |  |  |
| 03- 0.18 - 03- 0.21 |  |  | 22.87500 |  |  |  |  |
| 03- 0.33 |  |  | 24,25500 |  |  |  |  |
| 03- 0.39 |  |  | 3,00000 |  |  |  |  |
| 03- 0.39A |  |  | 6,50000 |  |  |  |  |
| 03- 0.53 |  |  | 13,60000 |  |  |  |  |
| 03- 1.03 |  |  | 23,42500 |  |  |  |  |
| 03- 1.04 |  |  | 30.42250 |  |  |  |  |
| 03- 1.05 - 03- 1.07 |  |  | 25,62000 |  |  |  |  |
| 03- 1.08 |  |  | 3,60000 |  |  |  |  |
| 03- 1.09 |  |  | 22,66250 |  |  |  |  |
| 03- 1.15 |  |  | 34,55500 |  |  |  |  |
| 03- 1.16 |  |  | 14,40500 |  |  |  |  |
| 03- 1.32 |  |  | 26,23875 |  |  |  |  |
| 03- 1.33 |  |  | 22,76275 |  |  |  |  |
| 03- 1.35 |  |  | 14,20000 |  |  |  |  |
| 03- 1.36 |  |  | 12,00000 |  |  |  |  |
| 03- 1.42 |  |  | 22,06750 |  |  |  |  |
| 03- 1.44 |  |  | 9,04500 |  |  |  |  |
| 03- 1.48 |  |  | 3,40000 |  |  |  |  |
| D3- 1.49 |  |  | 2,90000 |  |  |  |  |
| 0 3- 1.50 |  |  | 3,40000 |  |  |  |  |
| 0 3- 1.51 |  |  | 2,90000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 357,03400 |  |  |  |  |

| 172 | 612421637ROO | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění | m2 | 89.25850 | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| odpočet polozek z rozpoctu SOD 0 3- 0.15 | -13,20000 |
| --- | --- |
| 03- 0.18 - 03- 0.21 | -22,87500 |
| 03- 0.33 | -24,25500 |
| 0 3- 1.03 | -23,42500 |
| D3- 1.04 | -30,42250 |
| 03- 1.05 - D3- 1.07 | -25,65000 |
| 03- 1.09 | -22,66250 |
| 03- 1.15 | -34,55500 |

Položkový rozpočet, ZL65

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Vnitrní omítky |
| R: | 0 .01.01 ASŘ |

|  |  | MJ | Mn0žstvr | Cen a I MJ | Celkem | Cen. seustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D3- 1.16

D3- 1.32

D3- 1.33

D3- 1.42

D3- 1.44

-14,40500

-26,23875

-22,76375

-22,06752

-9,04500

-291,56502

| 596 | 784950030RXA [Oprava maleb z mallřských směsí s opravou omítek do 15-ti.% nebo přebroušeni a přetmelení SDK kcí, oškrábání. umyti, vyhlazen(. 2x malba | m2 | -65, 50000 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

od p očet položek z rozpočtu SOD 0 3- 0.39

0 3- 0.39A

03- 0.53

D3- 1.08

03-1.35

03- 1.36

D3- 1.48

03- 1.49

03- 1.50

03- 1.51

-3,00000

-6,50000

-13,60000

-3,60000

-14,20000

-12,00000

-3,40000

-2,90000

-3,40000

-2,90000

-65,50000

595 784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD m2 ( bílá ), vč. penetrace

03- 0.39

0 3- 0.39A

D3- 0.53

D3- 1.08

0 3- 1.35

0 3- 1.36

0 3- 1.48

D3- 1.49

D3- 1.50

D3- 1.51

65,50000

3,00000

6,50000

13,60000

3,60000

14,20000

12,00000

3,40000

2,90000

3,40000

2,90000

65,50000

výměra - viz položka 612421637ROO:

65,46898

Celkem	27 456,62

Název zakázky:

Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 66

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na zákla dě po žad avků ze stra ny objednatele   na   odstranění   již   nepotřebných    prostupů    přes   stávající   střech u,   aby   nedocházelo k případnému  zatékání  do střechy,  jelikož tyto  rozvody jsou j iž zkorodované.

Změnu  požaduje:

O Zhotovite l Jméno:

Objednatel	O Ostatní

Změna je d okladována:

O Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu člslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne

Ostatni: Požadavkem z KD stavby

Vliv změny nnso uboťy projektovédokumentace:

Ano	O Ne

Vliv změnv na validace:

O Ano	Ne

Cena změny dodávky  je stanovena:

O llez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny nn konečný termJn dokončeni dfla:

Bez změny

O Posunutí konečného terminu pfedánf

Vliv změny na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč:	28 552,68 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověře.ní! zkouškou:

O Ano	Ne

[!] [!]

BLOCKCRS a.s.• U Kasáren 727. 757 01 ValašskéMez.íli či , Czech Republic	www.blockcrs.cz

a	_  _R_oz-d-e-ol-v-n- _í k_: 1_x _z h-o- to-v-·,_te l  	__ _D_a_tu_m_v_ y_d_á_n_ í: _2 8.- -0.7- -2_ 0_2 3  	_ __

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov • stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Clean Room So/utions

Číslo zakázky:	100745

Jména  odpovědných  zástupcú za zhotovitele:	Jména odpovědných zástupců ?,a ob jed natele:

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového lis tu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

O dodatek kesmlouvě:

[gJ podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy :

- Rozpočet

- Foto části potrubí

Rozdělovník:1x zhotovitel

Datum vydání: 28.07.2023

www.blockcrs.cz

2/2