|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list | | Číslo ZL: | 1 |
| **Zakázka číslo :**  **E84863X** | **Zákazník:**  **Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace** | **Počet příloh:** | **2** |
| **Popis a náčrt změny:**  **Méněpráce:**  **Odečet ceny neprovedených prací v rámci SOD dle přílohy položkového rozpočtu č.1:**  **Celkem …………………….66 757,95,-**  **Vícepráce:**  **Navýšení ceny prací provedených nad rámec SOD dle přílohy položkového rozpočtu č.2:**  **Celkem …………………….116 700,00,-** | | | |
| **Termín výroby:** | | | |
| **Důvod cenové změny:**  **Požadavek objednatele** | | | |
| **Změna ceny bez DPH:** | **3 174 072,10,-** | **DPH:** | **21%** |
| **Podpis zákazníka:** |  | **Dne:** |  |
| **Změnu provedl a rozeslal:** | **Petr Bureš** | **Dne:** | **5.12.2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet - vícepráce** | | | | | | | | | | | | |
| S: | 2302 | Budova Obchodní akademie, Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín | | | | | | | | | | |
| O: | SO 01 | Výměna oken | | | | | | | | | | |
| R: | D.1 | Architektonicko-stavební řešení | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | | MJ | | Množství | | | Cena / MJ | Celkem | | |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | |  | |  | | |  | **116 700,00** | | |
| 1 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | | kus | | 38,90000 | | | 3 000,00 | 116 700,00 | | |
|  |  | Dozdívka parapetu : | |  | |  | | |  |  | | |
|  |  | 1.NP : | |  | |  | | |  |  | | |
|  |  | O/01 : 10 | |  | | 12,80000 | | |  |  | | |
|  |  | 2.NP : | |  | |  | | |  |  | | |
|  |  | O/01 : 15 | |  | | 13,30000 | | |  |  | | |
|  |  | 3.NP : | |  | |  | | |  |  | | |
|  |  | O/01 : 10 | |  | | 12,80000 | | |  |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | **Celkem** |  | |  | |  | | |  | **116 700,00** | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | |
| S: | 2302 | | Budova Obchodní akademie, Velkomoravská 1112/13, 695 01 Hodonín | | | | | | | | |
| O: | SO 01 | | Výměna oken | | | | | | | | |
| R: | D.1 | | Architektonicko-stavební řešení | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| P.č. | Číslo položky | | Název položky | | MJ | | Množství | Cena / MJ | | | Celkem |
| **Díl:** | **61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** | |  | |  |  | | | **8 228,50** |
| 6 | 610991111R00 | | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | | m2 | | 237,97510 | 3,00 | | | 713,93 |
| 8 | 612481113R00 | | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | | m2 | | 107,35100 | 70,00 | | | 7 514,57 |
| **Díl:** | **62** | | **Úpravy povrchů vnější** | |  | |  |  | | | **32 863,20** |
| 12 | 620991004R00 | | Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm | | m | | 402,73000 | 30,00 | | | 12 081,90 |
| 13 | 620991121R00 | | Zakrývání výplní vnějších otvorů | | m2 | | 237,97510 | 3,00 | | | 713,93 |
| 14 | 622412312R00 | | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , minerální | | m2 | | 60,56800 | 249,47 | | | 15 109,90 |
| 15 | 622481271R00 | | Síťovina pro vyztužení vněj.jádr.omítky, oka 10/10 | | m2 | | 70,82100 | 70,00 | | | 4 957,47 |
| **Díl:** | **96** | | **Bourání konstrukcí** | |  | |  |  | | | **3 085,74** |
| 25 | 978015291R00 | | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | | m2 | | 171,43000 | 18,00 | | | 3 085,74 |
| **Díl:** | **735** | | **Otopná tělesa** | |  | |  |  | | | **2 683,71** |
| 35 | 735121810R00 | | Demontáž otopných těles ocelových článkových | | m2 | | 26,92800 | 50,00 | | | 1 346,40 |
| 36 | 735193011R00 | | Čištění otopných těles kartáčem | | kus | | 25,00000 | 0,00 | | | 0,00 |
| 37 | 735191903R00 | | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al | | m2 | | 26,92800 | 3,00 | | | 80,78 |
| 38 | 735191910R00 | | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | | m2 | | 26,92800 | 20,00 | | | 538,56 |
| 39 | 735191915R00 | | Montáž otopných těles | | m2 | | 26,92800 | 13,00 | | | 350,06 |
| 40 | 735494811R00 | | Vypuštění vody z otopných těles | | m2 | | 26,92800 | 2,00 | | | 53,86 |
| 41 | 998735202R00 | | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | | % | | 1,00000 | 100,00 | | | 100,00 |
| 42 | 979011211R00 | | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | | t | | 0,28463 | 222,00 | | | 63,19 |
| 43 | 979011219R00 | | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | | t | | 0,28463 | 21,00 | | | 5,98 |
| 44 | 979081111R00 | | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | t | | 0,28463 | 233,00 | | | 66,32 |
| 45 | 979081121R00 | | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | t | | 5,40795 | 4,00 | | | 21,63 |
| 46 | 979082111R00 | | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | t | | 0,28463 | 2,00 | | | 0,57 |
| 47 | 979082121R00 | | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | | t | | 1,70777 | 33,00 | | | 56,36 |
| **Díl:** | **799** | | **Ostatní** | |  | |  |  | | | **19 896,80** |
| 108 | 79901 | | Zakrytí komunikačních koridorů geotextilií - ochrana stávajících podlah před poškozením | | m2 | | 523,60000 | 38,00 | | | 19 896,80 |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  |
|  | **Celkem** | |  | |  | |  |  | | | **66 757,95** |