V Lišově, dne 14.12. 2023

Věc:  cenová nabídka

Cenová nabídka na regulaci otopné soustavy.

Stávající stav regulace je nevyhovující – nefunkčnost trojcestného ventilu, nefunkčnost regulační sestavy

Cena:				99 630,- Kč bez DPH

Regulační sestava							57 240,-

- Ekvitermní regulátor

- Ekvitermní venkovní čidlo

- Elektroinstalační materiál

- vybavení

ESBE Trojcestný směšovací ventil VRG 131 DN 50 - 2"		  5 930,-

ESBE Servopohon ARA 659 24V - 0-10V		 		  8 980,-

Mosazné fitinky, uzavírací armatury, zpětná klapka		  8 480,-

Autogen, řezný materiál, svářecí materiál				  3 200,-

Instalatérské práce a el. práce			15 800,-

Termín: 			dle dohody

Servis CB

Petr Vobejda

Tř. 5. Května 959

373 72  Lišov

IČO: 60870541

Tel. 739 044 977