- Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice

- odbor výstavby a dopravy

- V Radčicích 9/19, 322 00   Plzeň

| Sp.zn.: |  | SZ UMO7/0095/2023 |  | Plzeň – Radčice, dne: 8.3.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: IDDS: |  | UMO7/0386/2023 Bc. Hávová Michaela 378 036 843 havova@plzen.eu v59b4a5 |  | Vypraveno dne: 8.3.2023 |

# ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v jeho plném znění, a podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona a podle § 15 a 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.1.2023 podalo

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, IČO 00075370, V Radčicích 9/19, 322 00  Plzeň-Radčice,
které zastupuje projectstudio8 s.r.o., IČO 26395606, Pod Všemi svatými 415/4, 301 00  Plzeň-Severní Předměstí

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r

souboru staveb nazvaný:

rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice na restauraci s kulturním sálem a dále přístavba skladu, výtahové šachty, venkovního požárního schodiště, prosklené terasy, včetně přípojek na inženýrské sítě, přeložky plynu a podzemního sdělovacího kabelu + přeložka vodovodu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 88/3 (ostatní plocha), parc. č. 89/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 91/2 (zahrada), parc. č. 93 (ostatní plocha) v katastrálním území Radčice u Plzně.

Druh a účel stavby, umístění stavby na pozemku a prostorové řešení stavby:

- Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice ul. Jilmová šp. 302/4, Plzeň – Radčice 
za účelem změny užívání na restauraci s kulturním sálem.

- V přízemí daného objektu je navržen hlavní vstup z prostoru ul. Jilmová, který bude společný pro přízemní restauraci a společenský sál v podkroví. Ke stávajícímu objektu je nově navržen sklad, který bude umístěn ve vzdálenosti 215 mm od pozemku parc. č. 89/2 v k. ú. Radčice u Plzně na západní straně stávajícího objektu a bude s tímto stávajícím objektem propojen. Vedle nově navrženého skladu bude umístěna výtahová šachta a venkovní požární schodiště ze sálu v podkroví. Prosklená zastřešená terasa (pro celoroční provoz), která bude provozně spojena 
se stávajícím objektem bude umístěna před objekt směrem do ul. Jilmová na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně ve vzdálenosti 0,625 m od hranice mezi pozemky parc. č. 91/2 a 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně a 7,36 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně dle předložené PD. Nad nově navrženou prosklenou terasou bude provedena vegetační plochá střecha.

- V přízemí objektu se bude nacházet restaurace s výčepem a kuchyní, technická místnost, wc muži, wc ženy, wc invalidé a sklad.

- Prostor v podkroví je navržen, jako menší víceúčelový kulturní sál.

- V podkroví objektu bude prostor pro pódium a malou šatnu se zázemím (wc zaměstnanci 
a sprcha). V rámci rekonstrukce dojde k vestavbě výtahu, který umožní přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace. Celková zastavěná plocha bude 229,9 m2 s obestavěným prostorem 1585 m3 a užitnou plochou 269,6 m3, maximální výška objektu 9,01 m od úrovně podlahy se nezmění.

- Kapacita sálu v podkroví bude 100 osob a kapacita restaurace 40 osob.

- V rámci rekonstrukce objektu dojde k odstranění části obvodového zdiva včetně základové konstrukce a konstrukce střechy v místě navržené výtahové šachty a k vybourání stropní konstrukce v místě nově navrženého vnitřního schodiště dle PD.

- V objektu budou demontovány všechny stávající okna, vrata, vstupní a vnitřní dveře a odstranění stávajícího vnějšího schodiště za objektem. Odstraněny budu i některé stávající příčky a části nosných stěn a otvory pro nově navržené dveře, okna a současné komínové těleso.

- V objektu budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, plynovodu, slaboproudých 
a silnoproudých elektroinstalací, vzduchotechniky.

- Celý objekt bude nově zateplen podle současně platných norem ČSN.

- V rámci rekonstrukce bude vybudována nová přípojka vodovodu, která bude umístěna 1,8 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně, přípojka plynovodu, která bude umístěna 0,530 mm od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně 
a přeložka podzemního sdělovacího kabelu (CETIN), která bude umístěna 7 m od hranice mezi pozemky parc. č. 89/1 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně. V rámci stavby bude provedena i přeložka řadu STL plynovodu, která bude nově umístěna 5,63 m od hranice pozemku mezi parc. č. 89/1 
a 93 v k. ú. Radčice u Plzně a přeložka podzemního sdělovacího kabelu (CETIN), který bude umístěn 6,3 m od hranice pozemku mezi parc. č. 89/1 a 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Tyto přeložky je nutné provést z důvodu kolize s umístěním nově navržené prosklené zastřešené terasy, před stávajícím objektem.  Splaškové vody budou z objektu napojeny novým rozvodem do přemístěné revizní šachty na konci stávající kanalizační přípojky, která je nově umístěna před zastřešenou terasou na pozemku investora parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně ve vzdálenosti 8,82 m od hranice mezi pozemky parc. č. 93 a 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m3 s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně v osové vzdálenosti 2,96 m od pozemku parc. č. 89/1 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévaní obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do trávního drnu na pozemku investora.

- Dopravní obslužnost je stávající z přilehlé místní komunikace ul. Jilmová.

- Zásobování kuchyně bude možné bočním vstupem s plochou pro parkování, která je navržena před objektem.

- Parkovací stání pro tuto stavbu budou v budoucnu řešena v rámci úpravy veřejného prostoru ul. Jilmová a část parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti nejdále však cca 300 m od objektu,  
a tak pro tuto stavbu bylo vydání rozhodnutí o povolení výjimky dne 2.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022 z § 5 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb., v nedodržení normového počtu parkovacích stání.

- Přeložka NN v ulici Jilmová včetně nové pojistkové skříně byla povolena ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odborem výstavby a dopravy územním souhlasem dne 5.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j.: UMO7/1640/2022, který nabyl právních účinků dne 5.9.2022.

- Přeložka vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ (dále jen „stavba vodního díla“)

- Vybudování v rámci výše uvedené stavby: Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice 
na restauraci s kulturním sálem

- Stavba vodního díla Přeložka vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ byla povolena příslušným vodoprávním úřadem, tj. Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním, v rámci závazného stanoviska ze dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR, č.j.: MMP/049840/23 nahrazující dle platných stavebních předpisů rozhodnutí vodoprávního úřadu.

- Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko příslušného speciálního úřadu vodních děl vydaného dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR, č.j.: MMP/049840/23.

- Základní údaje o stavbě:

  - V rámci bude vybudována změna stavby vodního díla – přeložka vodovodu na pozemku parc.č. 93 v katastrálním území Radčice u Plzně.

  - Přeložka vodovodu bude realizována mimo uvažovaný objekt bývalé hasičské zbrojnice v souběhu s přeložkou sdělovacích kabelů v délce 21.90 m z materiálu TVL DN 80. na začátku a na konci přeložky bude osazena hrdlová spojka SINOFLEX PVC_LIT. Přeložka je vyvolána skutečností, že se stávající vodovod nachází pod budoucí terasou.

  - Souřadnice X, Y:

  - Začátek vodovodu

    - X=1067373,89		 Y=825977,46

  - Konec vodovodu

    - X=1067386,483	 Y=825987,352

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčeného vlivy stavby je dáno okruhem účastníků společného řízení, jedná se 
o stavebníka, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad stanovil okruh sousedních pozemků: parc. č. 88/3, parc. č. 89/1, parc. č. 91/2, parc. č. 93, parc. č. 79, parc. č. 89/2, parc. č. 88/1, parc. č. 91/1, parc. č. 582/9, parc. č. 582/3 v katastrálním území Radčice u Plzně.

Záměr je v souladu s Územním plánem města Plzně. Pozemky včetně stavby občanského vybavení jsou určené územním plánem jako plocha smíšená obytná, která je součástí zastavěného území obce a součástí lokality 7_2 Radčice Ke Kyjovu. Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s konceptem veřejného prostoru centrální části obce.

Věcné a časové vazby, související stavební záměry:

Stavba je dělena na 2 Etapy:

- 1. etapa: realizace přeložek inženýrských sítí

  - Přeložka vodovodního řadu, STL plynovodu a sdělovacího podzemního kabelu (CETIN)

  - Přeložka NN – ČEZ Distribuce a.s. – stavba: Plzeň, Radčice, Jilmová čp. 302/4 – přeložka NN na pozemku parc. č. 89/1, 93 a 79 v k. ú. Radčice u Plzně (zak.č. IZ-12-0001311, povoleno územním souhlasem ze dne 5.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j.: UMO7/1640/2022)

- 2. etapa: Stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice + přípojky ing. sítí

- Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (C.3 – Koordinační katastrální situace).

- Před započetím stavebních prací na objektu je nutné, aby byly dokončeny přeložky jednotlivých inženýrských sítí, které jsou v kolizi s umístěním nově navržené zastřešené terasy.

- Všechna napojení inženýrských sítí musejí být v souladu s vyjádřením správců sítí.

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizačním razítkem opatřil:

  - Zodpovědný projektant:

    - Ing. Ondřej Janout, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0201430

  - Vypracoval:

    - Stavební a konstrukční řešení, Zdravotně technické instalace

      - Ing. Martin Engl – Stavební a konstrukční řešení, Zdravotně technické instalace, přeložka a přípojka sdělovacího kabelu (CETIN), (07/2020)

    - Elektroinstalace

      - Ing. Pavel Štengl – Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0202345, (06/2022)

    - Vytápění, plynová odběrná zařízení

      - Josef Cícha

    - Požárně bezpečnostní řešení

      - Dana Kůrková – Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, ČKAIT 0201189 (6/2022)

    - Přeložka řadu STL plynovodu, plynová přípojka

      - Ing. Pavel Korecký – Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0200712 (01/2022)

    - Vodovodní přípojka

      - Anna Janoutová – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace zdravotní technika (02/2022)

    - Přeložka a přípojka sdělovacího kabelu (CETIN)

      - Ing. Martin Engl

  - Zařízení vzduchotechniky:

    - Vypracoval Ing. Vladimír Černý, autorizačním razítkem opatřil Ing. Marcel Souček – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika

  - Hluková studie

    - Zpracovatel: Jan Kydlíček č. 6022 (08/2022)

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- Stavba bude prováděna dodavatelsky. Název, sídlo a IČ stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude stavebnímu úřadu oznámeno před zahájením stavebních prací. V případě změny stavebního podnikatele v průběhu výstavby stavby bude tato změna předem oznámena.

- Přístup ke stavbě po dobu výstavby bude z přilehlé komunikace ul. Jilmová.

- Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- K provedení kontrolní prohlídky stavby oznámí stavebník/žadatel stavebnímu úřadu tyto fáze stavby:

- Dokončení stavby pro svolání závěrečné kontrolní prohlídky

- Bude dodrženo vyjádření MMP odboru památkové péče, které bylo vydáno v rámci závazného koordinovaného stanoviska MMP, odboru živ. prostředí SZ MMP/234554/22, č.j. MMP/268812/22 ze dne 4.8.2022:

  - Vzhledem k tomu, že na území dotčené stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) byly v minulosti zachyceny archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z ust. §22 a §23 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v palném znění (arch. Lokality č. 304).

- Bude dodrženo souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 č.j. KHSPL23431/22/21/2022.

- Stavební / žadatel je povinen dodržet podmínky vyjádření Statutárního města Plzně, Technického úřadu, oddělením technických stanovisek ze dne 6.9.2022 pod sp. zn.: MMP/235614/22.

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka vydalo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 22.9.2022 nz.: PVL-66824/2022/340/ČE, PVL-12235/2022/SP z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za dodržení těchto podmínek:

  - Na kanalizaci kuchyně restaurace musí být osazen lapač tuků.

  - Velikost zbytkového znečištění vypouštěného z odlučovače tuků do veřejné kanalizace, bude v souladu s kanalizačním řádem.

  - Kaly z odlučovače tuků budou likvidovány oprávněnou firmou.

  - Na odtoku z odlučovače tuků musí být umožněn odběr kontrolních vzorků přečištěné odpadní vody, tj. odtok musí být stavebně upraven tak, aby byl přípustný.

  - Pro odlučovač tuků bude vypracován provozní řád.

  - Během prováděcích prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění povrchové vody v blízkém vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v blízkosti vodního toku.

  - Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.

  - Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v blízkosti vodního toku uložen.

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. vydalo souhlasné stanovisko dne 27.7.2022 po zn.: 074220031 za dodržení podmínek níže uvedených:

  - Schodiště musí být opatřeno madly po obou stranách ramen madly.

  - Stupnice prvního a posledního stupně musí být kontrastně odlišeny od okolních ploch.

  - U WCinv, které je rozměrově odlišné od požadavku vyhlášky (u rekonstrukce akceptováno) je správně navrženo umývátko kde už není potřeba instalovat svislé madlo.

  - Instalovat systém nouzového voláni na WCinv.

  - Výtah – ovládací prvky musí mít označení i Braillovým písmem, kabina opatřena sklopným sedátkem.

- Před zahájením užívání stavby (min. 30 dní předem, po dokončení bezbariérových úprav) stavebník ve spolupráci se zhotovitelem stavby přizve zástupce NIPI ČR o.p.s. (viz podmínka výše) k provedení kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby. O tomto bude sepsán protokol, který bude předložen při žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

- Při provádění stavby je nutné dodržet všechny platné předpisy a normy, zejména je nutné dbát na ochranu zdraví a osob na staveništi.

- Stavebník je povinen v případě znečištění komunikace nebo veřejného prostranství okamžitě zjednat nápravu.

- Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

- Případné archeologické nálezy budou hlášeny v souladu s §23 odst.2 zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, Archeologickému ústavu (ArÚ) AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo nejbližšímu muzeu: Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, 326 00 Plzeň - tel.: 378 370 330.

- Odpadní materiál v průběhu stavby je stavebník povinen odvézt na skládku k tomu určenou.

- Zhotovitel stavby je povinen pro trvalé zabudování do stavby použít pouze takové výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

- Stavebník je povinen zajistit po celou dobu výstavby bezpečný přístup a příjezd ke všem sousedním 
a dotčeným nemovitostem pro vozidla Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

- Objekt bude vybaven 1x hasícím přístrojem s hasicí schopností 21A a 1x hasícím přístrojem práškovým s hasicí schopností 183B. Tyto přístroje musí být umístěny na snadno přístupném a dobře viditelném místě.

- Na boční jižní obvodové stěně objektu bude ve 2.NP osazeno okno, které bude opatřeno požární roletou s odolností 30 minut a s ovládáním na teplotní čidlo – číslo musí být umístěno na každé straně požární rolety.

- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací dle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona.

- Po dokončení stavebních úprav musí být dle zprávy PBŘ:

  - Správně umístěny hasící přístroje viz. text výše

  - Umístěny tabulky s požárními a poplachovými směrnicemi dle vyhl. č. 246/2001 Sb.

  - Označen hl. vypínač el. energie (blesk, nehas vodou ani pěnovými přístroji)

  - Vyznačeny směry úniku a únikové cesty

  - Doloženo oprávnění firem provádějící odborné práce

  - Doložena revize elektro

- Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile dojde k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby.

- Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník.

- Při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:

  - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby spolu s akceptačním protokolem – Zakázky DTM Plzeňského kraje

  - Protokol o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,

  - Prohlášení dodavatele o tom, že stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace, platných ČSN a vyhl. č. 268/2009 Sb.,

  - Závazná stanoviska všech dotčených orgánů.

  - Protokol od NIPI ČR, o.p.s. z kontrolní prohlídky provedených bezbariérových úprav stavby.

  - Doklad k likvidaci odpadů

  - Revizní zprávy (el. instalace, zařízení, plynu …)

  - Doklady k revizi a umístění hasících přístrojů

  - Protokol o tlakové zkoušce vodovodu, kanalizace, plynovodu …

  - Atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů

- Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby vodního díla

Dotčený orgán MMP, odbor stavebně správní, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl podle § 94j odst. 2 stavebního zákona stanovil podmínky pro uskutečnění záměru:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Anna Janoutová a ověřil Ing. Milan Jícha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vedený ČKAIT pod číslem : 0200455 v 02/2022 pod č. zak. 190112.

- Před zahájením prací je nutno si zajistit vytýčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.

- Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.

- Z vyjádření Statutárního města Plzně, Technickým úřadem, odd. technických stanovisek ze dne 21.9.2022 pod spis. zn. MMP/105559/22 plyne:

- Po pokládce potrubí budou dotčené pozemky obnoveny dle Plzeňského standardu komunikací

- Akci nesmí dojít k poškození ani likvidaci stávajících dřevin. Požadujeme dodržet ochranné pásmo stromů min. 2 m mezi patou kmene a hranou výkopu. Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny dle ČSN 839061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví. Při poškození začistit hladkým řezem. Kořeny od průměru věším než 3 cm požadujeme zachovat. TJ. podkopat a vedení podtáhnout. Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně. Pokud budou výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 0 C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.). V případě, že bude zkrácení větví, je toto možné provést pouze odborně zahradnickým způsobem se souhlasem OŽP ÚMO Plzeň 3

- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 839031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí (25 g/m2), po vzejití posečeny

- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jím pověřené organizace zakreslí na oddělené technické evidence SVS MP (Klatovská 10, č.dv. 103, tel. 378037074). Zahájení výkopu oznámí předem správci VO – odd. VO SVSMP / tel. 378037003, 378037211) . V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelů je povinnost ihned informovat dispečink VO (tel. 371655058), který zjedná odstranění závady na náklady stavebníka. Před záhozem kabelů VO bude správce VO vyzván ke kontrole Jeho uložení. Upozorňuje se na skutečnost, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterékoliv denní době dálkově zapnuto. Jakákoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele – v současnosti smluvně pro město Plzeň zajišťují provoz Plzeňské městské dopravní podniky, středisko veřejného osvětlení, Slovanská alej 35, 326 00 Plzeň)

- Užívání komunikace nebo veřejné přístupového pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště apod., je možné pouze na základě předem uzavřené „Dohody o technických podmínkách“ (zajišťuje SVSM – oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá stavebník.

- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu vodovodů

- Před zahájení stavebních prací požádejte objednávkou VODÁRNU PLZEŇ a.s. o vytýčení vodovodního řadu a kanalizační stoky v místě stavby. Žádost o vytýčení zašlete na e-mailovou adresu VODÁRNY PLZEŇ a.s.:  vytyceni@vodarna.cz  minimálně 14 dní dopředu

- Výkopové práce v blízkosti stávajících vodovodního řadu budou prováděny ručně. V případě poškození sítí provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s. musí být neprodleně kontaktován příslušný zaměstnanec VODÁRNY PLZEŇ a.s. či dispečink

- Napojení na stávající vodovodní řad (propojení) bude provedeno za přítomnosti zaměstnanců Provozy Vodovod. Zástupce Provozu Vodovody bude přizván před záhozem rýhy ke kontrole prací a k předepsané tlakové zkoušce a bude přizván k technické přejímce stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích 9/19, 322 00  Plzeň-Radčice

Odůvodnění:

Dne 11.1.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad dne 7.2.2023 pod č.j.: UMO7/0251/2023 obdržel doplnění žádosti o vydání společného povolení (rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice) o povolení stavby vodního díla – přeložka vodovodu v rámci společného řízení na základě závazného stanoviska MMP, odboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl.

Následně dne 8.2.2023 stavební úřad oznámil zahájení společného řízení pod sp. zn.: SZ UMO7/0095/2023 s č.j. UMO7/0256/2023 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry na místě a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. Stavební úřad dal zároveň účastníkům řízení a dotčeným orgánům možnost, aby dotčené orgány uplatnily svá závazná stanoviska a účastníci řízení námitky do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Dne 21.2.2023 pod č.j.: UMO7/0331/2023 obdržel Stanovisko statutárního města Plzně pro společné územní a stavební řízení od Statutárního města Plzně, Pavla Bosáka, 1. náměstka primátora pro oblast technickou, bez námitek.

Stavební úřad zkoumal předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda 
je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná a byla zpracována oprávněnými autorizovanými osobami  
a v odpovídající míře řeší a splňuje obecné požadavky na výstavbu, na využívání území, technické požadavky na stavbu a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Dle § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této dokumentace s tím, že je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu konkrétního záměru.

Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů a při zpracování dokumentace byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti byly doloženy závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a institucí, jejichž podmínky pro realizaci a umístění stavby jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí 
a žadatel/stavebník, stavební podnikatel (zhotovitel stavby) je povinen při realizaci stavby tyto podmínky splnit.

Žádný z dotčených orgánů k tomuto záměru nevyslovil nesouhlas.

Jelikož požárně nebezpečný prostor přesahuje na sousední pozemek parc. č. 91/1 v k. ú. Radčice u Plzně, doložil žadatel situační výkres se souhlasem přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek majitele sousedního pozemku parc.č. 91/1 v k. ú. Radčice u Plzně.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda 
je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Dopravní napojení pozemku zůstane z ul. Jilmová. Zásobování kuchyně bude možné bočním vstupem s plochou pro parkování, která je navržena před objektem.

Parkovací stání pro tuto stavbu budou v budoucnu řešena v rámci úpravy veřejného prostoru ul. Jilmová a část parkovacích stání je v docházkové vzdálenosti nejdále však cca 300 m od objektu, a tak pro tuto stavbu bylo vydání rozhodnutí o povolení výjimky dne 2.9.2022 pod sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022 v nedodržení normového počtu parkovacích stání.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m3 s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévaní obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do trávního drnu na pozemku investora.

Rekonstruovaný objekt bude napojen na všechny rozvody ing. sítí.

Stavební úřad posuzoval předmětný záměr v souladu s § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda 
je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Stavba je v souladu s požadavky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rovněž zajistil vzájemný souhlas předložených závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona, zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektové dokumentace byly zpracovány oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci jako úplnou, přehlednou s tím, že jsou v ní v odpovídající míře splněny obecné požadavky na výstavbu zejména vyhláškou č.268/2009 Sb., 
o technických požadavcích stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů s tím, že určité požadavky viz. podmínky výše budou dořešeny v rámci realizace stavby.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady v souladu s § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, zda-li je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Pozemek je přístupný z přilehlé ul. Jilmová. V rámci přestavby objektu dojde k přeložení vodovodního řadu, STL plynovodu, podzemního sdělovacího kabelu CETIN a přeložka NN včetně přípojek na tyto ing. sítě.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nově navržené samonosné jímky na dešťovou vodu o objemu 8 m3 s přepadem do dešťové kanalizace, která bude umístěna na pozemku parc. č. 93 v k. ú. Radčice u Plzně. Voda z jímky bude převážně používána k zalévaní obecní zeleně v okolí objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do trávního drnu na pozemku investora.

Dále stavební úřad posoudil v souladu s § 94o odst. 3 účinky budoucího užívání stavby:

Záměr umisťuje stavební úpravy (přístavby – sklad, venkovní schodiště, výtahová šachta a nová prosklená terasa) objektu současné hasičské zbrojnice, včetně umístění nových přípojek k objektu a přeložení vodovodního řadu, STL plynovodu, podzemního sdělovacího kabelu CETIN, jímky na dešťovou kanalizace a novou revizní šachtu na kanalizační přípojce.

Zrekonstruovaný objekt současné hasičské zbrojnice nově bude sloužit jako restaurace s kulturním sálem. Stavba svým rozsahem způsobem využití odpovídá charakteru lokality. Budoucí užívání nebude mít negativní účinky na okolí.

Stanoviska sdělila:

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka vydalo souhlasné stanovisko správce povodí ze dne 22.9.2022 nz.: PVL-66824/2022/340/ČE, PVL-12235/2022/SP z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů za dodržení podmínek uvedených výše v podmínkách rozhodnutí.

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. vydalo souhlasné stanovisko dne 27.7.2022 po zn.: 074220031 za podmínek, že uvedené body v rozhodnutí výše budou splněny při realizaci stavby.

- Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 s č.j. KHSPL23431/22/21/2022 vydala souhlasné závazné stanovisko, které bude dodrženo viz. vydané stanovisko.

- Statutárního města Plzeň, Technický úřad, oddělením technických stanovisek vydalo společně s Vodárnou Plzeň, a.s., kterou zastupuje souhlasné vyjádření ze dne 6.9.2022 pod sp. zn.: MMP/235614/22 za dodržení podmínek uvedených výše v rozhodnutí.

Doložené podklady:

- Žádost ze dne 11.1.2023 včetně plné moci pro zastupování ze dne 30.6.2022.

- Projektová dokumentace + Průkaz energetické náročnosti budovy

- Výpis z katastru nemovitostí na pozemek dotčený stavbou a na sousední pozemky, snímek z pozemkové mapy pořízený dálkovým přístupem.

- Doplnění žádosti dne 7.2.2023 – stavba vodního díla, přeložka vodovodu včetně PD a přípustného závazného stanovisko MMP, odboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR s č.j.: MMP/049840/23 ze dne 2.2.2023.

- Koordinované závazné stanovisko MMP, odboru životního prostředí ze dne 4.8.2022 se sp. zn.: SZ MMP/234554/22 s č.j.: MMP/268812/22.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 16.9.2022 s č.j.: KHSPL23431/22/21/2022.

- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 28.7.2022 s č.j.: HSPM-1758-2/2022 ÚPP

- Vyjádření statutárního města Plzně, Technického úřadu, oddělení technických stanovisek společně s Vodárnou Plzeň a.s., která je zastoupená statutárním městem Plzeň ze dne 6.9.2022 se sp. zn.: MMP/235614/22.

- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka ze dne 22.9.2022 se zn.: PVL-66824/2022/340/Če, PVL-12235/2022/SP

- Stanovisko k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí staveb, o.p.s. ze dne 27.7.2022 se zn.: 07422003.

- Vyjádření MMP, odboru stavebně správního ze dne 21.10.2021 pod sp. zn. SZ MMP/353159/21/JIR s č.j.: MMP/355956/21.

- Rozhodnutí o povolení Výjimky ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 2.9.2022 se sp. zn.: SZ UMO7/1407/2022 s č.j. UMO7/1617/2022.

- Rozhodnutí za účelem umístění ing. sítí (přeložka řadu STL plynovodu, vedení kabelu CETIN a jeho přípojek a vodovodní přípojky) v silničním pozemku ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 9.11.2022 se sp. zn. SZ UMO7/1890/2022 s č.j.: UMO7/1988/2022.

- Územní souhlas s umístěním stavby přeložka NN Jilmová čp. 302/4, ÚMO Plzeň 7 – Radčice, odbor výstavby a dopravy ze dne 5.9.2022 se sp. zn.: SZ UMO7/1524/2022 s č.j. UO7/1640/2022, který nabyl právních účinků 5.9.2022.

- Odsouhlasení PD – přeložka STL plynovodu a přípojky ze dne 9.1.2023 se zn.: 5002747826.

- Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 4.1.2023 č. smlouvy budoucího povinného: 2022/005300/SBS a ze dne 20.12.2022 č. smlouvy budoucího oprávněného: 8800101982_1/BVB/P.

- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.7.2022 pod zn.: 00112614918.

- Smlouva o připojení provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.7.2022 č. 22_SOP_01_4122005675.

- Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce, a.s. č.: Z_S14_12_8120082788.

- Vyjádření CETIN ze dne 18.7.2022 č.j.: 704374/22.

- Závazné stanovisko MMP, oboru stavebně správního, oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl ze dne 2.2.2023 pod sp. zn.: SZ MMP/043559/23/ŠOR s č.j.: MMP/049840/23.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

- Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora pro oblast technickou Pavlem Bosákem, IDDS: 6iybfxn, sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1

Účastníci řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona – Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona – Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Statutární město Plzeň, Technický úřad Magistrátu města Plzně, oddělení technických stanovisek, IDDS: 6iybfxn
	sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32  Plzeň 1

- Pavel Samec, V Radčicích č.p. 71/35, Radčice, 322 00  Plzeň 22

- RSDr. Bedřich Vítek, Jilmová č.p. 84/6, Radčice, 322 00  Plzeň 22

- Růžena Vítková, Jilmová č.p. 84/6, Radčice, 322 00  Plzeň 22

- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
	sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň

- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu podle § 15 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

"otisk úředního razítka"

Bc. Hávová Michaela 
referent odbor výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 7

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje – žadatel je od úhrady správního poplatku osvobozen.

Obdrží:

Účastníci: (dodejky)
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 7 - Radčice, zastoupený starostou MUDr. Rolandem Ariasem, V Radčicích č.p. 9/19, Plzeň 7-Radčice, 322 00  Plzeň 22,

které zastupuje: projectstudio8 s.r.o., IDDS: ehxu6gn
	sídlo: Pod Všemi svatými č.p. 415/4, Severní Předměstí, 301 00  Plzeň 1

Statutární město Plzeň, Technický úřad Magistrátu města Plzně, oddělení technických stanovisek, IDDS: 6iybfxn
	sídlo: Škroupova č.p. 1900/5, Jižní Předměstí, 306 32  Plzeň 1
Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora pro oblast technickou Pavlem Bosákem, IDDS: 6iybfxn
	sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1
Pavel Samec, V Radčicích č.p. 71/35, Radčice, 322 00  Plzeň 22
RSDr. Bedřich Vítek, Jilmová č.p. 84/6, Radčice, 322 00  Plzeň 22
Růžena Vítková, Jilmová č.p. 84/6, Radčice, 322 00  Plzeň 22

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
	sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
	sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn
	sídlo: Kopeckého sady č.p. 11, 306 32  Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
	sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, (oddělení územního plánování), IDDS: 6iybfxn
	sídlo: Škroupova č.p. 246/4, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní,  (oddělení spec. stavebního úřadu staveb vodních děl), IDDS: 6iybfxn
	sídlo: náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00  Plzeň 1

Na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
	sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Východní Předměstí, 304 20  Plzeň
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
	sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1