[image: image1.png]éTYﬁ Li STE K G ﬁg?gﬁé’\,“ﬁ (I)D\?AOOORS(?ABI\TI ZSECZIEDRAVOTNiM POSTIZENIM OSTRAVA




Veřejná zakázka: “Servis výtahů a plošin na období 2024 - 2025 “

Příloha č. 2, Smlouva
Plán kontrol a preventivní údržby (v paušálu)
	Část výtahu
	Kontrola. zda jsou všechny díly ve funkčním stavu a preventivní údržba – četnost u zařízení s dopravou osob
	Kontrola. zda jsou všechny díly ve funkčním stavu a preventivní údržba – četnost u zařízení bez dopravy osob

	Strojovna a prostor pro kladky
	
	

	- přístup, žebřík, poklopy, dveře a ohrazení
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- osvětlení, větrání, hasicí přístroj, montážní lampa
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- vybavení - tabulky, návody, příslušenství
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- pohon výtahu ( výtahový stroj, hydraulický agregát )
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- koncový vypínač
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- výtahový rozváděč
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- omezovač rychlosti
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- převáděcí kladky
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- nosné prostředky
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- lano omezovače rychlosti
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- dorozumívací zařízení
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- elektrická instalace
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	
	
	

	Výtahová šachta
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- vybavení nástupišť/nákladišť
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- ohrazení šachty
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- vodítka, kotvy 
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- nárazníky
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- elektrická instalace šachty
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- vyvažovací závaží, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti,   zachycovače, vodící kladky
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- vyvažovací (kompenzační prostředky)
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- závěsné kabely
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- zařízení pro zastavování klece ve stanicích
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- hydraulický válec
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- přístup do prohlubně
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- napínací zařízení lana OR
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- bezpečnostní lanko
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- bezpečnostní a ovládací spínače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců


	
	
	

	Klec
	
	

	- osvětlení
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- ovládače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- nouzová signalizace
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- dorozumívací zařízení
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- tabulky, návody, výrobní štítek
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- dveře klece, pohon, spínače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- bezpečnostní clona, bezpečnostní práh
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- podlaha (spínače)
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- stěny, strop
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- hlídač lan, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- vážící zařízení
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- odkláněcí a převáděcí kladky
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- upevnění vyvažovacích (kompenzačních) prostředků
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- upevnění závěsných kabelů
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- bezpečnostní  a ovládací spínače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- revizní jízda
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- systém zastavování ve stanicích
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	
	
	

	Šachetní dveře
	
	

	- funkce šachetních prvků
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- funkce dveřních mechanismů a pohonů
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- zavírače, dovírače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- nouzové otevírání
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	
	
	

	Nástupiště
	
	

	- ovládače
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- signalizace
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	- návody
	Každé 3 měsíce
	Každých 6 měsíců

	
	
	


Dále dle návodu na obsluhu a údržbu vydaného výrobcem a příslušných ČSN

[image: image1.png]