|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Položkový rozpočet** | *Dodavatel:* | KART, spol. s r.o.Člen ČEZ ESCODuhová 1444/2, 140 00 Praha 4 |
|  | **Dodávka a montáž 2 dobíjecích stanic pro elektromobily** |  | Duhová 1444/2 |
|  | Penzion pro seniory  |  | 140 00 Praha 4 |
|  | Místo plnění: Komořanská 818, Most 434 01 |  | IČO: 45791023 |
|  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *popis / dodávky* | *jednotka* | *počet* | *cena za jednotku* | *cena celkem* |
| 1 | Venkovní dobíjecí stanice 22kW včetně příslušenství |  set  | 2 |  25 309,00 Kč  |  50 618,00 Kč  |
| 2 | Doplnění stávajících rozvodů o nový elektro rozvaděč včetně potřebného vybavení |  kpl  | 1 |  20 550,00 Kč  |  20 550,00 Kč  |
| 3 | Montáž a oživení dobíjecích stanic |  ks  | 2 |  2 650,00 Kč  |  5 300,00 Kč  |
| 4 | Projektová příprava |  kpl  | 1 |  11 875,00 Kč  |  11 875,00 Kč  |
| 5 | Výchozí revize |  kpl  | 1 |  4 800,00 Kč  |  4 800,00 Kč  |
| 6 | Instalační materiál, kabelové trasy, příslušenství |  kpl  | 1 |  33 371,00 Kč  |  33 371,00 Kč  |
| 7 | Úprava chodníku - vegetační tvárnice |  kpl  | 1 |  12 480,00 Kč  |  12 480,00 Kč  |
| 8 | Ostatní příslušenství (stop tlačítko, požární ucpávky apod.) |  kpl  | 1 |  6 383,00 Kč  |  6 383,00 Kč  |
| 9 | Drobný a pomocný elektro a instalační materiál |  kpl  | 1 |  500,00 Kč  |  500,00 Kč  |
| 10 | Doprava |  kpl  | 1 |  5 000,00 Kč  |  5 000,00 Kč  |
| 11 | Zaučení obsluhy-součást ceny oživení dob.stanic |  kpl  | 1 |  - Kč  |  - Kč  |
|  | **CELKEM bez DPH:** |  150 877,00 Kč  |
|  |  |  |  | *DPH 21%:* |  *31 684,17 Kč*  |
|  | ***uchazeč vyplní žlutá pole*** |  |  | *CELKEM s DPH:* |  *182 561,17 Kč*  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  Položkový rozpočet vyplnil:  | XXXXX |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razítko a podpis: |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |