| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: xxxxxxxx Kontroloval: xxxxxxxxl | Paré |
| --- | --- | --- |
| Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Místo stavby: BRNO Stavba: PN BRNO - MODERNIZACE TECHNOLOGIE OHŘEVU ÚT A TUV a. PRŮVODNÍ ZPRÁVA | Zakázka číslo: 15-117 Stupeň: dps a VD Arch. číslo: 15-117-R-0-A Datum: 6/2015 |

OBSAH:

1	Identifikační údaje	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	Seznam vstupních podkladů	3

3	Údaje o území	3

4	Údaje o stavbě	4

5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Psychiatrická  nemocnice  Brno -  modernizace  technologie  ohřevu  ÚT  a  TUV

Místo stavby:	areál  Psychiatrické  nemocnice  Brno, katastrální území: Černovice - 611263

parcelní číslo pozemku:  1680

Předmět PD:	Rekonstrukce kotelny

## Údaje o stavebníkovi

Název:	Psychiatrická  nemocnice  Brno

Adresa sídla:	Húskova  2, 618 00 Brno

IČ:	00160105

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:	ERDING a.s.

zastoupená: Františkem Vlahou, předsedou představenstva

IČ:	255 124 55

Adresa sídla:	Zaoralova 5, 628 00 Brno

Hlavní projektant:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. aut. 1003435, obor - technika prostředí staveb,

specializace - technická zařízení staveb

Projektanti částí:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Seznam vstupních podkladů

- Studie řešení  vytápění části  budov  PN (zpracoval  J. Vrbka  v říjnu  2014)

- Výsledky jednání se zástupci investora

- Výsledky jednání se stavebním úřadem

- Prohlídka místa stavby,  průzkum  a  doměření  a doměření

- Projektové podklady a katalogy výrobců zařízení

- Platné normy, vyhlášky a předpisy

# Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Stavba bude probíhat uvnitř   stávající  kotelny.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod.)

Bez  ochrany.

- Údaje o odtokových poměrech

Stavba nemění nynější odtokové poměry.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Není nutno posuzovat.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím, s povolením stavby

Práce  uvnitř  kotelny nevyžadují  povolení stavebního  úřadu.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba nemění dosavadní využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Ke  stavbě  se  orgány  nevyjadřují.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující   investicí  je   instalace  zdroje  páry  pro  prádelnu – samostatná  stavba.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Přehled parcel dotčených stavbou

Katastrální území: Černovice – 611263

| Stavební objekt | č. parcely KN | Vlastník pozemku / LV | Vlastník objektu / LV |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotelna | 1680 | ČR, právo hospodaření Psychiatrická nemocnice Brno, LV 1580 | ČR, právo hospodaření Psychiatrická nemocnice Brno, LV 1580 |

# Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukce  stávající  parní  kotelny  na  teplovodní.

- Účel užívání stavby

Navrhovaná  rekonstrukce   nemění  stávající   využití   budovy.  Stavba  má  za  cíl  zhospodárnit  výrobu  tepelné  energie.

- Trvalá, nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a pod.)

Bez  ochrany.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životních podmínek, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu a ochranu tepla atd.

Stavba nebude veřejně přístupná. Veškeré součásti stavby se nacházejí uvnitř stávajícího   objektu.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Ke  stavbě  se  orgány  nevyjadřují.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek a úlevových řešení.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků a pod.)

- Počet  zdrojů  tepla    	1

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí a pod.)

Jedná se o stavbu energetického charakteru, která zefektivní dodávku tepla do objektů (přispěje ke snížení tepelných ztrát).

Současný/navrhovaný instalovaný tepelný výkon 	 8700/3120 kW

Roční spotřeba tepla napojených  objektů:	cca 16600 GJ

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby:	6 / 2016

Dokončení stavby:	10 / 2016

Práce nebudou rozděleny na etapy.

- Orientační náklady stavby

Odhad investičních nákladů činí 10 mil. Kč bez DPH.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty.