|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 | |  |  |  |  |  |  |
| ke Kupní smlouvě č. 121/2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Veřejná zakázka malého rozsahu: “Obchodní akademie Pardubice – výměna osvětlení za LED”** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **MJ** | **Množství** | **cena za MJ** | **cena osvětlení celkem** |  |  |
| **1.** | **jednotková cena osvětlení** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LED zářivková trubice 1200mm, 18W/DW, 4000K, 2520lm | ks | **450** | **270,00 Kč** | 121 500,00 Kč |  |  |
| 1.2 | LED zářivková trubice 1500mm, 25W/DW, 4000K, 3650lm | ks | **144** | **330,00 Kč** | 47 520,00 Kč |  |  |
| 1.3 | LED zářivková trubice 600mm, 8W/DW, 4000K, 1100lm | ks | **108** | **120,00 Kč** | 12 960,00 Kč |  |  |
| 1.4 | LED svítidlo 1200mm, 230V, 36W, 4000K, 4000lm | ks | **58** | **1 250,00 Kč** | 72 500,00 Kč |  |  |
| 1.5 | LED svítidlo 600mm, 230V, 18W, 4000K, 2000lm | ks | **21** | **880,00 Kč** | 18 480,00 Kč |  |  |
| 1.6 | LED svítidlo 1500mm, 230V, 75W, 4000K, 5600lm | ks | **11** | **1 650,00 Kč** | 18 150,00 Kč |  |  |
| 1.7 | LED svítidlo 1200mm, IP65, 230V, 20W, 4000K, 1600lm | ks | **10** | **650,00 Kč** | 6 500,00 Kč |  |  |
| 1.8 | Drobný materiál (svorky, vruty, hmoždinky, atd.) | kpl | **1** | **600,00 Kč** | 600,00 Kč |  |  |
| **2.** | **doprava** | kpl | **1** | **2 500,00 Kč** | 2 500,00 Kč |  |  |
| **3.** | **montáž a demontáž** | hod | **180** | **450,00 Kč** | 81 000,00 Kč |  |  |
| **4.** | **cena celkem** |  |  |  | **381 710,00 Kč** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: | Název: Pavel Kučera |  |  |  |  |  |  |
|  | IČO: 44487363 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sídlo: Perštýnská 39, 530 02 Pardubice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |