Oprava stávajícího kamerového systému v budově

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: | | **Doklad číslo:** | **NA-122** |
|  | |
| 2J PLUS s.r.o.  Milady Horákové 2726 | | Odběratel: | |
| 272 01 Kladno | | **ZŠ Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno** | |
| tel:  fax: 312-682 680/1**IČO: 25087746** | | [**1zsslany.haje@zshajeslany.cz**](mailto:1zsslany.haje@zshajeslany.cz) **Politických vězňů 777/2 27401 Slaný** | |
| **DIČ: CZ25087746** | | **IČO: 43776761** | |
|  | | **DIČ: neníplátceDPH** | |
| **Datum vystavení: 20.11.2023**  Doprava: Platební podmínky: | **Platnost do: 20.12.2023**  převodem | **Vystavil (a): Rosa** |  |

Oprava stávajícího kamerového systému v budově školy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Katalogové označení | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
| lišta LHD 40x40 HD včetně | 2300402 | 20,00 | m | 76,10 | 21 | 1 522,00 | 1 841,62 |
| lišta LHD 40x20 včetně uchycení |  | 20,00 | m | 49,00 | 21 | 980,00 | 1 185,80 |
| lišta LHD 20x20 HD včeetně | LHD 20x20 HD | 140,00 | m | 30,90 | 21 | 4 326,00 | 5 234,46 |
| kabel UTP CAT 5e PVC 305m | 27655141 | 630,00 | m | 9,90 | 21 | 6 237,00 | 7 546,77 |
| montážní materiál kpl |  | 1,00 | kpl | 1 800,00 | 21 | 1 800,00 | 2 178,00 |
| kabel CYKY 3x1,5 (J) | 1005/K100 | 80,00 | m | 20,50 | 21 | 1 640,00 | 1 984,40 |
| Jistič B10/1 6kA EATON | MOE286519 | 2,00 | ks | 75,70 | 21 | 151,40 | 183,19 |
| zásuvka 230V ABB IP 44 Praktik | 5518-2929B | 2,00 | ks | 104,00 | 21 | 208,00 | 251,68 |
| switch Hikvision 8 portů se |  | 2,00 | ks | 3 600,00 | 21 | 7 200,00 | 8 712,00 |
| box DIS 32x30 se zámkem |  | 2,00 | ks | 1 020,00 | 21 | 2 040,00 | 2 468,40 |
| patch panel 24xRJ45 CAT5e UTP | 24000030 | 2,00 | ks | 1 162,00 | 21 | 2 324,00 | 2 812,04 |
| montáž rozvodů |  | 1,00 | kpl | 45 000,00 | 21 | 45 000,00 | 54 450,00 |
| cestovní náklady | cest | 210,00 | km | 15,00 | 21 | 3 150,00 | 3 811,50 |
| čas na cestě |  | 17,00 | hod. | 200,00 | 21 | 3 400,00 | 4 114,00 |
| zázn. zař. pro IP kamery 2 GB HD |  | 1,00 | ks | 7 500,00 | 21 | 7 500,00 | 9 075,00 |
| kamera Hikvision IP Dome vč. |  | 13,00 | ks | 4 020,00 | 21 | 52 260,00 | 63 234,60 |
| montáž kamery |  | 15,00 | kpl | 1 500,00 | 21 | 22 500,00 | 27 225,00 |
| kamerová zkouška |  | 15,00 | kpl | 300,00 | 21 | 4 500,00 | 5 445,00 |
| nastavení videa |  | 1,00 | kpl | 2 500,00 | 21 | 2 500,00 | 3 025,00 |
| cestovní náklady kamery celkem | cest | 1,00 | celke | 2 100,00 | 21 | 2 100,00 | 2 541,00 |
| montážní materiál kamery |  | 1,00 | kpl | 600,00 | 21 | 600,00 | 726,00 |

Z důvodu malé kapacity stávajích lišt po chodbách a obrazové výmalby je navrženo přidání dvou switchů na trasách. Větší práce by bylo vhodné provádět během prázdnin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základ** | | | **Výše DPH** | **Včetně DPH** |
| Nulová sazba DPH |  | -0,46 | 0,00 | -0,46 |
| Snížená sazba DPH | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní sazba DPH | 21,00 | 171 938,40 | 36 107,06 | 208 045,46 |
| **Celkem** |  | **171 937,94** | **36 107,06** | **208 045,00** |

**Sleva % 0,00**

# Cena celkem s DPH:

**208 045,00 Kč**

**Registrace:**



**MS Praha oddíl C, vložka 48635**

razítko, podpis

Vytiskl (a): Rosa, 01.12.2023

Zpracováno systémem Money S3

[**www.money.cz**](http://www.money.cz/)Strana: 1