|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |  |
| **výměna EPS budova "A, B"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústředna MHU 116, analogová adresovatelná | ks |  | 1 | 36 600,00 Kč | 0,00 Kč | 36 600,00 Kč | 0,00 Kč | 36 600,00 Kč |
| Akumulátor 12V/12Ah | ks |  | 2 | 1 758,00 Kč | 0,00 Kč | 3 516,00 Kč | 0,00 Kč | 3 516,00 Kč |
| Deska linková DLI-1, dvě izolované kruhové linky, max 256 adres | ks |  | 2 | 9 800,00 Kč | 0,00 Kč | 19 600,00 Kč | 0,00 Kč | 19 600,00 Kč |
| Deska master DMA-1 pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení master | ks |  | 1 | 9 700,00 Kč | 0,00 Kč | 9 700,00 Kč | 0,00 Kč | 9 700,00 Kč |
| Deska periferií DPE-1 pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919 | ks |  | 1 | 9 900,00 Kč | 0,00 Kč | 9 900,00 Kč | 0,00 Kč | 9 900,00 Kč |
| DDE server pro MHU116/117, pro připojení grafické nadstavby | ks |  | 1 | 14 931,00 Kč | 0,00 Kč | 14 931,00 Kč | 0,00 Kč | 14 931,00 Kč |
| Deska vstupně/výstupní DVV-5, 8xIN, 8xOUT (hlídaný relé. výstup) | ks |  | 1 | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 2-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX - UDS-2100 | ks |  | 1 | 7 535,00 Kč | 0,00 Kč | 7 535,00 Kč | 0,00 Kč | 7 535,00 Kč |
| Práce elektromechanika | hod |  | 16 | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Práce HW specialisty | hod |  | 16 | 0,00 Kč | 750,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Práce SW specialisty | hod |  | 8 | 0,00 Kč | 1 100,00 Kč | 0,00 Kč | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč |
| Drobný instalační materiál | kpl |  | 1 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Doprava | ks |  | 2 | 0,00 Kč | 250,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| **výměna EPS budova "C"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ústředna MHU 116, analogová adresovatelná | ks |  | 1 | 36 600,00 Kč | 0,00 Kč | 36 600,00 Kč | 0,00 Kč | 36 600,00 Kč |
| Akumulátor 12V/12Ah | ks |  | 2 | 1 758,00 Kč | 0,00 Kč | 3 516,00 Kč | 0,00 Kč | 3 516,00 Kč |
| Deska linková DLI-1, dvě izolované kruhové linky, max 256 adres | ks |  | 2 | 9 800,00 Kč | 0,00 Kč | 19 600,00 Kč | 0,00 Kč | 19 600,00 Kč |
| Deska master DMA-1 pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení master | ks |  | 1 | 9 700,00 Kč | 0,00 Kč | 9 700,00 Kč | 0,00 Kč | 9 700,00 Kč |
| Deska periferií DPE-1 pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919 | ks |  | 1 | 9 900,00 Kč | 0,00 Kč | 9 900,00 Kč | 0,00 Kč | 9 900,00 Kč |
| Deska vstupně/výstupní DVV-5, 8xIN, 8xOUT (hlídaný relé. výstup) | ks |  | 1 | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | 9 400,00 Kč |
| 2-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX - UDS-2100 | ks |  | 1 | 7 535,00 Kč | 0,00 Kč | 7 535,00 Kč | 0,00 Kč | 7 535,00 Kč |
| Práce elektromechanika | hod |  | 16 | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| Práce HW specialisty | hod |  | 16 | 0,00 Kč | 750,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Práce SW specialisty | hod |  | 8 | 0,00 Kč | 1 100,00 Kč | 0,00 Kč | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč |
| Drobný instalační materiál | kpl |  | 1 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Doprava | ks |  | 2 | 0,00 Kč | 250,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
|  | Dodávka celkem bez DPH |  | | | | | | 209 433,00 Kč | |
| Služby celkem bez DPH | 58 600,00 Kč | |
| **Celkem bez DPH** | 268 033,00 Kč | |
| DPH v základní sazbě | 56 286,93 Kč | |
| **Celkem včetně DPH** | 324 319,93 Kč | |