Příloha č. 1

II.NP

Chodba 10,6 x 5,2m, výška 2,95m, malba kombinace tón, bílá, skvrna strop cca 1,5m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Třída 6,8 x 8,6 m, výška 2,95m, malba 1 stěna tón, bílá, skvrna strop + stěna cca 5m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid, vysoušení.

Kabinet 6,4 x 2,35 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop + stěna cca 2m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid, vysoušení. Skříně lamino 2 ks nabobtnalé 35 x 75 x 180 cm stáří cca 3 roky, výměna.

Třída 8,8 x 7,5 m, výška 2,95m, malba 3x stěna tón, bílá, skvrna strop cca 2m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Chodba 17,5 x 4,3 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop cca 1m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Třída V.B 6,8 x 8,15 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop cca 1m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Třída III.B 7,0 x 8,6 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop cca 1m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Chodba 17,7 x 4,4 m, výška 2,95m, malba kombinace tón, bílá, skvrna strop cca 2m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Třída V.C 7,6 x 8,6 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop cca 2m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Třída IV.B 7,1 x 8,6 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop cca 2m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid.

Tělocvična 29,1 x 15,15 m, výška 6,4m, malba bílá, skvrna strop cca 5m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid, kratší stěny do 2,75 obklad palubky.

Kabinet 6,7 x 5,1 m, výška 2,95m, malba bílá, skvrna strop + stěna cca 5m2, škrábání, izolace skvrn, nová malba, úklid, vysoušení.

I.NP

Kabinet 7,5 x 2,35 m, výška 2,95m, malba tón, skvrna strop cca 1m2, izolace skvrn, nová malba, úklid.