OBJEDNÁVKA OBJ-23-00257

Dodavatel:

**ista Česká republika s.r.o.**

https://www.ista.com/cz/ Vystaveno: 29.9.2023

DIČ: CZ61056758

IČO: 61056758

Česká republika

15500 Praha

Jeremiášova 947

Odběratel:

**Teplo HB s.r.o.**

**Dodat do:** 20.10.2023

IČO: 25930354

Česká republika

58001 Havlíčkův Brod

Sídliště Pražská 3551

Položka Množ.

Kompaktní mechanický měřič tepla sensonic 3, qp= 0,6, zpátečka, teplotní čidlo 1,5 m 91 [ks]

EAS 3/4" vnější závit 110 mm RFV MS 91 [ks]

Programování měřičů tepla 91 [ks]

Plombovací drát 1 [ks] Samozamykací plomba na šroubení 91 [ks]

plastová objímka na 3/4 závit - 2ks 91 [ks]

Bytový vodoměr domaqua, TV, Q3= 2,5 m3/h, 110 mm, 3/4", R50H/R40V 91 [ks]

Bytový vodoměr domaqua, SV, Q3= 2,5 m3/h, 110 mm, 3/4", R50H/R40V 91 [ks]

Rádiový modul pro bytové vodoměry 182 [ks]

plastová objímka na 3/4 závit - 2ks 182 [ks]

Plombovací systém pro radiový modul vodoměru domaqua 182 [ks]

Programování VDM-TV a SV 182 [ks]

Přesun materiálu - doprava 1 [ks]

**Konečná cena bez DPH: 467 945,60 Kč**

**Konečná cena vč. daně: 566 214,18 Kč**

**Akceptujeme objednávku a zboží objednáváme**

**Ing. Miroslav Sommer**

**jednatel společnosti**