|  |
| --- |
|  **Příloha č. 1** |
| 1. **Odběrový diagram, ceny a m2 pro rok 2024**

**Smlouvy o dodávce tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody** |
| **Dodavatel:** | **Odběratel/smlouva č.:**   | **10704** |
| **KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.**se sídlem: Vodičkova 20, 110 00 Praha1Zapsaná v OR Městský soud Praha, oddíl B, vložka 4017 | **2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace** |
| **Odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary** |
| se sídlem: Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary | Krušnohorská 740/16 |
|  | 360 10 Karlovy Vary |
| Zapsaný v OR Městský soud Praha, oddíl B, vložka 4017 a v OR KS Plzeň, oddíl A, vložka 28380 | Zápis v OR:  |
| IČ: | 25060996 | DIČ: | CZ25060996 | IČ: | 71237011 | DIČ: | CZ71237011 |
| Číslo účtu: | 1003091221/5500 | Číslo účtu: | 278038011/0300 |
| Telefon:  | +420 353 176 155 | Telefon:  | 774484953 |
| E-mail:  | radomila.hajkova@kvtas.cz | E-mail:  | reditelka@2mskv.cz, sekretariat@2mskv.cz |
|  |  | Zástupce: | Lenka Fischbachová |
| **Adresa pro zasílání korespodence:** | **2. Mateřská škola Karlovy Vary** |
|  | **Krušnohorská 740/16** |
|  | **360 10 Karlovy Vary** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o odběrném místě:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Evidenční číslo:  | **S-0300-005-5940** | Název: | **Krušnohorská 16, MŠ** |
| Dodávka TE z | VSR 6 | Adresa: | Krušnohorská 16, 360 01 Karlovy Vary |
|  |
| Parametry média na vstupu do objektu: | diferenční tlak: 40 kPa | Teplota TV: 45 – 60 °C |
| Topný příkon objektu: | 123 | kW | doplní odběratel nebo dodavatel |  |
| **Teplotní diagram:** |
| Venkovní teplota [oC] | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 |
| Přívodní teplota teplonosné látky [oC] | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| **Sjednané roční množství tepelné energie (ÚT, TV), platí od 01.01.2024:** | **Celkem 794** | **GJ** |
| leden | 106 | GJ | duben | 69 | GJ | červenec | 20 | GJ | říjen | 59 | GJ |
| únor | 101 | GJ | květen | 45 | GJ | srpen | 22 | GJ | listopad | 83 | GJ |
| březen | 102 | GJ | červen | 24 | GJ | září | 49 | GJ | prosinec | 114 | GJ |
| **Předpoklad spotřeby studené vody pro přípravu TV/rok:** |  |  | **762** | **m3** |
| Plocha objektu přepočtená dle vyhl. č. 269/2015 Sb | Nebytové prostory | byty | Počet bytů: |
| dodávka tepla s ÚT: | 1656,5 | m2 | 0 | m2 |  |
| dodávka tepla s TV: | 770,5 | m2 | 0 | m2 | 0 |
| Cenová lokalita:  | Karlovy Vary | Úroveň předání:  | Dodávka ze sekundárního rozvodu |
| Tarif: | Sekundár QUT, QTV, MTV, dvousložková sazba | uvedené ceny jsou bez DPH |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za nasmlouvanou práci (smluvní množství TE do UT) | 227,00 | Kč/GJ |
| Cena za nasmlouvanou práci (smluvní množství TE do TV) | 227,00 | Kč/GJ |
| Cena za dodanou práci (dodané množství tepla do ÚT) | 555,00 | Kč/GJ |
| Cena za dodanou práci (dodané množství tepla na TVss) | 555,00 | Kč/GJ |
| Cena za dodanou práci (dodané množství tepla na TVzs) | 555,00 | Kč/GJ |
| Cena za SV (vodné+stočné) bez platby za vodoměr | 86,84 | Kč/m3 |

 |
|  |
| Změny týkající se smluvního množství tepla doloží odběratel písemně nejpozději do 30. září tohoto roku. Dodavatel tyto změny sjedná a uplatní od 1. ledna následujícího roku. Ostatní změny uplatní odběratel písemně do 20. dne v měsíci, ve kterém změna nastala. Při jednání uvádějte Vaše číslo odběratele nebo číslo odběrného místa.**Upozornění:**Pokud má odběratel povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato příloha platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. **Uveřejnění dodatku zajistí odběratel za plné součinnosti dodavatele.****Při vkládání příloh do registru smluv k názvu smluvních stran KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČO 25060996, uvádějte** **naši datovou schránku: gvfeqtx** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní osoby**  | **Zplnomocnění** | **Telefon** | **Mobil** | **e-mail** |
| Lenka Fischbachová | ředitelka |  | 774484953 | reditelka@2mskv.cz |
| Andrea Čmejlová | ekonomka |  | 777120257 | andrea.cmejlova@2mskv.cz |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V................................................... | dne........................................ | V Karlových Varech | dne: 27.12.2023 |
| ........................................................ | ................................................................. |
| odběratel - razítko, podpis | dodavatel - razítko, podpis |