|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cenová nabídka 17/2023 | | | |
| **DODAVATEL:**  ALPBAU s.r.o.  Hněvotínská 1236/58A  779 00 OLOMOUC  IČ: 26829657 DIČ: CZ26829657 | **ODBĚRATEL:**  ZŠ a MŠ Olomouc,  příspěvková organizace  Řezníčkova 1  779 00 OLOMOUC | | |
|  | | | |
| **Oprava osvětlení na chodbách v ŠJ Řezníčkova** | | | |
| **Popis prací: oprava osvětlení na chodbě a jídelně výměnou za osvětlení splňující hygienické normy** | | | |
| Předmět práce a dodávky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| Svítidlo LED 43W | 14 | 2 850,00 | 39 900,00 |
| Kabel CYKY 3C x 1,5 | 14 | 24,00 | 336,00 |
| Vruty 4x60 | 56 | 3,00 | 168,00 |
| Hmoždinka pr.8 | 56 | 3,00 | 168,00 |
| Trubice LED 60cm | 80 | 480,00 | 38 400,00 |
| Elektroinstalační práce | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Podpis a razítko odběratele | bez daně | | 96 972,00 |
| DPH: sazba základní | | 20 364,12 |
| **Celková cena (Kč)** | | **117 336,12** |