SO, PS: ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění stávajících stavu omítek, které se měly opravit v rozsahu do 30% plochy, ale bylo zjištěno, že jsou omítky ve špatném stavu a opravy budou nutné v mnohem větší míře. Na požadavek objednatele se tedy omítky sjednotily a budou zde provedeny sádrové stěrky tl.2mm na svislých konstrukcích v rozsahu položky č. 978013141R00

Změnu požaduje:

Zhotovitel			 Objednatel			 Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano				 Ne

Vliv změny na validace:

Ano				 Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou 			 Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny

Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: 	260 941,62 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano				 Ne

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:

xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxx – TDI

xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový

management

xxxxxxxxxxxx – AD

xxxxxxxxxxxx – člen představenstva

Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet