SO, PS: D.1.01.01.c

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě změny projektové dokumentace ze strany projektanta souboru nouzového osvětlení z data 04/23, kde byly některé svítidla nouzového osvětlení zrušeny a místo toho doplněny nové svítidla umístěné dle požární bezpečnostní zprávy. Změna byla vydána po provedení kabeláží a tras dle původního návrhu uzavřené smlouvy o dílo a tyto trasy je tedy nutné propojit v požárních krabicích a doplnit nové trasy k novým svítidlům.

Změnu požaduje:

Zhotovitel			 Objednatel			 Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne

Vypracováním změny projektu číslo

Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne

Ostatní: předložením tohoto změnového listu

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano				 Ne

Vliv změny na validace:

Ano				 Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou 			 Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bude dokončeno do 30 dnů po odsouhlasení tohoto ZL

Posunutí konečného termínu dokončení III. Etapy výstavby v případě pozdního odsouhlasení ZL

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: 	32 193,81 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano				 Ne

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:	                Jména odpovědných zástupců za objednatele:

xxxxxxxxxxxx – vedoucí manažer stavby          	xxxxxxxxxxxx – provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxx – TDI

xxxxxxxxxxxx - ředitel divize projektový

management

xxxxxxxxxxxx – AD

xxxxxxxxxxxx – člen představenstva

Datum: 	Podpis:	Datum: 	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě:

podklad k dodatku ke smlouvě

podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

- Výkresy nového rozmístění