Správa Národního parku Šumava 									1.máje  260

385 01 Vimperk

_______________________________________________________________

váš dopis značky/ze dne                 	naše značka          	       vyřizuje	               dne

xxxxx	       			xxxxx     	7.11. 2023

#### Věc: Cenová nabídka na opravu netěsností kanalizační přípojky.

Dobrý den, v příloze zasíláme cenovou nabídku na opravu netěsností kanalizace. Opravy průlehů a protlaků by musely být provedeny výkopově a nejsou předmětem této nabídky.

Pokoušeli jsme se vyřešit též netěsnosti na plastových šachtách pomocí bezvýkopové technologie. Bohužel na opravu těchto šachet se nám nepodařilo najít vhodnou bezvýkopovou technologii. Poptávali jsme několik firem a to způsobilo opoždění nabídky.

Bude muset být provedeno klasicky pomocí výkopu. Nabídku na tyto práce zašleme samostatně, neboť bude nutné nejprve vyřešit realizaci z hlediska ochrany přírody.

Sanace stávající kanalizace bude proveden tzv. bez výkopovou technologií.

Oprava potrubí UR II DN 250 mezi  NP 9 a NP 10

- odbroušení těsnění, osazení sanační vložky    16.000 Kč

Oprava potrubí UR II DN 250 mezi  NP 27 a NP 26

- odbroušení těsnění, osazení sanační vložky    16.000 Kč

Oprava napojovací šachty  NP 245

- Přebroušení , přetěsnění                                  20 000 Kč

Přeprava + ost . náklady                                                  7500 Kč

Dohled technika fy AQUAŠUMAVA                      	      8000  Kč

------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                           67 500 bez DPH

Oprava plastových šachet Tegra DN 600  NP 12 a NP 13 je možná pouze za použití stavební

výkopové techniky, popř. pažení apod. bude předmětem samostatné nabídky.

S přátelským pozdravem

Ing. Igor Kasalický				         	jednatel společnosti				        	AQUAŠUMAVA s.r.o.