Cenová nabídka

|  |
| --- |
|  Opravy zařízení MaR po záplavách 2023 |
|  | Cena jednotka | Počet | Cena celkem |
| PB-MR02.1, kotelna |  |  |  |
| Diferenční snímač chodu motoru VZT209, (DPS2029-1, 20-200 Pa) | 1 009,00 Kč |  | 1 009,00 Kč |
| Stykač VZT209, (KM 211, LC1DO9) | 650,00 Kč |  | 650,00 Kč |
| Stykač M34, (KM 204, LC1DO9) | 650,00 Kč |  | 650,00 Kč |
| Stykač M35, (KM 205, LC1D09) | 650,00 Kč |  | 650,00 Kč |
| Diferenční snímač chodu motoru VZT107-4, (DPS107-7, 20-200 Pa) | 1 009,00 Kč |  | 1 009,00 Kč |
| Diferenční snímač filtr VZT107-4, (DPS1O7-6, 40-400 Pa) | 1 009,00 KČ | 1 | 1 009,00 Kč |
| Snímač plynu CO, (QCO.K-3, GIC40N) | 3 189,00 Kč | 1 | 3 189,00 Kč |
| Servopohon klapky VZT107-4, (KL107-6, NM-24A SR) | 3 839,00 Kč | 1 | 3 839,00 Kč |
| Diferenční snímač BD Sensor DMP331 0 • 6bar | 6 670,00 Kč | 1 | 6 670,00 Kč |
| Strojovna chladu G |  |  |  |
| Snímač plynu chladivo, (GC2OR) | 3 409,00 Kč | 6 | 20 454,00 Kč |
| PB-MR02.3 |  |  |  |
| Transformátor 23OV/24V, 0,8A (CRT6) | 3 375,00 Kč | 1 | 3 375,00 Kč |
| Jistič, (LTN 10C/2 | 1 140,00 Kč | 1 | 1 140,00 Kč |
| Rozšiřující karta ŘS Honeywell CHOP 830A | 14 183,00 Kč | 1 | 14 183,00 Kč |
| Řadová svorkovnice | 14,00 Kč | 40 | 560,00 Kč |
| Pojistkové pouzdro | 65,00 Kč | 12 | 780,00 Kč |
| m.č. 1588 |  |  |  |
| Ovladač k IRC (CLCMTR42) | 1 657,00 Kč | 1 | 1 657,00 Kč |
| Rozvodnice IRC, komplet, včetně IRC regulátoru | 10 625,00 Kč | 1 | 10 625/00 Kč |
| VZT201.2 |  |  |  |
| Servopohon Honeywell (S2024-2pos-sw2) Belimo SF24A-S2 | 5 880,00 Kč | 1 | 5 880,00 Kč |
| Vypínač 4pól. 16A | 1 115,00 Kč | 1 | 1115,00 Kč |
| M-MR1 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF2O-1B54NW) Belimo 01DT-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1 414'°0 Kč |
| M-MR2 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) Belimo 01DT-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1414,00 Kč |
| M-MR3 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) Belimo 01DT-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1 414,00 Kč |
| M-MR4 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) Belimo 01DT-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1 414,00 Kč |
| M-MR5 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF20-1854NW) Belimo 01DT-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1 414,00 Kč |
| M-MR6 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF2O-1B54NW) Belimo 010T-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1 414,00 Kč |
| M-MR7 |  |  |  |
| Snímač teploty,(VF2O-1B54NW) Belimo 01DT-1QN | 707,00 Kč | 2 | 1 414,00 Kč |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Úprava SW | 5 750,00 Kč | 1 | 5 750,00 Kč |
| Servis, práce | 64 000,00 Kč | 1 | 64 000,00 Kč |
| Doprava | 1 500,00 Kč | 5 | 7 500,00 Kč |
| Celkem Kč bez DPH |  |  | 165 592,00 Kč |

Protokol z kontroly celého systému MaR Státní opery po zaplavení

|  |
| --- |
| Seznam vadných zařízení MaR po záplavách 2023 |
|  | Počet |
| PB-MR02.1, kotelna |  |
| Diferenční snímač chodu motoru VZT209, (DPS2029-1, 20-200 Pa) | 1 |
| Stykač VZT209, (KM 211, LC1D09) | 1 |
| Stykač M34, (KM 204, LC1D09) | 1 |
| Stykač M35, (KM 205, LC1D09) | 1 |
| Diferenční snímač chodu motoru VZT107-4, (DPS107-7, 20-200 Pa) | 1 |
| Diferenční snímač filtr VZT107-4, (DPS107-6, 40-400 Pa) | 1 |
| Snímač plynu CO, (QCO.K-3, GIC40N) | 1 |
| Diferenční snímač BD Sensor DMP331 0 - 6bar | 1 |
| Servopohon klapky VZT107-4, (KL107-6, NM-24A SR) | 1 |
| Strojovna chladu G |  |
| Snímač plynu chladivo, (GC20R) | 6 |
| PB-MR02.3 |  |
| Transformátor 230V/24V, 0,8A (CRT6) | 1 |
| Jistič, (LTN 10C/2 | 1 |
| Rozšiřující karta ŘS Honeywell CHOP 830A | 1 |
| Radová svorkovnice | 40 |
| Pojistkové pouzdro | 12 |
| m. č. 1588 |  |
| Ovladač k IRC (CLCMTR42) | 1 |
| Rozvodnice IRC, komplet, včetně IRC regulátoru | 1 |
| VZT201.2 |  |
| Servopohon Honeywell (S2024-2pos-sw2) | 1 |
| Vypínač 4pól. 16A | 1 |
| M-MR1 |  |
| Snímač teploty,(VF2O-1B54NW) | 2 |
| M-MR2 |  |
| Snímač teploty,(VF20-lB54NW) | 2 |
| M-MR3 |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) | 2 |
| M-MR4 |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) | 2 |
| M-MR5 |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) | 2 |
| M-MR6 |  |
| Snímač teploty,(VF20-1BS4NW) | 2 |
| M-MR7 |  |
| Snímač teploty,(VF20-1B54NW) | 2 |
| m. č. 1580 |  |
| Servopohon ohřevu 230V NO (dodávka IP Praha) | 2 |
| m.č. 1578 |  |
| Servopohon ohřevu 23OV NO (dodávka IP Praha) | 7 |

St\*--2,2

|  |  |
| --- | --- |
| HUP |  |
| Propojovací rozvodnice, vysušení, odbahnění, ošetřeno Kontaktotem |  |
|  |  |
|  |  |