 **Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O DODÁVKÁCH TEPLA**

 **Číslo smlouvy: 301778**

**Technické parametry a specifikace odběrného místa**

Odběrné místo: **Žatec, náměstí Svobody 52**

Místo předání tepelné energie: KPS\* 105 umístěná v objektu čp. 52

Úroveň předání tepelné energie: odběr přímo z horkovodu pomocí vlastní KPS\*

Místo měření: na vstupu do KPS\*

Způsob měření: kalorimetr

Odběr teplé vody: ne