**Příloha č.1**

**Četnost analýz vod na rok 2024**

Ukazatel Vstupní Hlavní Celkem

 voda z Odry odpad BC MCHZ ročně

**Teplota** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**Ledový úkaz – počasí** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**pH** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**ZNK** 1 x čtvr. 1 x měs. 16 x

**KNK** 1 x čtvr. 1 x měs. 16 x

**Spec. vodivost** 1 x měs. 1 x čtvr. 16 x

**NL sušené** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**RL sušené** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**RL žíhané (RAS)** 1 x měs. . 1 x měs. 24 x

**Sírany** 1 x čtvr. 1 x měs. 16 x

**Chloridy** 1 x čtvr. 1 x čtvr. 8 x

**Dusitany** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**Dusičnany** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**Amonné ionty** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**N anorg. (výpočet)**  1 x měs. 1 x měs. 24 x

**N celkový** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**C10-C40** - 1 x měs. 12 x

**Fenoly** - 1 x měs. 12 x

**CHSKCr** 1 x měs. 1 x měs. 24 x

**BSK5**  1 x měs. 1 x měs. 24 x

**Fosfor celkový**  1 x měs. 1 x měs. 24 x

Poznámka:

Vzorky říční vody budou odebírány v místě odběru BC MCHZ z řeky Odry. Vzorky odpadní vody budou odebírány z výusti pod lhoteckým jezem. Při každém odběru odpadní vody bude současně odebrán vzorek pro laboratoř BC MCHZ (tel. číslo laboratoře xxx).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Příloha č. 2**  |  |
|  |  |
| **Parametr** | **Jednotková cena bez DPH** |
| Odběr a doprava vzorku | 276 Kč |
| pH | 69 Kč |
| ZNK  | 69 Kč |
| KNK | 69 Kč |
| Spec. vodivost (konduktivita) | 72 Kč |
| NL - sušené  | 119 Kč |
| RL - sušené  | 129 Kč |
| RL - žíhané (ztráta sušiny žíháním) | 78 Kč |
| Sírany  | 118 Kč |
| Chloridy | 118 Kč |
| Dusitany  | 118 Kč |
| Dusičnany  | 118 Kč |
| Amonné ionty  | 118 Kč |
| Fenoly | 131 Kč |
| C10-C40  | 900 Kč |
| N celkový | 322 Kč |
| CHSK-Cr  | 128 Kč |
| BSK-5  | 125 Kč |
| Fosfor celkový  | 128 Kč |

 |  |