**Příloha č. 3 – Podrobná specifikace Díla**

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění škod po požáru způsobeném dopravní nehodou v tunelovém komplexu Blanka, oprava poškozené kabelové trasy, oprava vyzařovacího kabelu na portálu MO-B a oprava keramických obkladů.

Jedná se o práce:

Demontáž stávajících poškozených zařízení

Dodávka a montáž nového zařízení

Potřebné stavební úpravy

Technický dozor

Provedení kontrolních měření a funkčních zkoušek zařízení

Součástí dodávky je odevzdání:

* Zprávy o provedení individuální funkční zkoušky opravené kabelové trasy
* Protokolu o provedení kontrolního měření opraveného vyzařovacího kabelu
* Doklad o likvidaci sutě (stavebního odpadu)

Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v položkovém rozpočtu (Příloha 5).