|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR****Stavba: Stavební a bourací práce - vestavné depozitáře****Objekt: Depozitáře NM - Švýcárna, Kinského zahrada 97, Praha 5 Část:**  |  |  | 15.01.2024 |
|  **Objednavatel: Národní muzeum** Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 |  |  |   |
|  | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  |  |  |  |
|  | **stavební práce** |  |  |  | **397 812,00** |
|  |  | 1 | Odstranění dřevěných a SDK příček | m2 | 108,000 | 110,00 | 11 880,00 |  |
|  | 2 | Demontáž PVC  | m2 | 1 128,000 | 25,00 | 28 200,00 |
|  | 3 | Odstranění a zakončení dotčené elektroinstalace (světla, vypínače, zásuvky) | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 4 | Odstranění dřevěných podlah z lešení včetně konstrukcí a záklopů | m2 | 1 148,000 | 80,00 | 91 840,00 |
|  | 5 | Odstranění dřevěné podlahy v přízemí | m2 | 282,000 | 120,00 | 33 840,00 |
|  | 6 | Demontáž lešení trubkové, HAKI | m2 | 1 632,200 | 35,00 | 57 127,00 |
|  | 7 | Demontáž dřevěného schodiště | kus | 6,000 | 800,00 | 4 800,00 |
|  | 8 | Zpětná montáž dřevěného schodiště k podestě | kus | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 9 | Demontáž dřevěné konstrukce pod UT potrubím | m | 24,100 | 100,00 | 2 410,00 |
|  | 10 | Demontáž ocelového zábradlí | m | 54,000 | 110,00 | 5 940,00 |
|  | 11 | Zazdění dveří z ytongu tl.150mm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 12 | Odstranění ocelové zárubně a dveří | kus | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
|  | 13 | Začištění vnitřní štukové omítky po zásuvkách a vypínačích a kotvení | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 14 | Vnitrostaveništní přeprava do 50m – ručně | t | 63,100 | 520,00 | 32 812,00 |
|  | 15 | Nakládání odpadu na dopravní prostředek – ručně | t | 63,100 | 180,00 | 11 358,00 |
|  | 16 | Přesun lešení v rámci objketu, roztřídění k převozu | m2 | 1 632,000 | 15,00 | 24 480,00 |
|  | 17 | Odvoz odpadu na skládku, zajištění kontejnerů | t | 63,100 | 380,00 | 23 978,00 |
|  | 18 | Skládkovné | t | 63,100 | 350,00 | 22 085,00 |
|  | 19 | Podchycení stávajícího UT potrubí zavitovou tyčí nebo jiným způsobem | m | 24,100 | 180,00 | 4 338,00 |
|  | 20 | Úklid zametením | m2 | 584,000 | 11,00 | 6 424,00 |
|  | 21 | VRN: zařízení staveniště, kordinační činnost … | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Celková cena bez DPH**  |  |  |  |  | **397 812,00** |
| **DPH 21%** |  |  |  |  | **83 540,52** |
| **Celková cena včetně DPH**  |  |  |  |  | **481 352,52** |

 Strana 1 z 1