Příloha č. 3 – Specifikace položek předmětu plnění a cenová nabídka

|  |  | Laboratorní sklo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Název | MJ | Typ skla | Požadavek na normy, v případě uvedení více norem postačuje splnění jedné z uvedených | předpokládaná roční spotřeba MJ | cena v Kč za 1 MJ bez DPH (včetně dopravy a dalších příp. poplatků) | celková cena v Kč bez DPH za předpokládanou roční spotřebu (včetně dopravy a dalších příp. poplatků) | Kat.č. |
| 1 | 1138 | Baňka dle Erlenmeyera s NZ 14/23, 100 ml , d 64 mm , h 105 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70 4039, ISO DIN 4797 | 160 | 139,00 Kč | 22 240,00 Kč | 1313-0100 |
| 2 | 1179 | Baňka dle Erlenmeyera s NZ 14/23, 25 ml , d 42 mm , h 70 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70 4039, ISO DIN 4797 | 103 | 130,00 Kč | 13 390,00 Kč | 1313-0025 |
| 3 | 1284 | Baňka dle Erlenmeyera s NZ 14/23, 50 ml , d 51mm , h 85 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70 4039, ISO DIN 4797 | 75 | 135,00 Kč | 10 125,00 Kč | 1313-0050 |
| 4 | 1239 | Baňka dle Erlenmeyera s NZ 29/32, 1 l , d 131 mm , h 215 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70 4039, ISO 4797 | 30 | 380,00 Kč | 11 400,00 Kč | 1313-0940 |
| 5 | 1238 | Baňka dle Erlenmeyera s NZ 29/32, 250 ml , d 85 mm , h 135 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70 4039, ISO 4797 | 190 | 188,00 Kč | 35 720,00 Kč | 1313-0250 |
| 6 | 1047 | Baňka dle Erlenmeyera s NZ 29/32, 500 ml , d 105 mm , h 170 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70 4039, ISO 4797 | 79 | 208,00 Kč | 16 432,00 Kč | 1313-0500 |
| 7 | 1804 | Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá 100 ml , d1 64 mm , d2 22 mm , h 105 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN ISO 1773 | 230 | 25,50 Kč | 5 865,00 Kč | 1311-0100 |
| 8 | 1049 | Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá 25 ml , d1 42 mm , d2 22 mm , h 70 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN ISO 1773 | 81 | 121,20 Kč | 9 817,20 Kč | 1311-0025 |
| 9 | 1088 | Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá 250 ml , d1 85 mm , d2 34 mm , h 140 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN ISO 1773 | 156 | 27,00 Kč | 4 212,00 Kč | 1311-0250 |
| 10 | 1094 | Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá 50 ml , d1 51 mm , d2 22 mm , h 85 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN ISO 1773 | 101 | 116,50 Kč | 11 766,50 Kč | 1311-0050 |
| 11 | 1181 | Baňka dle Erlenmeyera úzkohrdlá 500 ml , d1 105 mm , d2 34 mm , h 175 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN ISO 1773 | 55 | 34,50 Kč | 1 897,50 Kč | 1311-0500 |
| 12 | 1202 | Baňka kapkovitá s NZ 14/23, 10 ml , d 26 mm , h 60 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4158 | 163 | 130,00 Kč | 21 190,00 Kč | 1345-1050 |
| 13 | 1211 | Baňka kapkovitá s NZ 14/23, 100 ml , d 52 mm , h 123 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4158 | 178 | 259,00 Kč | 46 102,00 Kč | 1345-1053 |
| 14 | 1261 | Baňka kapkovitá s NZ 14/23, 25 ml , d 34 mm , h 80 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4158 | 265 | 143,00 Kč | 37 895,00 Kč | 1345-1051 |
| 15 | 5032 | Baňka kapkovitá s NZ 14/23, 50 ml , d 42 mm , h 100 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4158 | 190 | 222,00 Kč | 42 180,00 Kč | 1345-1052 |
| 16 | 1235 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 14/23, 100 ml , d 64 mm , h 115 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 41 | 115,00 Kč | 4 715,00 Kč | 1332-0100 |
| 17 | 1247 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 14/23, 50 ml , d 51 mm , h 105 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 74 | 98,00 Kč | 7 252,00 Kč | 1332-0050 |
| 18 | 1283 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 29/32, 100 ml , d 64 mm , h 115 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 155 | 111,00 Kč | 17 205,00 Kč | 1332-0102 |
| 19 | 1228 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 29/32, 1000 ml , d 131 mm , h 210 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 43 | 412,00 Kč | 17 716,00 Kč | 1332-0940 |
| 20 | 1230 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 29/32, 250 ml , d 85 mm , h 145 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 201 | 234,00 Kč | 47 034,00 Kč | 1332-0250 |
| 21 | 1234 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 29/32, 50 ml , d 51 mm , h 105 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 100 | 94,00 Kč | 9 400,00 Kč | 1332-0052 |
| 22 | 1645 | Baňka kulaté dno s NZ(SJ) 29/32, 500 ml , d 105 mm , h 175 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4797 | 80 | 321,00 Kč | 25 680,00 Kč | 1332-0500 |
| 23 | 1035 | Baňka odměrná, A, s NZ 10/19 a skleněnou zátkou, 10 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 80 | 208,00 Kč | 16 640,00 Kč | 9994-5054 |
| 24 | 1268 | Baňka odměrná, A, s NZ 10/19 a skleněnou zátkou, 25 ml , d 40 mm , h 110 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 286 | 78,00 Kč | 22 308,00 Kč | 1352-1023 |
| 25 | 1271 | Baňka odměrná, A, s NZ 12/21 a skleněnou zátkou, 100 ml , d 60 mm , h 170 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 175 | 96,00 Kč | 16 800,00 Kč | 1352-1030 |
| 26 | 1264 | Baňka odměrná, A, s NZ 12/21 a skleněnou zátkou, 50 ml , d 50 mm , h 140 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 185 | 88,00 Kč | 16 280,00 Kč | 1352-1025 |
| 27 | 1293 | Baňka odměrná, A, s NZ 14/23 a skleněnou zátkou, 200 ml , d 75 mm , h 210 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 50 | 153,00 Kč | 7 650,00 Kč | 1352-1037 |
| 28 | 1287 | Baňka odměrná, A, s NZ 14/23 a skleněnou zátkou, 250 ml , d 80 mm , h 220 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 50 | 175,00 Kč | 8 750,00 Kč | 1352-1038 |
| 29 | 1257 | Baňka odměrná, A, s NZ 19/26 a skleněnou zátkou, 500 ml , d 100 mm , h 260 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 78 | 206,00 Kč | 16 068,00 Kč | 1352-1043 |
| 30 | 1291 | Baňka odměrná, A, s NZ 24/29 a skleněnou zátkou, 1 l , d 125 mm , h 300 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 1042 | 73 | 276,00 Kč | 20 148,00 Kč | 1352-1044 |

| 31 | 1020 | Baňka odměrná se skl. zátkou, A, NZ 10/19, 5 ml | ks |  |  | 90 | 215,00 Kč | 19 350,00 Kč | 9994-5055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1093 | Baňka rovné dno širokohrdlá (titrační), 250 ml , d1 85 mm , d2 34 mm , h 140 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 704041, DIN ISO 1773 | 40 | 160,00 Kč | 6 400,00 Kč | 1322-0250 |
| 33 | 1304 | Baňka srdcová s NZ 14/23, 50 ml , h 88 mm | ks | borosilk 3.3 |  | 30 | 203,00 Kč | 6 090,00 Kč | 1345-0050 |
| 34 | 1189 | Baňka zaoblené dno s NZ 14/23, 25 ml , d 42 mm , h 60 mm | ks | borosilk 3.3 |  | 23 | 135,00 Kč | 3 105,00 Kč | 1341-1025 |
| 35 | 1262 | Baňka zaoblené dno s NZ 14/23, 50 ml , d 54 mm , h 74 mm | ks | borosilk 3.3 |  | 6 | 203,00 Kč | 1 218,00 Kč | 1341-1050 |
| 36 | 1442 | Byreta Pellet, B, tefl.kohout, 25 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 385 | 1 | 1 026,00 Kč | 1 026,00 Kč | 1741-0724 |
| 37 | 1009 | Kádinka nízká 1 l , d 105 mm , h 145 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 150 | 51,00 Kč | 7 650,00 Kč | 1111-0940 |
| 38 | 1017 | Kádinka nízká 100 ml , d 50 mm , h 70 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 445 | 17,30 Kč | 7 698,50 Kč | 1111-0100 |
| 39 | 1010 | Kádinka nízká 150 ml , d 60 mm , h 80 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 580 | 21,50 Kč | 12 470,00 Kč | 1111-0150 |
| 40 | 1068 | Kádinka nízká 2 l , d 130 mm , h 185 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 150 | 80,00 Kč | 12 000,00 Kč | 1111-0950 |
| 41 | 1025 | Kádinka nízká 25 ml , d 34 mm , h 50 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 490 | 18,00 Kč | 8 820,00 Kč | 1111-0025 |
| 42 | 1028 | Kádinka nízká 250 ml , d 70 mm , h 95 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 540 | 21,60 Kč | 11 664,00 Kč | 1111-0250 |
| 43 | 1122 | Kádinka nízká 3 l , d 150 , h 210 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 34 | 191,00 Kč | 6 494,00 Kč | 1111-0952 |
| 44 | 1016 | Kádinka nízká 400 ml , d 80 mm , h 110 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 395 | 25,00 Kč | 9 875,00 Kč | 1111-0400 |
| 45 | 1157 | Kádinka nízká 5 ml , d 22 mm , h 30 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 190 | 14,30 Kč | 2 717,00 Kč | 1111-0005 |
| 46 | 5234 | Kádinka nízká 50 ml , d 42 mm , h 60 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 625 | 22,30 Kč | 13 937,50 Kč | 1111-0050 |
| 47 | 1074 | Kádinka nízká 600 ml , d 90 mm , h 125 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 270 | 28,00 Kč | 7 560,00 Kč | 1111-0600 |
| 48 | 1066 | Kádinka nízká 800 ml , d 100 mm , h 135 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 146 | 36,00 Kč | 5 256,00 Kč | 1111-0800 |
| 49 | 1106 | Kádinka vysoká 1 l , d 95 mm , h 180 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 95 | 53,00 Kč | 5 035,00 Kč | 1112-0940 |
| 50 | 5012 | Kádinka vysoká 100 ml , d 48 mm , h 80 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 156 | 30,00 Kč | 4 680,00 Kč | 1112-0100 |
| 51 | 1029 | Kádinka vysoká 150 ml , d 54 mm , h 95 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 166 | 32,20 Kč | 5 345,20 Kč | 1112-0150 |
| 52 | 1112 | Kádinka vysoká 2 l , d 120 mm , h 240 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 36 | 140,00 Kč | 5 040,00 Kč | 1112-0950 |
| 53 | 1005 | Kádinka vysoká 25 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 250 | 18,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1112-0025 |
| 54 | 1076 | Kádinka vysoká 250 ml , d 60 mm , h 120 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 226 | 24,00 Kč | 5 424,00 Kč | 1112-0250 |
| 55 | 1045 | Kádinka vysoká 3 l , d 135 mm , h 280 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 35 | 171,00 Kč | 5 985,00 Kč | 1112-0952 |
| 56 | 1107 | Kádinka vysoká 400 ml , d 70 mm , h 130 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 150 | 27,00 Kč | 4 050,00 Kč | 1112-0400 |
| 57 | 1053 | Kádinka vysoká 50 ml , d 38 mm , h 70 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 230 | 23,80 Kč | 5 474,00 Kč | 1112-0050 |
| 58 | 1032 | Kádinka vysoká 600 ml , d 80 mm , h 150 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 170 | 29,00 Kč | 4 930,00 Kč | 1112-0600 |
| 59 | 1008 | Kádinka vysoká 800 ml , d 90 mm , h 175 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 3819, ČSN 704031, DIN 12331 | 65 | 64,30 Kč | 4 179,50 Kč | 1112-0800 |
| 60 | 5241 | Kádinka nízká s uchem 250 ml , d 70 mm , h 95 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70403 | 86 | 68,00 Kč | 5 848,00 Kč | 1111-1250 |
| 61 | 5242 | Kádinka nízká s uchem 400 ml , d 80 mm , h 110 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70403 | 39 | 73,00 Kč | 2 847,00 Kč | 1111-1400 |
| 62 | 5243 | Kádinka nízká s uchem 600 ml , d 90 mm , h 125 mm | ks | borosilk 3.3 | ČSN 70403 | 54 | 81,00 Kč | 4 374,00 Kč | 1111-1600 |
| 63 | 1649 | Kelímek porcelánový střední, 50/40 mm, 45 ml | ks |  | ISO 1775, ČSN EN 1183, DIN 12904 | 60 | 51,60 Kč | 3 096,00 Kč | 1920-2500 |
| 64 | 1749 | Kelímek porcelánový střední, pr. 60 mm, 80 ml | ks |  | ISO 1775, ČSN EN 1183, DIN 12904 | 33 | 64,00 Kč | 2 112,00 Kč | 1920-2600 |
| 65 | 1704 | Kelímek porcelánový vysoký, pr. 40 mm, 35 ml | ks |  | ISO 1775, ČSN EN 1183, DIN 12904 | 163 | 66,20 Kč | 10 790,60 Kč | 1920-1400 |
| 66 | 1650 | Kelímek porcelánový vysoký, pr.30 mm, 15 ml | ks |  | ISO 1775, ČSN EN 1183, DIN 12904 | 73 | 64,00 Kč | 4 672,00 Kč | 1920-1300 |
| 67 | 1558 | Kelímek porcelánový vysoký, 45/56 mm, 50 ml | ks |  | ISO 1775, ČSN EN 1183, DIN 12904 | 43 | 68,40 Kč | 2 941,20 Kč | 1920-1450 |
| 68 | 1553 | Lahev odsávací se skl.olivkou 1 l , d1 135 mm , d2 45 mm , h 230 | ks | borosilk 3.3 | PN 70 0124 | 5 | 744,00 Kč | 3 720,00 Kč | 1511-0940 |
| 69 | 1220 | Lahev odsávací se skl.olivkou 2 l , d1 165 mm , d2 60 mm , h 255 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 0124 | 4 | 903,00 Kč | 3 612,00 Kč | 1511-0950 |
| 70 | 1484 | Lahev odsávací se skl.olivkou 500 ml , d1 105 mm , d2 35 mm , h 175 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 0124 | 14 | 522,00 Kč | 7 308,00 Kč | 1511-0500 |

| 71 | 1092 | Lahev prachovnice 1 l, čirá, se zabroušenou zátkou | ks |  |  | 45 | 105,80 Kč | 4 761,00 Kč | 1533-1940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1144 | Lahev prachovnice 100 ml - čirá, se zabroušenou zátkou | ks |  |  | 135 | 53,10 Kč | 7 168,50 Kč | 1533-1100 |
| 73 | 1110 | Lahev prachovnice 250 ml - čirá, se zabroušenou zátkou | ks |  |  | 85 | 62,00 Kč | 5 270,00 Kč | 1533-1250 |
| 74 | 1146 | Lahev prachovnice 50 ml - čirá, se zabroušenou zátkou | ks |  |  | 75 | 47,00 Kč | 3 525,00 Kč | 1533-1050 |
| 75 | 1810 | Lahev prachovnice 500 ml - čirá, se zabroušenou zátkou | ks |  |  | 45 | 80,00 Kč | 3 600,00 Kč | 1533-1500 |
| 76 | 1244 | Láhev s GL 100 ml, modré víčko a vyl. Kroužek , GL 45 mm , d 56 mm , h 105 mm | ks |  |  | 985 | 29,00 Kč | 28 565,00 Kč | 1527-0100 |
| 77 | 1240 | Láhev s GL 1000 ml, modré víčko a vyl. Kroužek , GL 45 mm , d 101 mm , h 203 mm | ks |  |  | 95 | 62,00 Kč | 5 890,00 Kč | 1527-0940 |
| 78 | 1243 | Láhev s GL 250 ml, modré víčko a vyl. Kroužek , GL 45 mm , d 70 mm , h 143 mm | ks |  |  | 223 | 32,00 Kč | 7 136,00 Kč | 1527-0250 |
| 79 | 1241 | Láhev s GL80 500 ml, hranatá, modré víčko a vyl. kroužek, čiré sklo | ks |  |  | 140 | 112,00 Kč | 15 680,00 Kč | 1528-0500 |
| 80 | 5244 | Láhev s GL80 1 l, hranatá, modré víčko a vyl. kroužek, čiré sklo | ks |  |  | 20 | 133,00 Kč | 2 660,00 Kč | 1528-1000 |
| 81 | 1241 | Láhev s GL 500 ml, modré víčko a vyl. Kroužek , GL 45 mm | ks |  |  | 140 | 43,00 Kč | 6 020,00 Kč | 1527-0500 |
| 82 | 1638 | Lahev úzkohrdlá reagenční, 50 ml, čirá, zabroušená zátka | ks |  |  | 15 | 55,20 Kč | 828,00 Kč | 1532-4050 |
| 83 | 1102 | Láhev 20 ml se závitem ND24, čiré sklo | ks |  |  | 250 | 5,18 Kč | 1 295,00 Kč | 1530-0201 |
| 84 | 1101 | Láhev 40 ml se závitem ND24, čiré sklo | ks |  |  | 150 | 6,06 Kč | 909,00 Kč | 1530-0205 |
| 85 | 1251 | Lahve úzkohrdlá reagenční, 100 ml, čirá, zabroušená zátka | ks |  |  | 25 | 64,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1532-4100 |
| 86 | 1618 | Lodička skleněná 75 mm | ks |  |  | 25 | 256,00 Kč | 6 400,00 Kč | 1452-0075 |
| 87 | 1712 | Lodička skleněná 90 mm | ks |  |  | 25 | 299,00 Kč | 7 475,00 Kč | 1452-0090 |
| 88 | 1443 | Miska krystalizační s výlevkou 300 ml , d 95 mm , h 55 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN 12 338, PN 70 0121 | 42 | 149,00 Kč | 6 258,00 Kč | 1211-0300 |
| 89 | 1201 | Miska krystalizační s výlevkou 500 ml , d 115 mm , h 65 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN 12 338, PN 70 0121 | 54 | 196,00 Kč | 10 584,00 Kč | 1211-0500 |
| 90 | 1078 | Miska krystalizační s výlevkou 900 ml , d 140 mm , h 75 mm | ks | borosilk 3.3 | DIN 12 338, PN 70 0121 | 135 | 260,00 Kč | 35 100,00 Kč | 1211-0900 |
| 91 | 1580 | Miska odpařovací polohl., pr. 154 mm, 420 ml | ks |  |  | 3 | 199,00 Kč | 597,00 Kč | 1930-1600x |
| 92 | 1000 | Miska Petriho, sklo, pr. 100 mm, v. 10 mm | ks |  |  | 99 | 22,00 Kč | 2 178,00 Kč | 9992-7543 |
| 93 | 1340 | Miska Petriho, sklo, pr. 120 mm | ks |  |  | 63 | 34,00 Kč | 2 142,00 Kč | 1215-1220 |
| 94 | 1345 | Miska Petriho, sklo, pr. 150 mm, v. 25 mm | ks |  |  | 45 | 46,00 Kč | 2 070,00 Kč | 1215-1525 |
| 95 | 1671 | Miska Petriho, sklo, pr. 200 mm, v. 30 mm | ks |  |  | 25 | 100,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1215-2030 |
| 96 | 1581 | Miska Petriho, sklo, pr. 50 mm, výška 12 mm | ks |  |  | 252 | 16,00 Kč | 4 032,00 Kč | 1215-0512 |
| 97 | 1169 | Miska Petriho, sklo, pr. 60 mm, výška 15 mm | ks |  |  | 225 | 17,00 Kč | 3 825,00 Kč | 1215-0615 |
| 98 | 1096 | Miska Petriho, sklo, pr. 90 mm | ks |  |  | 90 | 20,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1215-0915 |
| 99 | 5065 | Nálevka Büchnerova pr. 116 mm, porcelánová | ks |  |  | 7 | 467,00 Kč | 3 269,00 Kč | 1910-7501 |
| 100 | 1597 | Nálevka Büchnerova pr. 77 mm, porcelánová | ks |  |  | 14 | 262,00 Kč | 3 668,00 Kč | 1910-7301 |
| 101 | 1768 | Nálevka dělící hruškovitá 100 ml, skl. kohout, skl. Zátka | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4083 | 10 | 922,00 Kč | 9 220,00 Kč | 1415-5100 |
| 102 | 1252 | Nálevka dělící hruškovitá 250 ml, skl. kohout, skl. zátka | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4083 | 12 | 990,00 Kč | 11 880,00 Kč | 1415-5250 |
| 103 | 1672 | Nálevka dělící hruškovitá 500 ml, skl. kohout, skl. zátka | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4083 | 14 | 1 123,00 Kč | 15 722,00 Kč | 1415-5500 |
| 104 | 1087 | Nálevka pr. 100 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4798 | 132 | 85,00 Kč | 11 220,00 Kč | 1411-0100 |
| 105 | 1042 | Nálevka pr. 125 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4798 | 53 | 165,00 Kč | 8 745,00 Kč | 1411-0125 |
| 106 | 1119 | Nálevka pr. 150 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4798 | 24 | 360,00 Kč | 8 640,00 Kč | 1411-0150 |
| 107 | 1135 | Nálevka pr. 45 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4798 | 75 | 67,10 Kč | 5 032,50 Kč | 9991-3430 |
| 108 | 1197 | Nálevka pr. 55 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4798 | 140 | 59,00 Kč | 8 260,00 Kč | 1411-0055 |
| 109 | 1195 | Nálevka pr. 75 mm | ks | borosilk 3.3 | ISO 4798 | 155 | 68,00 Kč | 10 540,00 Kč | 1411-0075 |
| 110 | 1082 | Nuč s rovnou fritou, P100 (S2), 60x195 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4855 | 1 | 814,00 Kč | 814,00 Kč | 1673-0206 |

| 111 | 1103 | Nuč s rovnou fritou, P16 (S4), 40x165 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4855 | 25 | 616,00 Kč | 15 400,00 Kč | 1673-0404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1083 | Nuč s rovnou fritou, P16 (S4), 60x195 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4855 | 9 | 845,00 Kč | 7 605,00 Kč | 1673-0406 |
| 113 | 1190 | Nuč s rovnou fritou, P40 (S3), 30x143 mm | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4855 | 15 | 517,00 Kč | 7 755,00 Kč | 1673-0303 |
| 114 | 1176 | Pipeta dělená, tř. A, 10 ml | ks |  |  | 15 | 41,00 Kč | 615,00 Kč | 1770-2719 |
| 115 | 1023 | Pipeta dělená, tř. A, 5 ml, dělení 0,05 ml | ks | sodno dras. | ISO 835 | 5 | 39,00 Kč | 195,00 Kč | 1770-2618 |
| 116 | 1175 | Pipeta nedělená, tř. A, 10 ml | ks | sodno vápen. | ISO 648 | 25 | 75,00 Kč | 1 875,00 Kč | 1760-2019 |
| 117 | 1129 | Promývačka dle Drechslera, NZ 29/32, 100 ml | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4057 | 5 | 497,00 Kč | 2 485,00 Kč | 1482-0100 |
| 118 | 1769 | Promývačka s fritovým nástavcem P100 (S2), 100 ml | ks | borosilk 3.3 | PN 70 4057 | 2 | 1 128,00 Kč | 2 256,00 Kč | 1483-0202 |
| 119 | 1432 | Sklo hodinové s otaveným okrajem, pr. 100 mm | ks |  |  | 95 | 17,60 Kč | 1 672,00 Kč | 1219-0100 |
| 120 | 1141 | Sklo hodinové s otaveným okrajem, pr. 120 mm | ks |  |  | 80 | 20,70 Kč | 1 656,00 Kč | 9992-7390 |
| 121 | 5111 | Sklo hodinové s otaveným okrajem, pr. 150 mm | ks |  |  | 20 | 27,20 Kč | 544,00 Kč | 1219-0150 |
| 122 | 1454 | Sklo hodinové s otaveným okrajem, pr. 80 mm | ks |  |  | 45 | 15,50 Kč | 697,50 Kč | 1219-0080 |
| 123 | 1127 | Sklo krycí 22x22 mm - baleno po 200ks = bal. | bal |  |  | 13 | 74,00 Kč | 962,00 Kč | 1820-1222 |
| 124 | 1136 | Sklo krycí 24x24 mm - baleno po 200ks = bal. | bal |  |  | 33 | 140,00 Kč | 4 620,00 Kč | 1820-1225 |
| 125 | 1757 | Sklo podložní 76x26 mm, řezané, myté - baleno po 50ks = bal. | bal |  |  | 105 | 53,00 Kč | 5 565,00 Kč | 1820-1100 |
| 126 | 1207 | Tyčinka s otaveným okrajem 5x200 mm | ks |  |  | 1005 | 6,00 Kč | 6 030,00 Kč | 1831-0205 |
| 127 | 1001 | Uzávěr PP bílý pro šroub. lahvičky ND24, bez otvoru | ks |  |  | 350 | 1,77 Kč | 619,50 Kč | 1530-9786 |
| 128 | 1613 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 1 l | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 14 | 388,00 Kč | 5 432,00 Kč | 1561-1444 |
| 129 | 1626 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 10 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 60 | 113,00 Kč | 6 780,00 Kč | 1561-0819 |
| 130 | 1313 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 100 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 90 | 129,00 Kč | 11 610,00 Kč | 1561-1130 |
| 131 | 1628 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 2 l | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 5 | 619,00 Kč | 3 095,00 Kč | 1561-1546 |
| 132 | 5045 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 25 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 65 | 117,00 Kč | 7 605,00 Kč | 1561-0923 |
| 133 | 1735 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 250 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 68 | 157,00 Kč | 10 676,00 Kč | 1561-1238 |
| 134 | 1317 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 50 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 75 | 126,00 Kč | 9 450,00 Kč | 1561-1125 |
| 135 | 1306 | Válec odměrný vysoký, A, modrá grad., 500 ml | ks | borosilk 3.3 | ISO 4788 | 30 | 218,00 Kč | 6 540,00 Kč | 1561-1343 |
| 136 | 1651 | Váženka, d = 40 mm, h= 30 mm; zabroušené víčko | ks |  |  | 15 | 116,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1451-1403 |
| 137 | 1064 | Odvažovačka se zabroušeným víčkem, d=30mm,h=30mm | ks | borosilk 3.3 |  | 28 | 91,00 Kč | 2 548,00 Kč | 1451-1303 |
| 138 | 1075 | Odvažovačka se zabroušeným víčkem, d=50mm,h=70mm | ks | borosilk 3.3 |  | 12 | 213,00 Kč | 2 556,00 Kč | 1451-2507 |
| 139 | 1448 | Zátka skleněná osmihranná zabroušená plná, NZ 14/23 | ks |  |  | 70 | 103,00 Kč | 7 210,00 Kč | 1639-2050 |
| 140 | 1400 | Zátka skleněná plná zabroušená, NZ 29/32 | ks |  |  | 39 | 172,00 Kč | 6 708,00 Kč | 1639-2080 |
| 141 | 1668 | Zátka skleněná šestihranná zabroušená dutá, s uzavř. dutinou, NZ 14/23 | ks |  |  | 180 | 25,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1639-1050 |
| 142 | 1070 | Zátka skleněná šestihranná zabroušená dutá, s uzavř. dutinou, NZ 29/32 | ks |  |  | 35 | 50,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1639-1080 |
| 143 | 1633 | Zkumavka, rovný okraj 15x100 mm, 2800 | ks |  |  | 130 | 6,00 Kč | 780,00 Kč | 1612-1510 |
| 144 | 1635 | Zkumavka, vyhnutý okraj, 16x150 mm | ks | borosilk 3.3 |  | 401 | 10,00 Kč | 4 010,00 Kč | 1611-1615 |