POŽÁRNÍ A POPLACHOVÁ SMĚRNICE

- Povinnosti zaměstnanců, kteří zpozorují požár:

Neprodleně požár uhasit s vyžitím všech dostupných prostředků. Je nutné si však uvědomit, že platí zákaz použití vody, vodních a pěnových ručních hasicích přístrojů k hašení zařízení pod napětím. Není-li možno požár uhasit, zajistit rychlé přivolání HSZ, zajistit vyhlášení požárního poplachu, informovat ohlašovnu požáru, kde řídí evakuaci osob z ohroženého objektu.

Při telefonickém hlášení požáru je nutné sdělit:

KDE HOŘÍ – CO HOŘÍ – KDO VOLÁ – ODKUD VOLÁ (číslo telefonu)

V případě potřeby zajistit ihned přivolání lékaře.

Každý i zlikvidovaný požár hlásit svému nadřízenému.

- Způsob vyhlášení požárního poplachu:

ROZHLASEM NEBO SIRÉNOU EPS

- Povinnosti všech zaměstnanců po vyhlášení požárního poplachu:

Řídit se pokyny odpovědného zástupce organizace, přítomného v objektu. V případě jeho nepřítomnosti řídí záchranné práce pracovník, který požár zpozoroval. Po příjezdu jednotky PO se všichni řídí pokyny velitele zásahu a pomáhají při evakuaci osob, materiálu a likvidaci požáru.

OHLAŠOVNA POŽÁRU – DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

| Požadovaná pomoc a Odpovědní pracovníci | Adresa | Telefonní čísla |
| --- | --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor HSZ | Sokolská 62 120 00 Praha 2 | 150 |
| Lékařská pomoc pohotovost Praha | PRAHA | 155 |
| Policie státní Městská Praha | PRAHA | 158 - 156 |
| Pražské el. rozvodné závody | Praha 2 Kateřinská 9 | 224 915 151 |
| Pražské plynárny | Praha 4 U plynárny 500 | 12 39 |
| Pražská vodárna poruchy | Praha 3 Hradecká 1 | 267 310 543 |

___________________________				       ___________________________

PO technik							    schválil ředitel divadla