|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Krajská knihovna Karlovy Vary - Cenová nabídka** |  |
| **název** | **ks** | **cena v Kč /1 ks bez DPH** | **celkem Kč bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena celkem v Kč včetně DPH** |
| 1 | Vestavné LED svítidlo, 4000K, 6500lm, CRI80, 55W, prizmatický kryt, rozměry - viz výkres svítidla | 145 | 2 457,00  | 356 265,00  | 74 816,00  | 431 081,00  |
| 2 | Vestavné LED svítidlo, 4000K, 6500lm, CRI80, 55W, prizmatický kryt + nouzový modul 1h s baterií LTO - záruka 5 let, rozměry - viz výkres svítidla | 15 | 4 198,00  | 62 970,00  | 13 224,00  | 76 194,00  |
| 3 | Přisazené LED svítidlo, 4000K, 6500lm, CRI80, 55W, prizmatický kryt, rozměry - viz výkres | 7 | 2 227,00  | 15 589,00  | 3 274,00  | 18 863,00  |
| 4 | Přisazené nouzové svítidlo, 500 lm/1h, baterie LTO, záruka na baterii - 5 let | 13 | 4 665,00  | 60 645,00  | 12 736,00  | 73 381,00  |
| 5 | Ekologický poplatek prodejci, likvidace obalů, ekologická likvidace původních svítidel | 180 | 35,00  | 6 300,00  | 1 323,00  | 7 623,00  |
| 6 | Drobný montážní materiál | 1 | 15 000,00  | 15 000,00  | 3 150,00  | 18 150,00  |
| 7 | Demontáž původního osvětlení, příprava a úprava stávající kabeláže pro nové svítidlo, montáž a zapojení nového svítidla | 1 | 99 000,00  | 99 000,00  | 20 790,00  | 119 790,00  |
| 8 | Přesuny hmot a materiálu, doprava | 1 | 10 000,00  | 10 000,00  | 2 100,00  | 12 100,00  |
| 9 | Ostatní náklady (zakrývání polic s knihami, úklid, apod.) | 1 | 15 000,00  | 15 000,00  | 3 150,00  | 18 150,00  |
| 10 | Revize, realizační dokumentace | 1 | 20 000,00  | 20 000,00  | 4 200,00  | 24 200,00  |
|  |  |  | mezisoučty | **660 769,00**  | **138 763,00**  | **799 532,00**  |
|  |  |  | **Cena celkem včetně DPH** |   |   | **799 532,00**  |