| Nabídka |  |
| --- | --- |
| ze dne: 26.01.2024 |  |
|  | EQL |
| Objednal: |  |
|  | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (I Žďárská 610 59231 Nové Město na Moravě Česká republika tel: tel2: email Kontakt: |
| Termín dodání: 22.03.2024 Doprava: Dodáváte zákazník CZ+SK |  |

| 11 000687 |  |
| --- | --- |
|  | Vaše objednávka: |
| Dodavatel: |  |
| RQL s.r.o. | tel: |
| U Jelena 109/7 |  |
| 73601 Havířov | fax: |
| WWW.RQL.CZ |  |
| email | mob: ■+ |
| IČO: 25860020 | mob: ■+ |
| DIČ CZ25860020 |  |
| Příjemce: |  |
| ČO: MBB42)(i0íí£e Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (l( |  |
| Žďárská 610 |  |
| 59231 Nové Město na Moravě |  |
| Česká republika |  |
| telí: | tel2: |
| email |  |
| Kontakt: |  |
| šlem | Vystavil: |

Nabízíme Vám následující zboží:

Kód:

Množství DPH% cena/mj pc s DPH/mj

celkem

celkem s DPH

G 11 01 GOLEM TRANS H - transportní lehátko

1,00 21

CZK

Dvoudílná pracovní plocha 630 x 1 965 mm, zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou 0° až +70°. Pojezdová kola O 150 mm s dvěma centrálními brzdami, vodicí kolečka pro rovný směr. Plocha v celé délce průsvitná pro rentgen, zásuvka pro umístění kazety. Stan-dardní výbava: upevněná matrace, protinárazový profil, sklopné zábrany proti pádu pacienta, madla pro obsluhu v čelech, snímatelný infuzní stojan, držák na kyslíkovou láhev, odkládací košík. Nosnost 150 kg.Výška nastavitelná hydraulicky 630 - 910 mm, ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka.

Vnější rozměry(průjezdový profil) 760 x 2070 mm.

- Upevněná matrace

- Koženka 2C šedá

G1101 GOLEM TRANS H - transportní lehátko	1,00	21	CZK

Dvoudílná pracovní plocha 630 x 1 965 mm, zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou 0° až +70°. Pojezdová kola O 150 mm s dvěma centrálními brzdami, vodicí kolečka pro rovný směr. Plocha v celé délce průsvitná pro rentgen, zásuvka pro umístění kazety. Stan-dardní výbava: upevněná matrace, protinárazový profil, sklopné zábrany proti pádu pacienta, madla pro obsluhu v čelech, snímatelný infuzní stojan, držák na kyslíkovou láhev, odkládací košík. Nosnost 150 kg.Výška nastavitelná hydraulicky 630 - 910 mm, ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka.

Vnější rozměry(průjezdový profil) 760 x 2070 mm.

- Upevněná matrace

- Koženka 2C šedá

X002 Doprava, montáž, instalace

Celkem ve měně:

DPH:

103 000,00	124 630,00 CZK

21 630,00	CZK

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci