Příloha 2

MÍSTO PLNĚNÍ, POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

1. MÍSTO PLNĚNÍ

| budova úřadu | obec | adresa |
| --- | --- | --- |
| FÚpro Královéhradecký kraj | Hradec Králové | Horova 17 |
| FÚ pro Pardubický kraj | Pardubice | Boženy Němcové 2625 |
| ÚzP v Pardubicích | Pardubice | Hronovická 2700 |

Místem plnění jsou objekty Generálního finančního ředitelství v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, kde je Zařízení instalováno.

2.	POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

- Prostory pro umístění Zařízení

Zařízení musí být umístěno ve vyhovujících prostorách (vyhovujícími prostory jsou míněny prostory, které splňují ČSN pro kancelářské prostory, tj. bezprašnost a teplotu v rozmezí 14 až 25°C).

- Napájení a uzemnění Zařízení

Pro provoz všech částí Zařízení musí být zajištěno trvalé, zálohované napájení odpovídající požadavkům specifikovaným v Dokumentaci. Stejně tak musí být zajištěno i jeho uzemnění.

- Pracovní prostor

Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli na své vlastní náklady přiměřený pracovní prostor v blízkosti Zařízení. Takový prostor musí umožňovat vhodné pracovní uspořádání pro testovací účely. Objednatel je zároveň povinen v případě potřeby v rozumné vzdálenosti od Zařízení poskytnout odpovídající prostory pro uskladnění a úschovu věcí Poskytovatele, pokud je to nezbytné v rámci plnění smluvních povinností Poskytovatele.

- Specifické požadavky

Objednatel je povinen písemně předem informovat Poskytovatele o každém zásahu Objednatele nebo třetí osoby do Zařízení specifikovaném v Příloze 4 této Smlouvy.

9/12