SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO.04 - Přípojka NN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 166 602,70 |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 166 602,70 |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 166 602,70 |
|  |  |  | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez |  |  |  |  |
| 1 | K | 210902147 | ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2 | m | 270,000 | 96,80 | 26 136,00 |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 34113241 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1- AYKY) 3x240+120mm2 | m | 270,000 | 496,21 | 133 9 76,70 |
| 3 | K | 894410213 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm | kus | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|  | P |  | Ukončení kabeláže u trafa betonovou skruží DN 1000 a výšky 1 m |  |  |  |  |
| 4 | M | 59224080 | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x9 cm, bez stupadel | kus | 1,000 | 3 290,00 | 3 290,00 |

Strana 1 z 1