| Číslo položky | Označení | počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Výše DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka 1 | Síťový uzel | 38 |  |  |  |  |
| Položka 2 | I/O modul - Digitální vstupy, 16 kanálů, 24VDC, sink | 40 |  |  |  |  |
| Položka 3 | I/O modul - Digitální výstupy, 16 kanálů, 24VDC, 0,5A, source | 20 |  |  |  |  |
| Položka 5 | I/O modul - Analogové vstupy, 4 kanály, +-11V/0..22 mA, 16 Bit | 23 |  |  |  |  |
| Položka 6 | I/O modul - RS485 | 18 |  |  |  |  |
| Položka 7 | I/O modul - RS232 | 8 |  |  |  |  |
| Položka 9 | I/O modul - Reléové výstupy, 6 kanálů, 30VDC/240VAC, 2A, NO | 40 |  |  |  |  |
| Položka 10 | I/O modul - Napájecí modul, s nastavením ofsetu | 13 |  |  |  |  |
| Položka 11 | PLC - CPU 600 MHz, 3x rozšiřitelný interface | 4 |  |  |  |  |
| Položka 12 | PLC - CPU 1.0 GHz, 3x rozšiřitelný interface | 2 |  |  |  |  |
| Položka 13 | Rozšiřující modul Interface POWERLINK PLC 100BASE-TX | 17 |  |  |  |  |
| Položka 14 | POWERLINK Hub | 5 |  |  |  |  |
| Položka 15 | TCP/IP - POWERLINK modul | 2 |  |  |  |  |
| Položka 18 | Štítek pro textové popisky I/O modulů | 200 |  |  |  |  |
| Položka 22 | I/O modul – Kontrolér krokového motoru, 24VDC, 1A | 30 |  |  |  |  |
| Položka 23 | I/O modul - Digitální výstupy, 12 kanálů, 24VDC, 2A, source | 10 |  |  |  |  |
| Položka 24 | I/O modul - Digitální vstupy, 12 kanálů, 24VDC, source | 15 |  |  |  |  |
| Položka 25 | I/O modul - Napájecí modul, bez nastavení ofsetu | 70 |  |  |  |  |
| Položka 26 | I/O modul – Kontrolér krokového motoru, 24-39VDC, 3A | 10 |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  |  | 1025558,61 | 1240925,921 |