| Porodní vana NOVA-RELAX |  | Ceny rok 2023 48 898,00 Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| NR-16_024 Vnitřní plášť |  |  |
|  | vyrobený z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, ručně laminované s integrovaným stupínkem; vyvýšená tvarovaná plocha sedla zabraňuje sklouzávání/ klesání do vany; ergonomicky tvarované opěrky rukou; okraj vanymůže být použit jako police na nápoje atd.; s výstupním otvorem bez možnosti přetečení vody; povrchová barva: standardní RAL9010 čistě bílá |  |
| NR-16_023 | Vnější plášť | 54 544,00 Kč bez DPH |
|  | vany umožňuje volný pohyb, vyrobený z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, ručně laminovaný, barva RAL 9010 čistě bílá |  |
| NR-16_025 | Vložené křeslo | 21443,00 Kč bez DPH |
|  | vyrobené z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, odnímatelné, prodlužuje prostor na nohy pro vysoké ženy, dodatečná pomůcka pro vstup a nohy pro malé ženy, odolná proti uklouznutí, umístěné na patě vany, barva RAL 9010 čistě bílá |  |
| NR-16_029 | Rukojeti vany | 16 067,00 Kč bez DPH |
|  | předem montované, ergonomicky umístěné v bazénu, 1 pár |  |
| NR-16_041 | Revizní dvířka | 8 613,00 Kč bez DPH |
|  | z nerezové oceli 40x40 cm, na čelní straně vnějšího pláště |  |
| NR-16_042 | Regulační kohoutek | 42 975,00 Kč bez DPH |
|  | 3/4 " s termostatem, předem montovaný na vnějším panelu včetně všech připojovacích hadic studené a teplé vody DN20 |  |
| NR-16_048 | Vstupní kohoutek %" | 16 225,00 Kč bez DPH |
|  | z nerezové oceli namontovaný na okraji vany (není kompatibilní s filtračním systémem PALL) |  |
| NR-16_044 | Elektronický systém plnění vody | 55 954,00 Kč bez DPH |

hlavní plnění přes přívodní kohoutek a vzájemné nouzové vypnutí. Při plnění s přívodem vody snímač hladiny vody zabraňuje řetečení bazénu vypnutím plnicího procesu (z hygienických důvodů není ve vaně dovoleno přeplnění). Ovládání tlačítkem se solenoidovým ventilem 24V, průtok vody 1401/min: včetně montáže. Ruční sprcha, spínač zapnutí/vypnutí se solenoidovým ventilem 24V, % Nástěnné připojení Hansa A" chromované, nitřně bezpečné proti zpětnému toku vody (DIN EN 1717). Ruční sprcha a sprchová hadice, délka = l,6m, 2 ruční sprchové držáky, chromované. Elektrické instalace jsou zajištěny uzemněním

| NR-16_026 Boční schodiště | 47 846,00 Kč bez DPH |
| --- | --- |
| ručně laminované, dva schůdky s madlem z nerezové oceli, s extra madlem zabraňuje převrácení schodiště Snadný vstup s protiskluzovou ochranou a gumovými nožkami pod schodištěm. Variabilní polohování kolem vany barevný povrch: standardní RAL 9010 čistě bílá |  |
| nr-16_158 Možnost přesunutí pro přistavení schodiště | 10 543,00 Kč bez DPH |
| 2 kolečka připevněná k zábradlí schodiště, sklápění schodů umožňuje snadné manévrování |  |
| NR-16_O4O Systém ohřevu teplé vody | 51737,00 Kč bez DPH |
| udržuje aktuální teplotu ve vaně |  |
| NR-16_046 Příplatek za speciální barvu, místo standardní barvy RAL 9010 čistě bílé, dostupné barvy podle vzorníku RAL | 25 600,00 Kč bez DPH |
| NR-16_052 Příplatek za revizní dvířka neumístěné u hlavy bazénu | 20 000,00 Kč bez DPH |
| NR-16_057 Barevná terapie se změnou barvy sestávající z: 2 LED spoty, ovládání a tlačítko zapnutí/vypnutí. Průběžně automatická změna barvy nebo 4 barvy. Možnost volby s funkcí zastaveni. | 48 900,00 Kč bez DPH |
| P+T+l Náklady na balení, dopravu a instalaci vany | 25 000,00 Kč bez DPH |
| včetně upevňovacího materiálu a veškerých nákladů |  |
| Cena celkem bez DPH: | 494 345,00 Kč bez DPH |
| Sleva | 15 000,00 Kč bez DPH |
| Cena po slevě | 479 345,00 Kč bez DPH |
| DPH 21 %: | 100 662,45 Kč DPH |
| Cena celkem s DPH: | 595 007,45 Kč vč. DPH |