DODATEK č. 1 k obj. č. 22/2024 ze dne 15. 1. 2024

Objednatel:

Střední zemědělská škola

a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:      608 84 690

DIČ:   CZ 60884960

TEL.:  494 323 711

Dodavatel:

Josef Morávek

Nerudova 1343, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:      105 00 685

Navýšení ceny:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava kuchyněk a úklidových komor 2-5NP Havlíčkova 171, KNO s cenou 84 491,- bez DPH,

byla v průběhu prací navýšena na konečnou částku  94 320,- bez DPH.

Důvodem byla nutnost provést větší rozsah vodoinstalatérských prací, vyly vyměněny staré rozvody potrubí v pozinku za nové v plastu vč. rohových ventilů a nových baterií. Rozsah byl větší – nutná výměna až ke stoupačkám.

Rovněž zednické práce vč materiálu byly většího rozsahu než se předpokládalo, osekání a vyrovnání zdiva a podlah před keramickým obkladem a dlažbou bylo náročnější než původní záměr. Podlahy a zdivo bylo křivé a nerovné.

Termín: do 28. 2. 2024

Účelnost:		ANO

Hospodárnost: 	ANO

Efektivnost: 		ANO

Rizika operace: 	---

Datum: 19. 2. 2024

Správce rozpočtu:

Mgr. Yvona Bůžková

ředitelka školy – příkazce operace