Česká voda - MEMSEP, a.s Ke Kablu 971/1 Praha 10 - Hostivař IČ: 25035070

**ČESKÁ VODA
MEMSGP**

|  |
| --- |
| Nabídkový list |
| Zákazník: | Vodárna Káraný, a.s. | Číslo nabídky: | 20440-24/06 |
| Místo: | ÚV Sojovice | Platnost nabídky: | 1 měsíc |
| Vaše objednávka: |  | Číslo zakázkového listu: |  |
|  |  |
| Název zakázky:ÚV Sojovice - osvětlení filtrace F13 - F18 |
| Popis nabídky:montáž kabelových tras a kabeláží, montáž LED svítidel, připojení a uvedení do provozu |
| Poz.č. | Položka | M.j. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | *Materiál* |  |  |  |  |
| 1 | reflektor LED 80W, 4000K, IP65 | ks | 6 | 3 048,00 | 18 288,00 |
| 2 | kabel CYKY | m | 165 | 29,00 | 4 785,00 |
| 3 | materiál kabelových tras | kpl | 1 | 9 453,00 | 9 453,00 |
| 4 | drobný montážní a spotřební materiál | kpl | 1 | 874,00 | 874,00 |
| 5 |  |  |  |  | 0,00 |
| 6 |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 |  |  |  |  | 0,00 |
| 13 |  |  |  |  | 0,00 |
| 14 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Práce* |  |  |  |  |
| 15 | montáž | kpl | 1 | 21 090,00 | 21 090,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Materiál celkem |  | 33 400,00 |
| Práce celkem |  | 21 090,00 |
| Doprava a manipulace s materiálem |  | 1 600,00 |
| Ostatní náklady |  | 0,00 |
| Cena celkem |  | 56 090,00 |
|  |
| Nabídková cena bez DPH: | 56 090,00 Kč| Doba realizace: | 3 měsíce od objednání 1 |
|  |
| Záruční doba: | 24 měsíců na provedené práce a dodané materiály |
|  |
| Požadovaná součinnost: |
| Zajištění přístupu v místě realizace. |  |
| V Praze, dne: 29.01.2024 | Nabídku vypracoval: Petr Hanžl | Nabídku schválil: Pavel Kp | áus / |  |
| Jiří Tuček provozní ředitel |