
Mateřská škola Klíček

Einsteinova 2849

733 01 Karviná - Hranice

p. Eva Janáková

Tel.: xxx

e-mail: [xxx](mailto:janakovae@klicek-skolks.cz)

CENOVÁ NABÍDKA č. CNM – 9/2024

# Na demontáž, dodávku a montáž 2 ks malých nákladních jídelních výtahů

**o nosnosti 50 kg**

**Stavba: MŠ Klíček Einsteinova 2849, Karviná - Hranice**

|  |  |
| --- | --- |
| Označení výtahu: | MNB- 2 ks (levý a pravý) |
| Typ výtahu: | Bubnový, neprůchozí |
| Nosnost/počet osob: | 50 kg |
| Typ výtahové šachty: | Zděná |
| Počet stanic/nákladišť: | 2 /2 |
| Zdvih: | 3 m |
| Typ pohonu: | bubnový |
| Rychlost: | 0,3 m/s |
| Šachetní dveře: | Svislé bariéry NEREZ BRUS Rozměry: 500 x 800 mm, bez EW |
| Kabina světlost: | NEREZ BRUS  Rozměry: 500 x 520 x 800 mm |
| Šachta: | 960 x 650 mm |
| Hlava šachty: | 3 000 mm |
| Prohlubeň: | 850 mm |
| Dvířka ke stroji: | Nové provedení NEREZ bez EW vč. nového žebříku |
| Řízení výtahu: | Jednoduché, vnější, tlačítkové, přivolání + odeslání vč. klíčové blokace ovládání výtahu |
| Výtah je určen do prostředí: | Normální + 5°C - + 40°C |

Společnosti: **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**

Sídlo: Závodní 542/53, 735 06 Karviná – Nové Město IČ: 07588399

DIČ: CZ 07588399

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Frýdek Místek Č.ú.: xxx

Telefon: xxx

Mobil: xxx

e-mail: [xxx](mailto:obchod3@lswork.cz)

**V ceně je zahrnuto:**

* demontáž původního zařízení, likvidace odpadů, dodávka a montáž nového výtahu (v rozsahu viz popis), zednické práce kolem šachetních dveří, líčení šachty a strojovny, doprava na místo montáže, hlavní vypínač, osvětlení šachty a dokumentace včetně zkoušek

**V ceně není zahrnuto:**

* stavební provedení výtahové šachty, zajištění přívodu el. energie, vícepráce vzniklé dodatečnými požadavky, změna rozměrů a provedení

# Cena:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena celkem bez DPH | 21 % DPH | Cena celkem s 21 % DPH |
| **Cena za 1 ks výtahu celkem** | **351 500,-Kč** | **73 815,-Kč** | **425 315,-Kč** |
| **Cena za 2 ks výtahů celkem** | **703 000,-Kč** | **147 630,-Kč** | **850 630,-Kč** |

**Tato cenová nabídka byla vypočtena na základě dostupných informací, požadavku a podkladů zákazníka, s respektováním norem a dalších právních předpisů.**

# Dodací a platební podmínky

* Doba realizace stavby výtahu bude trvat přibližně 3 týdny.
* Fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek, podrobné platební podmínky budou předmětem jednání před podpisem smlouvy o dílo.

# Záruční doba

* Na nově instalované konstrukce a pevně zabudované výtahové komponenty, výrobky a zařízení vyráběné společností LIFT SERVIS WORK s.r.o. včetně montážních a stavebních prací poskytuje prodlouženou záruku v délce **36 měsíců.**
* Na výtahové součásti a komponenty nakupované u dodavatelů poskytuje záruku v délce min.

**24 měsíců.**

* Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a provozní náplně.
* Záruka začíná běžet dnem uvedení výtahu do provozu. Podmínkou dodržení výše uvedených záruk je provádění pravidelných servisních úkonů v intervalech stanovených výrobci. V případě, že v době záruky nebude provádět záruční a servisní činnost společnost LIFT SERVIS WORK s.r.o. ani jiná touto společnosti pověřená smluvní organizace, nemusí být případná reklamace uznána jako oprávněná.

**Platnost nabídky do: 7.5.2024**

**V Karviné dne: 7.2.2024**

**Petr Chvastek**

**Jednatel společnosti**

**Ověřovací doložka - převod formátu**

Potvrzujeme, že dokument vznikl převedením vstupu v datovém formátu application/pdf do výstupního formátu PDF/A. Dokument vzniklý převodem do výstupního formátu se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověření provedl: Janáková

Organizace: Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, p. o. Dne: 21.02.2024