|  |
| --- |
| **výkaz výměr - dodávku a montáž klimatizační jednotky typu SPLIT do návštěvní místnosti odd. 1A** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Číslo pozice** | **Položka** | **Počet MJ** | **MJ** |  **Jednotková cena/ MJ**  |  **Cena celkem**  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odtahový ventilátor 500m3/h - tiché provedení | 1 | ks |  21 200 Kč  |  21 200 Kč  |
| 2 | Venkovní klimatizační jednotka + vnitřní kazetová jednotka Qch=4kW | 1 | ks |  58 500 Kč  |  58 500 Kč  |
| 3 | VZT potrubí | 1 | kpl |  31 200 Kč  |  31 200 Kč  |
| 4 | Cu potrubí | 10 | bm |  880 Kč  |  8 800 Kč  |
| 5 | Přívodní vyústka  | 0 | ks |  - Kč  |  - Kč  |
| 6 | Odtahová vyústka | 2 | ks |  805 Kč  |  1 610 Kč  |
| 7 | Žaluzie koncová (přívod/odtah) | 1 | ks |  3 250 Kč  |  3 250 Kč  |
| 8 | Přívodní mřížka z vedlejších prostor | 1 | ks |  3 900 Kč  |  3 900 Kč  |
| 9 | Uzavírací klapka na servopohon (na přívodní potrubí) | 0 | ks |  - Kč  |  - Kč  |
| 10 | Uzavírací klapka na servopohon (na odtahové potrubí) | 1 | ks |  3 820 Kč  |  3 820 Kč  |
| 11 | Tlumič hluku do potrubí | 2 | ks |  3 240 Kč  |  6 480 Kč  |
| 12 | Podstavec pod ventilátor | 1 | ks |  5 850 Kč  |  5 850 Kč  |
| 13 | Podstavec pod klimatizační jednotku | 1 | ks |  3 500 Kč  |  3 500 Kč  |
| 14 | Společný montážní materiál (závěsný, těsnící a spojovací materiál) | 1 | kpl |  5 200 Kč  |  5 200 Kč  |
| 15 | Montáž | 1 | kpl |  42 200 Kč  |  42 200 Kč  |
| 16 | Komplexní zkoušky, zaregulování | 1 | kpl |  6 000 Kč  |  6 000 Kč  |
| 17 | Stavební práce - vybourání prostupů do stropu (2ks) | 1 | kpl |  10 500 Kč  |  10 500 Kč  |
| 18 | Izolace na VZT potrubí | 1 | kpl |  12 500 Kč  |  12 500 Kč  |
| 19 | Elektro práce - jištěný přívod k ventilátoru | 1 | kpl |  15 800 Kč  |  15 800 Kč  |
| 20 | Odvoz suti | 1 | kpl |  5 000 Kč  |  5 000 Kč  |
| 21 | Zaměření | 1 | kpl |  10 200 Kč  |  10 200 Kč  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Celkem** |  **255 510 Kč**  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Datum zpracování : 21. 2. 2024 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
| Podpis (vč. razítka): Ondřej Svoboda |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |