|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **výkaz výměr - dodávku a montáž klimatizační jednotky typu SPLIT do návštěvní místnosti odd. 1A** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Číslo pozice** | **Položka** | **Počet MJ** | **MJ** | **Jednotková cena/ MJ** | **Cena celkem** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odtahový ventilátor 500m3/h - tiché provedení | 1 | ks | 21 200 Kč | 21 200 Kč |
| 2 | Venkovní klimatizační jednotka + vnitřní kazetová jednotka Qch=4kW | 1 | ks | 58 500 Kč | 58 500 Kč |
| 3 | VZT potrubí | 1 | kpl | 31 200 Kč | 31 200 Kč |
| 4 | Cu potrubí | 10 | bm | 880 Kč | 8 800 Kč |
| 5 | Přívodní vyústka | 0 | ks | - Kč | - Kč |
| 6 | Odtahová vyústka | 2 | ks | 805 Kč | 1 610 Kč |
| 7 | Žaluzie koncová (přívod/odtah) | 1 | ks | 3 250 Kč | 3 250 Kč |
| 8 | Přívodní mřížka z vedlejších prostor | 1 | ks | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
| 9 | Uzavírací klapka na servopohon (na přívodní potrubí) | 0 | ks | - Kč | - Kč |
| 10 | Uzavírací klapka na servopohon (na odtahové potrubí) | 1 | ks | 3 820 Kč | 3 820 Kč |
| 11 | Tlumič hluku do potrubí | 2 | ks | 3 240 Kč | 6 480 Kč |
| 12 | Podstavec pod ventilátor | 1 | ks | 5 850 Kč | 5 850 Kč |
| 13 | Podstavec pod klimatizační jednotku | 1 | ks | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| 14 | Společný montážní materiál (závěsný, těsnící a spojovací materiál) | 1 | kpl | 5 200 Kč | 5 200 Kč |
| 15 | Montáž | 1 | kpl | 42 200 Kč | 42 200 Kč |
| 16 | Komplexní zkoušky, zaregulování | 1 | kpl | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| 17 | Stavební práce - vybourání prostupů do stropu (2ks) | 1 | kpl | 10 500 Kč | 10 500 Kč |
| 18 | Izolace na VZT potrubí | 1 | kpl | 12 500 Kč | 12 500 Kč |
| 19 | Elektro práce - jištěný přívod k ventilátoru | 1 | kpl | 15 800 Kč | 15 800 Kč |
| 20 | Odvoz suti | 1 | kpl | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| 21 | Zaměření | 1 | kpl | 10 200 Kč | 10 200 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** | | **255 510 Kč** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Datum zpracování : 21. 2. 2024 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Podpis (vč. razítka): Ondřej Svoboda | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |