**Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku**

Kód:

**Stavba:**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní

snížená

**Cena s DPH v**

dodatek

**Tvršický vodovod - šachta č.3**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

**-456 419,90**

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% **-456 419,90 -95 848,18**

12,00% **0,00 0,00**

**CZK -552 268,08**

Strana 1 z 2

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: dodatek

**Stavba:**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

**Náklady stavby celkem**

**STA**

**STA**

**STA**

technický dozor investora stavbyvedoucí

Povodí Ohře, státní podnik INZET, s.r.o.

**03 Ostatní a vedlejší náklady** -14 835,00 -17 950,35

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**SO 01 Šachta č. 3 – konstrukce** -219 574,83 -265 685,54

**-456 419,90 -552 268,08**

**02 PS 01 Šachta č. 3 – technologie** -222 010,07 -268 632,18

**Tvršický vodovod - šachta č.3**

8. 1. 2024

Strana 2 z 2

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -219 574,83**

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -219 574,83 21,00% -46 110,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK -265 685,54**

Tvršický vodovod - šachta č.3

**SO 01 - Šachta č. 3 – konstrukce**

Strana 1 z 3

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -219 574,83**

1 - Zemní práce -201 155,50

8 - Trubní vedení -11 584,52

HSV - Práce a dodávky HSV -6 834,81

998 - Přesun hmot -6 834,81

**SO 01 - Šachta č. 3 – konstrukce**

Tvršický vodovod - šachta č.3

Strana 2 z 3

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem -219 574,83**

D 1 Zemní práce -201 155,50

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD -1 000,000 111,58 -111 580,00 SoD

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

13 K 184854213

Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 100 do 500

m2

m2 -420,000 6,23 -2 616,60 SoD

PP Zapracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 100 do 500 m2

14 K 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní T -6,300 13 803,00 -86 958,90 SoD

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

D 8 Trubní vedení -11 584,52

28 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m M -3,020 1 122,30 -3 389,35 SoD

PP Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

29 K 949311211

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

M -441,600 13,15 -5 807,04 SoD

PP

Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -

1113

30 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m M -3,020 790,77 -2 388,13 SoD

PP Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m

D HSV Práce a dodávky HSV -6 834,81

D 998 Přesun hmot -6 834,81

43 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t -6,300 1 084,89 -6 834,81 SoD

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou

nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

Tvršický vodovod - šachta č.3

**SO 01 - Šachta č. 3 – konstrukce**

Strana 3 z 3

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -222 010,07**

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -222 010,07 21,00% -46 622,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK -268 632,18**

Tvršický vodovod - šachta č.3

**02 - PS 01 Šachta č. 3 – technologie**

Strana 1 z 3

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -222 010,07**

23-M - Montáže potrubí -117 571,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -104 438,65

**02 - PS 01 Šachta č. 3 – technologie**

Tvršický vodovod - šachta č.3

Strana 2 z 3

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem -222 010,07**

D 23-M Montáže potrubí -117 571,42

36 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž KG -104,000 67,46 -7 015,84 CS ÚRS 2022 02

PP Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/230050031*

37 K 23005001R Podpěrná konstrukce mat.S235JR žárově zinkováno min.80 nm viz D.2.1 poz.9 KG -117,400 941,70 -110 555,58 R-položka

PP Podpěrná konstrukce mat.S235JR žárově zinkováno min.80 nm viz D.2.1 poz.9

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -104 438,65

9 K 71174738R Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu nad 500 mm segmentovým těsněním KUS -2,000 2 296,20 -4 592,40 R-položka

PP Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu nad 500 mm segmentovým těsněním

10 K 71174005R Prostupové těsnění potrubí D 600/DN 800 mat.nerez KUS -2,000 49 845,60 -99 691,20 R-položka

PP Prostupové těsnění potrubí D 600/DN 800 mat.nerez

11 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

T -0,101 1 535,10 -155,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

v objektech výšky do 6 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998711101*

Tvršický vodovod - šachta č.3

**02 - PS 01 Šachta č. 3 – technologie**

Strana 3 z 3

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -14 835,00**

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -14 835,00 21,00% -3 115,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK -17 950,35**

Tvršický vodovod - šachta č.3

**03 - Ostatní a vedlejší n...**

Strana 1 z 3

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -14 835,00**

VRN3 - Zařízení staveniště -1 935,00

VRN9 - Ostatní náklady -12 900,00

**03 - Ostatní a vedlejší n...**

Tvršický vodovod - šachta č.3

Strana 2 z 3

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem -14 835,00**

D VRN3 Zařízení staveniště -1 935,00

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi KPL… -1,000 1 935,00 -1 935,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/034303000*

D VRN9 Ostatní náklady -12 900,00

13 K 09100303R Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování výrobně dílenské dokumentace KPL -1,000 12 900,00 -12 900,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování výrobně dílenské dokumentace

P

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zpracování VDD pro - kompozitní žebřík s výsuvnými madly - kompozitní poklop šachty -*

*technologické vystrojení šachty - technologické postupy svařování "*

Tvršický vodovod - šachta č.3

**03 - Ostatní a vedlejší n...**

Strana 3 z 3