**VÝKAZ VÝMĚR[[**

## [Příloha č. 1 ZAK 23-0177/5.3

Akce: **PLANETA PRAHA / ATRIUM**

Dodavatel: **ZAFIDO s.r.o.**

Poznámka:

*Soupis výkonů a materiálů je zpracován na základě dokumentace pro provedení stavby zpracované ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tento soupis je pouze informativní, dodavatel je povinen veškeré výměry přepočítat na základě projektové dokumentace a skutečného provedení stavby.*

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

**DEMOLICE mj výměra cena/mj VARIANTA A poznámka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontáž terasy m2 6,00 | 0,00 | 4 000,00 Kč |
| Odstranění záhonů m2 56,00 | 0,00 | 15 000,00 Kč |
| Skrývka kačírku tl. vrstvy 15cm m2 126,00Odstranění tisu, včetně vykopání pařezu soubor 1,00 | 230,002500,00 | 28 980,00 Kč bude uloženo v prostorech IPR2 500,00 Kč |
|  |  |  |  |
|  |  | **mezisoučet** | **50 480,00 Kč** |

**mezisoučet přípravné práce 50 480,00 Kč**

**TERÉNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERÉNNÍ ÚPRAVY**Vytyčení záhonů | **mj**soubor | **výměra**1,00 | **cena/mj**1000,00 | **VARIANTA A poznámka**1 000,00 Kč |
| Rytí podkaldních vrstev záhonů m2 94,00 | 80,00 | 7 520,00 Kč |  |
| Pokládka geotextilie do suťových ostrůvků m2 7,00 | 20,00 | 140,00 Kč |  |
| Geotextilie 100g/m2 m2 7,00 | 25,00 |  175,00 Kč |  |
| Modelace terénu - čisté terénní úpravy m3 18,00 | 980,00 | 17 640,00 Kč |  |
| Substrát ornice/zahradnický substrát/písek 1:1:1 m3 18,00 | 1050,00 |  18 900,00 Kč |  |
| Realizace vodní deprese m2 2,50 | 1000,00 | 2 500,00 Kč |  |
| Ložní vrstva štěrku fr. 2/4mm tl. vrstvy 50mm Jezírková folie | m3 m2 | 0,132,50 | 1020,00300,00 | 127,50 Kč750,00 Kč |  |
|  | **mezisoučet** | **48 752,50 Kč** |  |
| **OBRUBY** | **mj** | **výměra** | **cena/mj** | **VARIANTA A poznámka** |
| Instalace ocelové obruby | bm | 110,00 | 230,00 | 25 300,00 Kč |
| Instalace ocelové obruby v dřevěné terase | hod | 10,00 | 700,00 | 7 000,00 Kč |
| Ocelová pásovina tl. 10x100 mm - bez povrchového ošetření - ukotvena bm 110,00 | 380,00 | 41 800,00 Kč |
|  | **mezisoučet** | **74 100,00 Kč** |
| **SUŤ mj výměra** | **cena/mj** | **VARIANTA A poznámka** |
| Instalace suťě m3 21,50 | 1100,00 | 23 650,00 Kč |
| Suť - hrubá frakce tl. vrstvy 20-30 cm m3 16,50 | - | suť je uskladněna ve sklepech IPR |
| Suť - jemná frakce 32/80 tl. vrstvy 10cm m3 5,00 | 300,00 | 1 500,00 Kč (3,3m2 + rezerva na dosypání hrubé sutě) |
|  | **mezisoučet** | **25 150,00 Kč** |
| **ZPEVNĚNÉ PLOCHY mj výměra** | **cena/mj** | **VARIANTA A poznámka** |
| Pokládka - voštinového systému, včetně podkladových vrstev m2 95,00 | 120,00 | 11 400,00 Kč |
| Kačírek frakce 8/16mm tl. vrstvy 50 mm m3 4,75 | 1800,00 | 8 550,00 Kč |
| Štěrková rohož včetně geotextilie, tl. vrstvy 30 mm m2 95,00 | 830,00 | 78 850,00 Kč výměra je bez prořezu |
| Ložní vrstva štěrku fr. 2/4mm tl. vrstvy 20 mm m3 1,90 | 1400,00 | 2 660,00 Kč |
| Zhutněná vrstva štěrku fr. 16/32 mm tl. vrstvy 80 mm m3 7,60 | 1400,00 | 10 640,00 Kč |
| Šlapákové cestičky, včetně podkladní vrstev m2 4,00 | 600,00 | 2 400,00 Kč |
| Nášlapné kameny cca 30-40x50-60 ks 12,00 | 700,00 | 8 400,00 Kč |

na ocelové hroty 500mm

**mezisoučet 122 900,00 Kč**

**mezisoučet přípravné práce 270 902,50 Kč**

**VEGETAČNÍ PRVKY**

**ZÁHONY mj výměra cena/mj VARIANTA A poznámka** Záhonová výsadba rostlin - hloubení jamky, výsadba, hnojení a zavlažení ks 87,00 60,00 5 220,00 Kč Calamagrostis x acutiflora 'Karl Forste' ks 40,00 75,00 3 000,00 Kč

Echinops sphaerocephalus ks 9,00 59,00 531,00 Kč

Solidago canadensis ks 9,00 58,00 522,00 Kč

Stachys byzantina ks 20,00 62,00 1 240,00 Kč

Verbascum densiflorum ks 9,00 56,00 504,00 Kč

Výsadba cibulovin - hloubení jamk a výsadba ks 130,00 15,00 1 950,00 Kč

Tulipa ks 30,00 20,00 600,00 Kč

Narcissus ks 30,00 15,00 450,00 Kč

Muscari ks 70,00 15,00 1 050,00 Kč

Výsev bylinného porostu m2 60,00 40,00 2 400,00 Kč

Bylinná směs g 0,00 bude upřesněno

Allium schoenoprasum g 5,00 200,00 1 000,00 Kč

**mezisoučet 18 467,00 Kč**

**DŘEVINY mj výměra cena/mj VARIANTA A poznámka**

Vykopání stávajích dřevin a příprava pro přesadbu Výsadba vícekmených dřevin - hloubení jamky, výsadba bez výměny půdy, hnojení a zavlažení

ks

ks

5,00

14,00

1500,00

1200,00

7 500,00 Kč vykopání v stromů v arálu IPR

16 800,00 Kč

Ailantus altissima, velikost 150-200 ks 5,00 - pajasany budu přesazeny v rámi pozemků IPR

Acer negundo, velikost 150-200 ks 2,00 4800,00 9 600,00 Kč

Betula pendula, velikost 150-200 ks 7,00 4600,00 32 200,00 Kč alternativa Betula utilis 'Doorenbos'

Výsadba keřů - hloubení jamky, výsadba bez výměny půdy, hnojení a zavlažení

ks 37,00 350,00 12 950,00 Kč

Budleja davidii, vel 60-80 ks 12,00 350,00 4 200,00 Kč

Lycium barbarum, vel 60-80 ks 9,00 430,00 3 870,00 Kč

Symphoricarpos albus, vel. 60-80 ks 8,00 390,00 3 120,00 Kč

Syringa vulgaris, vel. 60-80 ks 8,00 680,00 5 440,00 Kč

Výsadba popínavých dřevin - hloubení jamky, výsadba bez výměny půdy,

|  |  |
| --- | --- |
| hnojení a zavlažení |  |
| Clematis vitalba vel. 40-60 | ks | 3,00 | 230,00 | 690,00 Kč |
| Fallopia aubertii vel. 40-60 | ks | 3,00 | 220,00 | 660,00 Kč |
| Humulus lupulus vel. 40-60 | ks | 3,00 | 240,00 | 720,00 Kč |
|  |  |  | **mezisoučet** | **98 920,00 Kč** |

ks 9,00 130,00 1 170,00 Kč

## mezisoučet vegetační prvky 117 387,00 Kč

**INSTALACE ARTEFAKTŮ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTALACE ARTEFAKTŮ** | **mj** | **výměra** | **cena/mj** | **VARIANTA A poznámka** |
| Instalace pařez tisu | soubor | 1,00 | 1000,00 | 1 000,00 Kč zdroj v atriu IPR |
| instalace torz vejmutovky | soubor | 1,00 | 1500,00 | 1 500,00 Kč zdroj na pozemku IPR po kácení dřevin |
|  |  |  | **mezisoučet** | **2 500,00 Kč** |

**mezisoučet ostatní rozpočtové náklady 2 500,00 Kč**

**OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | **mj** | **výměra** | **cena/mj** | **VARIANTA A poznámka** |
| Doprava materiálu na stavbu | soubor | 1,00 | 38150,00 | 38 150,00 Kč |
| Odvoz a likvidace odpadu | kontejner 5m3 | 3,00 | 4500,00 | 13 500,00 Kč |
|  |  |  | **mezisoučet** | **51 650,00 Kč** |

**mezisoučet ostatní rozpočtové náklady**

**předpokládaná cena realizace bez DPH**

**51 650,00 Kč**

**490 419,50 Kč**

1/1